Voor de toepassing van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, wordt verstaan onder:

**Minimaal te verlenen diensten bij het aanpassen van een hoortoestel (SLA):**

1. Onthaal van de patiënt
	1. Anamnese
2. Evaluatie van gehoor en behoeften voor de selectie en de aanpassing van de hoortoestelaanpassing
	1. Beschikken over een recente Spraakaudiometrie en tonaal audiogram \*
	2. COSI (Client Oriented Scale of Improvement) 1ste deel – bepalen van de objectieven \*
3. Informeren van de patiënt
	1. Terugbetaling (prijs, persoonlijk aandeel, eventueel supplementen)
	2. Procedure en modaliteiten van de terugbetaling
	3. Vrijblijvendheid van de proef op basis van NKO-voorschrift tot proef
	4. Hernieuwingstermijnen
	5. Garantie
4. Selectie
	1. Keuze van het toestel en type
	2. Keuze van oorkoppeling (oorstuk etc…)
	3. Otoscopie indien een afdruk noodzakelijk
5. Aanpassen en voorbereiding op de proefperiode
	1. Aanpassing en programmering van het toestel
	2. uiteenzetting over de werking, het onderhoud en het inbrengen van het toestel
6. eindkeuze en verificatie
	1. spraak audiometrie met en zonder het hoortoestel in vrij veld
	2. lokalisatietest bij een stereotoerusting
	3. COSI-vragenlijst – na de aanpassing (mate van verandering en eindresultaat) \*
	4. Het aantal uren bepalen dat het toestel per dag gedragen is op het einde van de proefperiode \*
7. Administratie \*
	1. Opmaken testverslag
	2. Aanvraag en opvolging medisch voorschrift toerusting
	3. Aanvraag en opvolging beslissing adviserend geneesheer
8. Aflevering
	1. Facturatie
	2. Getuigschrift van aflevering invullen (bijlage 12)
9. Opvolging (gedurende de volledige hernieuwingstermijn, meestal 5 jaar \*)
	1. het bijregelen van de toerusting in functie van de evolutie van het gehoorverlies of verandering van de akoestische leef/werk omgeving van de rechthebbende.

\* Conform artikel 31 van de nomenclatuur.