|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**Art. 29. § 1er.** Sont considérés comme relevant de la compétence des orthopédistes (T) : | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | **A. TETE - COU - TRONC :** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Groupe principal I : Crâne : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (AI1) Concerne le crâne entier |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (AI2) Concerne une partie du crâne" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 18.10.2013" (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 645013 | 645024 | Casque crânien (AI1) | T | 224,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Préfab : |  |  |  |  |
|  |  | 645035 | 645046 | Casque crânien (AI1) | T | 250,59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IMF : |  |  |  |  |
|  |  | 645050 | 645061 | Plaque crânienne en matière plastique (AI2) | T | 36,37 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal II : Cou : (CO) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (AII1) A l'avant : de la clavicule à la mandibule inférieure |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A l'arrière : de C5 à la protubérance occipitale |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sur le côté : sous les oreilles jusqu'aux épaules |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (AII2) A l'avant : enserrant la mandibule partiellement jusqu'au manubrium du sternum | | | |  |
|  |  |  |  | A l'arrière : à partir du tiers inférieur de l'os pariétal jusque D 3 | | | |  |
|  |  |  |  | Sur le côté : reposant jusque sur les épaules" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 9.9.1993" (en vigueur 23.10.1993)* | | | |  |
|  |  |  |  | "(AII3) A l'avant : enserrant partiellement la mandibule jusqu'au processus ensiformis | | | |  |
|  |  |  |  | A l'arrière : à partir du tiers inférieur de l'os pariétal jusque D 10 | | | |  |
|  |  |  |  | Sur le côté : reposant jusque sur les épaules" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 645072 | 645083 | Collier de type Schanz avec appui-menton en cuir moulé ou matière plastique moulée (AII1) | T | 253,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645094 | 645105 | Collier minerve en matière plastique (AII2) | T | 330,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645116 | 645120 | Collier minerve en cuir (AII2) | T | 413 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645131 | 645142 | Minerve avec corselet thoracique en matière plastique (AII3) | T | 472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645153 | 645164 | Minerve avec corselet thoracique en cuir (AII3) | T | 531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Préfab :" |  |  |  |  |
|  |  | 645175 | 645186 | *Supprimée par A.R. 21.7.2014 (en vigueur 1.10.2014)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 645190 | 645201 | Collier rigide, réglable ou non en hauteur (AII1) | T | 43,58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645212 | 645223 | Collier rigide avec appui-menton et/ou occiput, réglable en hauteur (AII1) | T | 160,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645234 | 645245 | Collier rigide avec appui-menton et/ou occiput, non réglable en hauteur (AII1) | T | 87,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645256 | 645260 | Collier réglable ou non avec appui thoracique, type minerve (AII2) | T | 343,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645271 | 645282 | Collier, type minerve avec appui thoracique (AII3) | T | 228,80 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013) + Erratum M.B. 31.7.2014* | | | |  |
| " |  | 645293 | 645304 | Halo Brace, [anneau Halo avec structure de liaison, veste, veste intérieure et tous les accessoires nécessaires] | T | 2231,53 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 645315 | 645326 | Système de traction cervicale, complet avec boucle de Glisson, joug, système de traction et de fixation, conteneur de poids et tous les accessoires nécessaires | T | 70,25 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal III : Orthèse sacro-iliacale (O.S.I.) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Orthèse sacro-iliacale : O.S.I. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (AIII1) enveloppant le pelvis et le sacrum" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 645330 | 645341 | Bandage sacro-iliacal (AIII1) | T | 77,81 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal IV : Orthèse lombo-sacrée (O.L.S.) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1) Lombostats en coutil et métal pour affection de la colonne  lombo-sacrée :" | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 645352 | 645363 | Hauteur max. de 25 cm | T | 130,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645374 | 645385 | Hauteur de 26 cm à 30 cm | T | 141,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645396 | 645400 | Hauteur de 31 cm à 40 cm | T | 152,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645411 | 645422 | Hauteur de plus de 40 cm | T | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645433 | 645444 | Dorso-lombaire avec épaulières | T | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645455 | 645466 | Supplément pour plaque dorsale rigide d'une largeur minimale de 10 cm. | T | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645470 | 645481 | Pelote en matière plastique moulée, min. 1/4, max. 1/3 de la circonférence du corps à adapter dans un lombostat en coutil et métal (645433-645444) | T | 189,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645492 | 645503 | Pelote en matière plastique moulée à adapter dans un lombostat en coutil en-dessous des omoplates | T | 123,47 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "2) Orthèse lombo-sacrée (O.L.S.) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Orthèse lombo-sacrée : O.L.S. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (AIV1) Du sacrum à minimum D 12" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 645514 | 645525 | En cuir et coutil et avec armature métallique complète, comprenant une cage métallique de hanche et appuis latéraux, d'après moulage | T | 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645536 | 645540 | En matière plastique avec ou sans devant en tissu ou en tissu élastique résistant | T | 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645551 | 645562 | Lombostat en cuir moulé armé | T | 489,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645573 | 645584 | Lombostat en cuir moulé armé, avec devant en tissu ou en tissu élastique résistant | T | 459,47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645595 | 645606 | Double pièce abdominale à adapter à un corset orthopédique ou à un lombostat en cas de diastase du muscle abdominal droit (645536-645540, 645551-645562 et 645573-645584) | T | 63,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Préfab : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | O.L.S. : à base de matériau rigide, prenant au minimum la moitié de la circonférence, avec peau de devant en matériau rigide ou en tissu résistant ou en tissu-élastique résistant : | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | 645610 | 645621 | O.L.S., d'immobilisation | T | 334,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645632 | 645643 | O.L.S., d'élongation, de correction active (type Raney) | T | 551,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645654 | 645665 | O.L.S., d'appui, de correction passive (type BOB) | T | 325,77 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal V : Orthèse thoraco-lombo-sacrée (O.T.L.S.) : | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (AV1) Du sacrum à minimum D 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Corset orthopédique :" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "a) d'immobilisation : |  |  |  |  |
|  |  | 645676 | 645680 | En cuir moulé armé | T | 531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645691 | 645702 | En cuir moulé armé, avec devant en tissu ou en tissu élastique résistant | T | 531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645713 | 645724 | En cuir moulé armé, avec appui sternal | T | 619,50 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 25.2.1996" (en vigueur 1.6.1996) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 645735 | 645746 | En matière plastique | T | 438,60 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 645750 | 645761 | En matière plastique avec devant en tissu ou en tissu-élastique | T | 472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645772 | 645783 | En matière plastique, avec appui sternal | T | 556,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645794 | 645805 | A lignes de force, en matière plastique | T | 448,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645816 | 645820 | A lignes de force, en métal avec devant en tissu, cuir ou matière plastique | T | 531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) de correction : |  |  |  |  |
|  |  | 645831 | 645842 | Corset prenant tout le tronc, sans les épaules en cuir moulé armé ou à lignes de force en cuir et métal | T | 531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645853 | 645864 | Corset prenant tout le tronc, sans les épaules, en matière plastique ou à lignes de force en matière plastique | T | 501,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645875 | 645886 | Type cuirasse à épaulière, en cuir moulé armé | T | 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645890 | 645901 | Type cuirasse à épaulière, en matière plastique | T | 560,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645912 | 645923 | Correctif avec béquillon ou/et pelotes de pression ou/et partie réglable (Stagnara-Hessing etc..) | T | 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645934 | 645945 | O.L.S. type Boston pour scoliose, cypholordose et maladie de Scheuermann | T | 796,56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645956 | 645960 | Appareil du genre Kalabis pour scoliose | T | 263,90 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Préfab : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Corset orthopédique : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) d'immobilisation : à base de matériau rigide, prenant au minimum la moitié de la circonférence, avec peau de devant en matériau rigide ou en tissu élastique ou en tissu élastique résistant :" | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 645971 | 645982 | OTLS, d'immobilisation (type Taylor brace) | T | 451,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) de correction : |  |  |  |  |
|  |  | 645993 | 646004 | OTLS, hyperextension | T | 363,38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Groupe principal VI : Orthèses cervico-thoraco-lombo-sacrées (O.C.T.L.S.) : | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (AVI1) Du sacrum à minimum C4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 646015 | 646026 | OCTLS, type Milwaukee pour scoliose, cypholordose et maladie de Scheuermann | T | 1020,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646030 | 646041 | En cuir moulé armé | T | 1020,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646052 | 646063 | En matière plastique | T | 826 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Groupe principal VII : Orthèse thoracique (O.T.) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (AVII1) Entre D1 et D12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 646074 | 646085 | Ressort circulaire et pelotes de pression pour déformation du thorax | T | 317,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Préfab : |  |  |  |  |
|  |  | 646096 | 646100 | Redresseur d'épaule | T | 67,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Groupe principal VIII : Coquille dorso-lombaire (C.D.L.) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (AVIII1) Du sacrum à hauteur minimum de D10 jusque D1 | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 646111 | 646122 | Coquille dorso-lombaire, au-dessus de 12 ans | T | 352,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646133 | 646144 | Coquille en dessous des omoplates, au-dessus de 12 ans | T | 306,41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646155 | 646166 | Coquille dorso-lombaire, de 2 à 12 ans | T | 289,74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646170 | 646181 | Coquille en dessous des omoplates, de 2 à 12 ans | T | 252,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646192 | 646203 | Coquille dorso-lombaire, en dessous de 2 ans | T | 246,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646214 | 646225 | Coquille en dessous des omoplates, en dessous de 2 ans | T | 214,15 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + A.R. 9.9.1993" (en vigueur 23.10.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 646236 | 646240 | Supplément pour un ou deux segments-cuisse et/ou tête valable pour les nos 646111-646122, 646155-646166, 646192-646203, 646133-646144, 646170-646181, 646214-646225 | T | 35,40 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal IX : Coquilles-sièges ODLF/OLF : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie :" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | | |
|  |  |  |  | "(AIX1) De la tête à la cuisse ou parties de celle-ci (orthèse dorso-lombo-fémorale : O.D.L.F.)." | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + "A.R. 25.2.1996" (en vigueur 1.6.1996)* | | | |  |
|  |  |  |  | "(AIX2) De L3 à la cuisse ou parties de celle-ci (orthèse lombo-fémorale : O.L.F.)." | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 646251 | 646262 | Corset-siège en matière plastique ou cuir avec deux segments-cuisse ou planche-siège, pour adultes (AIX1) | T | 719,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646273 | 646284 | Idem que 646251-646262, pour enfants de moins de 12 ans (AIX1) | T | 613,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646295 | 646306 | Corset-siège remontant jusqu'à L3, en matière plastique ou cuir avec deux segments-cuisse ou planche-siège, pour adultes (AIX2) | T | 532 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646310 | 646321 | Corset-siège remontant jusqu'à L3, en matière plastique ou cuir avec deux segments-cuisse ou planche-siège, pour enfants de moins de 12 ans (AIX2) | T | 459 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + "A.R. 25.2.1996" (en vigueur 1.6.1996) + "A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal X : Orthèse (O.T.) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie :" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 9.9.1993" (en vigueur 23.10.1993)* | | | |  |
|  |  |  |  | "(AX1) Longueur totale du corps, avec ou sans tête et/ou bras" | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 646332 | 646343 | Orthèse totale de nuit (tête-tronc-jambe-bras), pour adultes | T | 802,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646354 | 646365 | Orthèse totale de nuit, idem que 646332-646343 pour enfants de moins de 12 ans | T | 696,20 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 655410 | 655421 | Orthèse complète coquille de jour fabriquée individuellement, composée d'une coquille en matière plastique comprenant les deux membres inférieurs, le bassin et une partie du thorax et pourvue de repose-pied permettant la mise en position verticale | T | 526,40 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal XI : Accessoires, réparation et entretien : | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 646376 | 646380 | Appui-tête sur mesure et réglable | T | 84,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646391 | 646402 | Segment-jambe | T | 35,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646413 | 646424 | Segment-pied | T | 47,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646435 | 646446 | Par articulation | T | 41,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646450 | 646461 | Par verrou | T | 41,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646472 | 646483 | Par secteur | T | 41,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646494 | 646505 | Système de fixation sur chaise par rotule ou système réglable similaire | T | 172,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646516 | 646520 | Planche d'équilibration formée sur les deux segments-cuisse | T | 66,38 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 9.9.1993" (en vigueur 23.10.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Les prestations 646376-646380, 646391-646402, 646413-646424, 646435-646446, 646450-646461, 646472-646483, 646494-646505 et 646516-646520 peuvent être cumulées avec les prestations 646251-646262, 646273-646284, 646295-646306 et 646310-646321. | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | La prestation 646494-646505 ne peut être cumulée avec la prestation 646516-646520." | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 646531 | 646542 | Réparation et entretien d'un corset orthopédique ou d'un corset-siège ou d'un lombostat en cuir moulé, en matière plastique ou en cuir et coutil avec armature métallique complète, par année, par T 20 | T | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646553 | 646564 | Réparation et entretien d'une orthèse du cou, par année, par T 20 | T | 4 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 653376 | 653380 | Réparation et entretien d'appareils préfab tête-cou-tronc, par T 20, par an | T | 2,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Préfab :" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 646590 | 646601 | Pelote pneumatique pour corset | T | 77,75 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**B. MEMBRES INFERIEURS :** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Groupe principal I : Appareils releveurs du pied : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A partir de la face inférieure du pied (dans ou sur la chaussure) jusqu'à la moitié proximale au moins de la longueur de la jambe. La longueur de la jambe est mesurée à partir de la malléole interne jusqu'à la fente du genou" | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 646612 | 646623 | Appareil rigide, ressort ou attelle en matière plastique interne ou externe à la chaussure à appliquer à une chaussure de série, tout appareil | T | 147,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646634 | 646645 | Appareil articulé fixé ou non dans le talon de la chaussure ne comprenant qu'un montant, tout appareil | T | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646656 | 646660 | Segment-pied | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646671 | 646682 | Segment-semelle ou étrier amovible | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646693 | 646704 | Segment-jambe | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646715 | 646726 | Segment-jambe, avec gaine en cuir moulé | T | 129,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646730 | 646741 | Segment-jambe, montant type Kleenzach | T | 129,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646752 | 646763 | Articulation de la cheville | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646774 | 646785 | Appareil articulé fixé ou non dans le talon de la chaussure comprenant deux montants, tout appareil | T | 182,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646796 | 646800 | Segment-pied | T | 70,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646811 | 646822 | Segment-semelle ou étrier plat amovible | T | 70,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646833 | 646844 | Segment-jambe | T | 70,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646855 | 646866 | Segment-jambe, avec gaine en cuir moulé | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646870 | 646881 | Segment-jambe, montant type Kleenzach | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646892 | 646903 | Articulation de la cheville | T | 94,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Préfab :" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 653391 | 653402 | Appareil releveur du pied, système complet, en métal ou avec attelle en matériau composite, par an | T | 125,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 653413 | 653424 | Appareil releveur du pied, système complet, en plastique, par an | T | 75,18 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal II : Cheville et jambe : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Cheville |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Préfab :" |  |  |  |  |
|  |  | 646951 | 646962 | *Supprimée par A.R. 21.7.2014 (en vigueur 1.10.2014)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.2.1997) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 646973 | 646984 | Chevillère, souple, avec accessoires et renforcement | T | 54,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 646995 | 647006 | Chevillère, dure, avec ou sans charnières | T | 105,45 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "b) Cheville et jambe : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 647010 | 647021 | Guêtre pour séquelles de fractures ou de pseudo-arthroses, tout appareil | T | 188,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647032 | 647043 | Segment-jambe, en cuir armé | T | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647054 | 647065 | Segment-jambe, en matière plastique | T | 82,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647076 | 647080 | Supplément pour étrier réglable à prise (complète) du pied | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647091 | 647102 | Supplément pour prise du talon | T | 23,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647113 | 647124 | Supplément pour fixation extérieure sur chaussure par boîtier ou étrier | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Les prestations 647076-647080, 647091-647102 et 647113-647124 ne sont pas cumulables entre elles. | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | 647135 | 647146 | Bottillon remontant jusqu'à mi-mollet avec renfort en métal ou plastique, latéral ou postérieur | T | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647150 | 647161 | Segment-pied | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647172 | 647183 | Segment-semelle | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647194 | 647205 | Segment-jambe | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647216 | 647220 | Botte remontant jusqu'aux plateaux tibiaux avec renfort en métal ou plastique, latéral ou postérieur | T | 188,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647231 | 647242 | Segment-pied | T | 70,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647253 | 647264 | Segment-semelle | T | 77,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647275 | 647286 | Segment-jambe, avec deux montants remontant jusqu'à mi-mollet | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647290 | 647301 | Segment-jambe, avec deux montants remontant jusqu'aux plateaux tibiaux | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647312 | 647323 | Etrier réglable | T | 94,40 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Préfab :" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 697071 | 697082 | Traitement avec une orthèse d’une fracture de la structure osseuse du pied et/ou de la jambe ou la situation après suture d’une rupture totale du tendon d’Achille. L’orthèse consiste en un segment-pied, un segment-jambe et une semelle de marche | T | 432,99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 697093 | 697104 | Traitement d’un pied diabétique atteint de neuropathie compliquée par un malum perforans plantare ou avec des antécédents de malum perforans plantare, au moyen d’une orthèse consistant en un segment-pied, un segment-jambe, une semelle de marche et une assise plantaire faite sur mesure | T | 324,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Par malum perforans plantare, on entend une nécrose (par compression) de nature sèche ou suintante. | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | Les adaptations intermédiaires de l'assise plantaire peuvent être portées en compte sous le numéro de prestation 653435-653446." | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal III : genou : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (BIII1)  Distal : mi-jambe |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Proximal : mi-cuisse. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | La cuisse est mesurée à la face interne de la jambe, de la fente du genou jusqu'au rameau de l'os pubien." | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 647356 | 647360 | Appareil cruro-jambier, tout appareil | T | 283,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647371 | 647382 | Segment-jambe, en cuir armé (BIII1) | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647393 | 647404 | Segment-jambe, en matière plastique ou à cercle (BIII1) | T | 70,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647415 | 647426 | Segment-cuisse, en cuir armé (BIII1) | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647430 | 647441 | Segment-cuisse, en matière plastique ou à cercle (BIII1) | T | 70,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647452 | 647463 | Supplément pour étrier | T | 94,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647474 | 647485 | Supplément pour prise du talon | T | 23,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647496 | 647500 | Supplément pour articulation du genou | T | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647511 | 647522 | Supplément pour verrou et/ou secteur | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Préfab :" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.2.1997) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 647533 | 647544 | Genouillère en tissu ou tissu élastique ou en néoprène avec renfort métallique, articulé au genou, modèle préfabriqué à adaptation individuelle | T | 115,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647555 | 647566 | Genouillère, en tissu souple, en néoprène ou non, renforcée de baleines | T | 54,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647570 | 647581 | Appareil de genou robuste, sans charnière(s) (BIII1) | T | 197,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647592 | 647603 | Appareil de genou robuste, avec structure fixe prenant toute la circonférence de la cuisse et du mollet, à charnières, réglable ou non (BIII1) | T | 575,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647614 | 647625 | Appareil de genou avec segment-cuisse et mollet, à charnière réglable (BIII1) | T | 230,07 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 10.11.2001" (en vigueur 1.1.2002) + Erratum MB du 18.12.2001 + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 654570 | 654581 | Appareil de genou préfabriqué avec une structure de cadre en métal prenant le segment-cuisse et mollet et composé de deux tiges latérales, d'un élément postérieur transversal métallique au niveau du creux poplité (réglable en largeur) et d'une articulation fémoro-tibiale polycentrique bilatérale.  Fonction: limitation de l'hyperextension (B III 1) | T | 298,30 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 5.10.1999" (en vigueur 1.12.1999) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " |  | 655690 | 655701 | Genouillère en tricot tridimensionnel, ayant une structure fixe et pourvue d'un axe individuel réglable et d'un système de flexion et d'extension réglable du genou ainsi que d'un anneau de patella (BIII1) | T | 409,32 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal IV : Hanche-cuisse-pied : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (BIV1) de la face inférieure du pied (dans ou sur la chaussure) aux 2/3 de la cuisse. La cuisse est mesurée sur la face interne de la jambe, de la fente du genou jusqu'au rameau de l'os pubien." | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 647636 | 647640 | Tout appareil | T | 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647651 | 647662 | Segment-pied | T | 70,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647673 | 647684 | Segment-semelle, étrier plat amovible ou à amortisseur télescopique | T | 70,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647695 | 647706 | Segment-jambe, en cuir armé | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647710 | 647721 | Segment-jambe, en matière plastique | T | 123,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647732 | 647743 | Segment-jambe, à cercle | T | 88,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647754 | 647765 | Segment-cuisse, en cuir armé | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647776 | 647780 | Segment-cuisse, en matière plastique | T | 123,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647791 | 647802 | Segment-cuisse, à cercle | T | 88,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647813 | 647824 | Supplément pour articulation de la cheville | T | 82,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647835 | 647846 | Supplément pour articulation du genou | T | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647850 | 647861 | Supplément pour verrou | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647872 | 647883 | Supplément pour secteur, tendeur ou quadriceps artificiel | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647894 | 647905 | Supplément pour appui ischiatique (uniquement pour adulte) | T | 47,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647916 | 647920 | Supplément pour ceinture de taille simple, large de 5 cm | T | 23,60 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal V : Appareil de décharge de la hanche : | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (BV1) de la face inférieure du pied (dans ou sur la chaussure) jusqu'à la tubérosité ischiatique." | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 647931 | 647942 | Tout appareil (BV1) | T | 283,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647953 | 647964 | Segment-pied | T | 94,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647975 | 647986 | Segment-jambe | T | 94,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 647990 | 648001 | Segment-cuisse | T | 94,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648012 | 648023 | Supplément pour articulation du genou | T | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648034 | 648045 | Supplément pour verrou | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648056 | 648060 | Supplément pour système mécanique de réglage de l'abduction de la cuisse, non cumulable avec les prestations 648012-648023 et 648034-648045 | T | 70,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648071 | 648082 | Supplément pour système mécanique de réglage de la rotation et de la stabilisation du pied, non cumulable avec les prestations 648012-648023 et 648034-648045 | T | 70,80 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 9.9.1993" (en vigueur 23.10.1993)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal VI : Segments à ajouter aux Groupes principaux III, IV et V :" | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 648093 | 648104 | Segment-bassin, en cuir ou à lignes de force | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648115 | 648126 | Segment-bassin, en matière plastique | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648130 | 648141 | Segment pelvien, bande métallique simple | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648152 | 648163 | Segment-thorax, en cuir ou à lignes de force | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648174 | 648185 | Segment-thorax, en matière plastique | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648196 | 648200 | Supplément pour articulation de la hanche | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648211 | 648222 | Supplément pour secteur | T | 70,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648233 | 648244 | Supplément pour verrou de hanche | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648255 | 648266 | Supplément pour fessier artificiel | T | 70,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648270 | 648281 | Pelote pneumatique, maximum 3 | T | 40,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648292 | 648303 | Supplément pour siège-baquet | T | 123,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648314 | 648325 | Supplément pour système rendant le ou les appareils amovibles du segment-bassin | T | 59 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal VII : Appareil de hanche : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (BVII1) Distal : enveloppant les deux tiers de la cuisse |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Proximal : enveloppant le bassin" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 648336 | 648340 | Tout appareil (BVII1) | T | 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648351 | 648362 | Segment pelvien | T | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648373 | 648384 | Segment-jambe en cuir | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648395 | 648406 | Segment-jambe à cercle | T | 88,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648410 | 648421 | Segment-jambe en matière plastique | T | 123,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648432 | 648443 | Segment-cuisse en cuir | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648454 | 648465 | Segment-cuisse à cercle | T | 88,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648476 | 648480 | Segment-cuisse en matière plastique | T | 123,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648491 | 648502 | Segment-bassin, en cuir, à cercle, ou plastique | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648513 | 648524 | Segment-thorax | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648535 | 648546 | Supplément pour articulation de la hanche | T | 100,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648550 | 648561 | Supplément par verrou | T | 141,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Préfab : |  |  |  |  |
|  |  | 648572 | 648583 | Orthèse de la hanche composée d'une ceinture pelvienne, d'un cuissard et d'une charnière de hanche réglable (BVII1) | T | 518,62 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal VIII : Segment-cuisse : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (BVIII1) Enveloppant la moitié de la cuisse située entre le grand trochanter et la fente du genou." | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  |  | 648594 | 648605 | Cuissard | T | 150,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 648616 | 648620 | Cuissard avec charnière, à fixer sur un corset sur mesure ou préfab | T | 241,92 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Groupe principal IX : Appareils pour une perte fonctionnelle complète ou très grave des deux membres inférieurs. : | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTE DES ABREVIATIONS** | | |
| **Abréviation** | **Texte explicatif** | |
|  | Anglais | Français |
| FO | Foot Orthosis | Orthèse du pied |
| AFO | Ankle-Foot Orthosis | Orthèse de la cheville et du pied |
| KO | Knee Orthosis | Orthèse du genou |
| KAFO | Knee-Ankle-Foot Orthosis | Orthèse du genou, de la cheville et du pied |
| HO | Hip Orthosis | Orthèse de la hanche |
| HKAFO | Hip-Knee-Ankle-Foot Orthosis | Orthèse de la hanche, du genou, de la cheville et du pied |
| THKAFO | Thorax-Hip-Knee-Ankle-Foot Orthosis | Orthèse du thorax, de la hanche, du genou, de la cheville et du pied |
| RGO | Reciprocating Gait Orthosis | |
| IRGO | Isocentric Reciprocating Gait Orthosis | |
| ARGO | Advanced Reciprocating Gait Orthosis | |
| HGO | Hip Guidance Orthosis | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Appareil bilatéral pour affections du système nerveux central : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (B IX 1) Enveloppant les deux membres inférieurs jusqu'au bassin ou au thorax | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | 1. Parapodium : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Le parapodium est une orthèse à structure fixe, enveloppant les deux jambes. Les tiges montantes sont articulées au niveau des genoux et des hanches. L'ensemble est monté sur une plaque repose-pied, sur laquelle, selon les besoins, un système de mouvement mécanique autonome peut être fixé. | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Le système «clic-clac» est un système qui est activé par des mouvements latéraux, suscité à partir du bassin et du tronc. Ce mouvement latéral provoque une inclinaison actionnant le mécanisme au niveau de la plaque repose-pied. Une fois le mécanisme actionné, il suffit de poursuivre ces mouvements latéraux alternatifs pour aller en avant, sans l'aide de tiers. | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | a. Appareil de base :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure high tech |  |  |  |  |
|  | |  | 656014 | 656025 | Appareil type parapodium dont la distance entre les deux trochanters est inférieure ou égale à 30 cm | T | 583,85 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 656036 | 656040 | Appareil type parapodium dont la distance entre les deux trochanters est supérieure à 30 cm | T | 684,72 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 656051 | 656062 | Système clic-clac | T | 175,09 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | b. Accessoires : segments confectionnés individuellement : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 656110 | 656121 | Segment-bassin | T | 59 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 656132 | 656143 | Segment-thorax | T | 88,5 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "2. Paragenouflex : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Le paragenouflex est une orthèse à structure fixe, enveloppant les deux jambes. Les tiges montantes sont articulées au niveau des genoux et des hanches. Les articulations peuvent être bloquées en plusieurs positions. L'ensemble est monté sur une plaque repose-pied. | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | a. Appareil de base :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure high tech |  |  |  |  |
|  | |  | 656213 | 656224 | Appareil type paragenouflex | T | 827,90 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | b. Accessoires : segments confectionnés individuellement : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 656316 | 656320 | Segment-bassin | T | 59 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 656331 | 656342 | Segment-bassin plus thorax | T | 88,5 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "3. Standing brace : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Le standing brace est une orthèse à structure fixe, enveloppant les deux jambes. Les tiges montantes ne sont pas articulées. L'ensemble est monté sur une plaque repose-pied." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure high tech |  |  |  |  |
|  | |  | 656412 | 656423 | Appareil type standing brace dont la distance entre les deux trochanters est inférieure ou égale à 30 cm | T | 420,57 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 656434 | 656445 | Appareil type standing brace dont la distance entre les deux trochanters est supérieure à 30 cm | T | 494,74 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "4. Stabilisation pour position couchée avant et arrière : | | | |  |
|  | |  |  |  | Le stabilisateur avant et arrière est une orthèse composée d'un cadre métallique et munie d'au moins 2 roues pivotantes avec frein. La poutre de soutien du corps peut basculer entre 45° et 90° au moyen d'un moteur à cylindre ou d'un vérin pneumatique. Des pelotes, réglables en hauteur et en largeur, sont fixées à la poutre de soutien du corps. L'orthèse est munie d'une tablette réglable avec découpe thoracique. | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | a. Appareil de base :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure high tech |  |  |  |  |
|  | |  | 656515 | 656526 | Statif de base avec amortisseur à gaz | T | 530,75 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | b. Accessoires : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | b. 1. |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Prefab |  |  |  |  |
|  | |  | 656611 | 656622 | Set de segments préfab | T | 339,45 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | La prestation 656611-656622 est cumulable avec la prestation 656515-656526. | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | b. 2. Segments confectionnés individuellement pour personnes à anatomie déviante où les segments préfab (prestation 656611-656622) ne peuvent pas être appliqués. | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 656714 | 656725 | Segment-jambe | T | 88,5 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 656736 | 656740 | Segment-cuisse | T | 88,5 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 656751 | 656762 | Segment-bassin | T | 59 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 656773 | 656784 | Segment-bassin plus thorax | T | 88,5 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 656795 | 656806 | Appui-tête (seulement pour le stabilisateur arrière) | T | 84,37 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "5. Les appareils HKAFO non réciproques : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Les deux charnières de hanche bougent de manière indépendante. | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | A. Type PARAWALKER, PHELPS, HGO, ORLAU et variantes. | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | a. Appareil de base :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 656913 | 656924 | Orthèse composée de deux étriers complets de la cuisse fixés à un segment du bassin ou du bassin-thorax, pour ne former qu'un ensemble, fabriquée individuellement | T | 354 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | b. Accessoires : segments confectionnés individuellement : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 657016 | 657020 | Segment-pied | T | 70,8 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657031 | 657042 | Segment-jambe en métal | T | 88,5 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657053 | 657064 | Segment-jambe en matière synthétique | T | 123,9 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657075 | 657086 | Segment-cuisse en métal | T | 88,5 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657090 | 657101 | Segment-cuisse en matière synthétique | T | 123,9 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657112 | 657123 | Segment-bassin en métal | T | 59 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657134 | 657145 | Segment-bassin en matière synthétique | T | 141,6 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657156 | 657160 | Segment-bassin plus thorax en métal | T | 88,5 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657171 | 657182 | Segment-bassin plus thorax en matière synthétique | T | 200,4 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | c. Suppléments pour (uniquement lorsqu'ils doivent être ajoutés à l'appareil de base) : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 657215 | 657226 | Articulation de la cheville avec butée, éventuellement réglable ou à double traction | T | 82,6 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657230 | 657241 | Articulation du genou avec roulement à billes ou autres systèmes analogues | T | 118 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657252 | 657263 | Articulation de la hanche avec roulement à billes ou autres systèmes analogues | T | 59 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657274 | 657285 | Verrou du genou | T | 141,6 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657296 | 657300 | Verrou de la hanche | T | 59 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657311 | 657322 | Secteur, tendeur ou quadriceps artificiel | T | 141,6 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "B. Type WALK ABOUT : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Le système «Walk about» se compose d'une charnière uniaxe à raccordement rapide placée entre deux étriers de la cuisse fabriqués sur mesure au niveau du périné. | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | a. Appareil de base" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure high tech |  |  |  |  |
|  | |  | 657414 | 657425 | Système Walk about pour les personnes dont la taille est inférieure ou égale à 1,50 m | T | 455,74 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657436 | 657440 | Système Walk about pour les personnes de plus de 1,50 m | T | 716,32 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | b. Accessoires : segments confectionnés individuellement : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 657510 | 657521 | Segment-pied en matière synthétique | T | 70,8 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657532 | 657543 | Segment-jambe en matière synthétique | T | 123,9 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657554 | 657565 | Segment-cuisse en matière synthétique | T | 123,9 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657576 | 657580 | Segment-bassin ceinture en matière synthétique | T | 141,6 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | c. Suppléments pour (uniquement lorsqu'ils doivent être ajoutés à l'appareil de base) : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 657613 | 657624 | Articulation du genou avec roulement à billes ou autres systèmes analogues | T | 118 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657635 | 657646 | Verrou du genou | T | 141,6 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "6. Appareils HKAFO réciproques : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Description : Les deux charnières de hanche sont cinématiquement accouplées : la flexion d'une charnière est associée à une extension proportionnelle dans la charnière de hanche hétérolatérale. | | | |  |
|  | |  |  |  | Type :  IRGO |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | RGO et variantes |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | ARGO |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | A. IRGO |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Le système «isocentric» est fixé aux deux orthèses du pied, de la cheville et de la jambe avec une coquille dorsale et dorsolombaire et muni de charnières de genou qui peuvent se débloquer. Le système consiste en un pont rigide qui pivote à mi-hauteur du dos. La partie dorsale fonctionne comme un levier lors de l'extension du dos. Ainsi se crée un couple mécanique qui réalise une extension de la hanche d'un côté et parallèlement une flexion de la hanche du côté opposé. | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | a. Appareil de base :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure high tech |  |  |  |  |
|  | |  | 657716 | 657720 | Appareil, type isocentric, dont la distance entre les deux trochanters est inférieure ou égale à 25 cm | T | 1555,74 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657731 | 657742 | Appareil, type isocentric, dont la distance entre les deux trochanters est supérieure à 25 cm | T | 1679,13 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | b. Accessoires : segments confectionnés individuellement : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 657812 | 657823 | Segment-pied | T | 70,8 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657834 | 657845 | Segment-jambe en matière synthétique | T | 123,9 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657856 | 657860 | Segment-bassin en matière synthétique | T | 141,6 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657871 | 657882 | Segment-bassin plus thorax en matière synthétique | T | 200,4 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | c. Suppléments pour : (uniquement lorsqu'ils doivent être ajoutés à l'appareil de base) : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 657915 | 657926 | Articulation du genou avec roulement à billes ou autres systèmes analogues | T | 118 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 657930 | 657941 | Verrou du genou | T | 141,6 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "B. RGO et variantes |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Le système «réciprocator» est fixé aux deux orthèses du pied et de la cheville avec une coquille dorsale et dorsolombaire et pourvu de charnières de genou qui peuvent être débloquées. Le système se compose de deux charnières de hanche à roulement à billes et reliées au moyen de deux câbles. La partie dorsale fonctionne comme un levier lors de l'extension du dos. Ainsi se crée un couple mécanique qui réalise une extension de la hanche d'un côté et parallèlement une flexion de la hanche du côté opposé. | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | a. Appareil de base :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure high tech |  |  |  |  |
|  | |  | 658011 | 658022 | Appareil type reciprocator | T | 323,76 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | b. Accessoires : segments confectionnés individuellement : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 658114 | 658125 | Segment-pied | T | 70,8 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 658136 | 658140 | Segment-jambe en matière synthétique | T | 123,9 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 658151 | 658162 | Segment-cuisse en matière synthétique | T | 123,9 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 658173 | 658184 | Segment-bassin | T | 141,6 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 658195 | 658206 | Segment-bassin plus thorax | T | 200,4 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | c. Suppléments pour (uniquement lorsqu'ils doivent être ajoutés à l'appareil de base) : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 658210 | 658221 | Articulation du genou avec roulement à billes ou autres systèmes analogues | T | 118 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 658232 | 658243 | Verrou du genou | T | 141,6 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "C. ARGO |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Le système «argo» est fixé aux deux orthèses du pied et de la cheville et muni de charnières de genou qui peuvent se débloquer. Le système se compose de deux charnières de hanche à roulement à billes et reliées au moyen d'un câble. La partie dorsale fonctionne comme un levier lors de l'extension du dos. Ainsi se crée un couple mécanique qui réalise une extension de la hanche d'un côté et parallèlement une flexion de la hanche du côté opposé. | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | a. Appareil de base" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure high tech |  |  |  |  |
|  | |  | 658313 | 658324 | Appareil, type Argo, pour une largeur de hanche inférieure à 26 cm | T | 1797,75 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 658335 | 658346 | Appareil, type Argo, pour une largeur de hanche supérieure à 26 cm | T | 2084,08 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | b. Accessoires : segments confectionnés individuellement : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure |  |  |  |  |
|  | |  | 658416 | 658420 | Segment-pied | T | 70,8 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 658431 | 658442 | Segment-jambe | T | 88,5 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 658453 | 658464 | Segment-bassin | T | 141,6 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 658475 | 658486 | Segment-bassin plus thorax | T | 200,4 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal X : Appareil pour raccourcissement à incorporer à une chaussure intérieure : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  | 648933 | 648944 | - De 3 cm au moins | T | 218,55 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 648955 | 648966 | - De 5 cm à 8 cm | T | 259,83 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 648970 | 648981 | - De plus de 8 cm | T | 330,20 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 648992 | 649003 | Botte armée avec compensation et pied artificiel en cuir armé ou en matière plastique | T | 796,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Groupe principal XI : Appareil en tissu élastique, quadriceps, artificiel ou dérotateur à fixer sur chaussure et ceinture : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (BXI1) du pied ou bassin inclus |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  | 649014 | 649025 | Ceinture de taille simple, largeur 5 cm au maximum | T | 23,60 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649036 | 649040 | Ceinture en coutil, cuir ou matière plastique | T | 141,60 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649051 | 649062 | Tracteur dérotateur, pièce | T | 23,60 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649073 | 649084 | Tracteur quadriceps, pièce | T | 58,70 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Groupe principal XII : Supplément au segment pied, pour tous les appareils du membre inférieur : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  | 649095 | 649106 | Liège ou résine de compensation, par centimètre | T | 9,12 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Groupe principal XIII : Réparation et entretien :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 653435 | 653446 | Réparation et entretien d'un appareil orthopédique sur mesure du membre inférieur, par tranche de T 20, par an | T | 4 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 653450 | 653461 | Réparation et entretien d'appareils préfab du membre inférieur, par tranche de T 20, par an | T | 2,6 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "**C. MEMBRES SUPERIEURS :** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Groupe principal I : Doigt : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (CI1) De l'extrémité distale du doigt, comprenant au moins une phalange à l'articulation métacarpophalangienne incluse." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  | 649176 | 649180 | Par doigt | T | 29,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Ce segment n'est pris en considération que si le doigt est appareillé individuellement, même si l'appareil comprend d'autres segments. |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Orthèse du doigt :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 653472 | 653483 | Orthèse dynamique du doigt soutenant ou corrigeant les fonctions articulaires, quel que soit le nombre de doigts, par doigt | T | 30,51 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 649213 | 649224 | Orthèse statique du doigt corrigeant et/ou immobilisant une ou plusieurs articulations du doigt, par doigt | T | 8,72 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | IMF : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Segment-doigt : |  |  |  |  |
|  | |  | 649235 | 649246 | Par doigt | T | 19,83 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal II : Main : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (CII1) De l'articulation métacarpophalangienne à l'articulation métacarpocarpienne" | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Segment-main : |  |  |  |  |
|  | |  | 649250 | 649261 | En matière moulée, cuir, plastique ou métal | T | 70,80 |  |  |
|  | |  |  |  | Le segment-main peut être appareillé séparément. |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649272 | 649283 | Appui palmaire en forme de pelote ou de barre | T | 29,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | IMF : |  |  |  |  |
|  | |  | 649294 | 649305 | Segment-main | T | 23,55 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649316 | 649320 | Appui palmaire | T | 22,14 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal III : Paume de la main et doigt(s) : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Topographie :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "(CIII1) De l'extrémité des doigts et comprenant au moins une phalange à l'articulation métacarpocarpienne." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Segment-main et segment-doigt : |  |  |  |  |
|  | |  | 649331 | 649342 | Ce segment n'est pris en considération que si l'appareillage de la main et des doigts est conçu en une pièce, c'est-à-dire si les doigts sont pris en bloc et non individuellement. Ce poste peut faire partie d'un appareil comprenant d'autres segments plus proximaux | T | 141,60 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Orthèse de la main et du doigt : |  |  |  |  |
|  | |  | 649353 | 649364 | Orthèse dynamique de la main soutenant et/ou corrigeant les fonctions articulaires | T | 43,58 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649375 | 649386 | Orthèse statique de la main immobilisant et/ou corrigeant les fonctions articulaires | T | 41,40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | IMF : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Segment-main et segment-doigt : |  |  |  |  |
|  | |  | 649390 | 649401 | Ce segment n'est pris en considération que si l'appareillage de la main et des doigts est conçu en une pièce, c'est-à-dire si les doigts sont pris en bloc et non individuellement. Ce poste peut faire partie d'un appareil comprenant d'autres segments plus proximaux | T | 36,37 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal IV : Poignet : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Topographie :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "(CIV1) Du milieu du métacarpe au 1/3 proximal de l'articulation du poignet." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 9.9.1993" (en vigueur 23.10.1993)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "(CIV2) Du milieu du métacarpe au milieu de l'avant-bras, mesuré à partir du pli du coude." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Préfab :" |  |  |  |  |
|  | |  | 649412 | 649423 | *Supprimée par A.R. 21.7.2014 (en vigueur 1.10.2014)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 649434 | 649445 | Bandage du poignet fortement restricteur de mouvement avec renforcement dur (CIV2) | T | 34,86 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal V : doigt - main - poignet et avant-bras : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (CV1) De l'extrémité des doigts aux deux tiers proximaux de l'avant-bras. La longueur de l'avant-bras est mesurée depuis la fente du poignet jusqu'au pli du coude." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  | 649456 | 649460 | Orthèse dynamique du doigt, de la main, du poignet et de l'avant-bras, type Cock-up, pour les doigts prise individuellement ou en bloc | T | 65,37 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649471 | 649482 | Orthèse dynamique combinée du doigt, de la main, du poignet et de l'avant-bras, type Oppenheimer, pour flexion ou extension | T | 74,09 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649493 | 649504 | Attelle postopératoire de la main, type Swanson | T | 224,88 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649515 | 649526 | Attelle de déviation ulnaire | T | 54,48 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal VI : Main, poignet et avant-bras : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (CVI1) De l'articulation métacarpophalangienne aux deux tiers proximaux de l'avant-bras. La longueur de l'avant-bras est mesurée depuis la fente du poignet jusqu'au pli du coude." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Orthèse de la main, du poignet et de l'avant-bras : |  |  |  |  |
|  | |  | 649530 | 649541 | Orthèse dynamique, type Cock-up splint | T | 37,04 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649552 | 649563 | Attelle statique de flexion ou d'extension du poignet | T | 41,40 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal VII : Poignet et avant-bras : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (CVII1) De l'articulation métacarpienne aux deux tiers proximaux de l'avant-bras." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "(CVII2) De l'articulation métacarpienne, au tiers proximal de l'avant-bras." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  | 649574 | 649585 | Segment du poignet et de l'avant-bras CVII1 | T | 141,60 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 653494 | 653505 | Segment du poignet et de l'avant-bras CVII2 | T | 109,4 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  | 649596 | 649600 | Attelle dynamique, type Oppenheimer splint | T | 56,66 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649611 | 649622 | Orthèse statique | T | 39,22 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | I.M.F. : |  |  |  |  |
|  | |  | 649633 | 649644 | Segment du poignet et de l'avant-bras CVII1 | T | 45,23 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 653516 | 653520 | Segment du poignet et de l'avant-bras CVII2 | T | 33,10 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal VIII : Coude : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (CVIII1) De la moitié de l'avant-bras à mi-bras. Les points de mesure sont les plis du poignet, du coude et de l'aisselle." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Orthèse du coude : |  |  |  |  |
|  | |  | 649655 | 649666 | Orthèse du coude avec système de charnière (CVIII1) | T | 187,40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649670 | 649681 | Bandage pour tennis-elbow en matière non élastique | T | 21,79 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649692 | 649703 | *Supprimée par A.R. 21.7.2014 (en vigueur 1.10.2014)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 649714 | 649725 | Bandage d'anti-hyperextension (CVIII1) | T | 56,66 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal IX : Bras : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (CIX1) De l'articulation du coude aux deux tiers proximaux du bras. Les points de mesure sont les plis du coude et de l'aisselle." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  | 649736 | 649740 | Segment-bras | T | 141,60 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Orthèse du bras : |  |  |  |  |
|  | |  | 649751 | 649762 | Orthèse statique, type «fracture bracing» | T | 161,25 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | IMF : |  |  |  |  |
|  | |  | 649773 | 649784 | Segment-bras | T | 45,23 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal X : Main - avant-bras - bras : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (CX1) De la paume de la main à mi-bras. Les points de mesure sont les plis du coude et de l'aisselle." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Orthèse de la main, de l'avant-bras, du bras : |  |  |  |  |
|  | |  | 649795 | 649806 | Orthèse statique | T | 84,11 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal XI : Epaule : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (CXI1) De la paume de la main à l'articulation de l'épaule avec appui thoracique et pelvien." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  | 649810 | 649821 | Orthèse de port d'épaule en vue de prévenir une luxation paralysante de l'épaule | T | 350,83 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 653531 | 653542 | Appareil d'abduction pour immobilisation fonctionnelle de l'épaule avec segments réglables mécaniques | T | 588,35 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 653553 | 653564 | Appareil d'abduction adaptable pour immobilisation fonctionnelle de l'épaule sans segments réglables mécaniques | T | 325,21 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal XII : Segment de l'épaule et/ou de l'hémithorax : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (CXII1) De l'articulation scapulo-humérale à la naissance du cou, descendant postérieurement jusqu'à l'épine de l'omoplate et antérieurement jusqu'à la naissance des côtes et/ou prenant la moitié du thorax." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  | 649854 | 649865 | Segment de l'épaule et/ou de l'hémithorax | T | 160 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | La prestation 649854-649865 n'est pas cumulable avec les prestations 649876-649880, 649891-649902et 649913-649924." | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal XIII : Thorax : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Topographie : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | (CXIII1) Comprenant le thorax, situé entre D1 et D12." |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Segment thorax : |  |  |  |  |
|  | |  | 649876 | 649880 | Corselet en coutil | T | 141,60 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649891 | 649902 | Corselet en cuir | T | 295 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649913 | 649924 | Corselet en matière plastique | T | 236 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal XIV : Suppléments pour articulations :" | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Suppléments pour articulations ou systèmes de traction | | | |  |
|  | |  | 649935 | 649946 | Doigt, par doigt | T | 17,70 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649950 | 649961 | Poignet | T | 29,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649972 | 649983 | Epaule avec articulation simple | T | 59 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 649994 | 650005 | Epaule avec articulation double | T | 118 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650016 | 650020 | Coude | T | 94,40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650031 | 650042 | Supplément pour crémaillère ou secteur | T | 94,40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650053 | 650064 | Supplément pour verrou de blocage | T | 94,40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | IMF : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Suppléments pour articulations ou systèmes de traction | | | |  |
|  | |  | 650075 | 650086 | Doigt, par doigt | T | 17,01 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650090 | 650101 | Poignet | T | 28,34 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650112 | 650123 | Coude | T | 90,70 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650134 | 650145 | Crémaillère, secteur ou verrou de blocage | T | 90,70 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal XV : Bras et épaule :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  | 650156 | 650160 | Bandage bras-épaule en vue de prévenir une luxation de l'épaule | T | 56,22 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  | 650171 | 650182 | Coussin de positionnement de l'épaule, destiné à soutenir et à immobiliser les épaules dans une position déterminée | T | 84,98 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650193 | 650204 | Bandage bras-épaule en vue de prévenir une luxation de l'épaule | T | 61,01 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal XVI : Réparation et entretien :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 653575 | 653586 | Réparation et entretien d'un appareil orthopédique sur mesure du membre supérieur, par tranche de T 20, par an | T | 4 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 653590 | 653601 | Réparation et entretien d'appareils préfab du membre supérieur par tranche T 20, par an | T | 2,6 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "**D. ORTHESES SPECIFIQUES :** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Groupe principal I : Appareils de Denis-Brown :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  | 650252 | 650263 | Tout appareil | T | 59 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650274 | 650285 | Segment-pied, pédale modelée | T | 23,60 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650296 | 650300 | Segment-pied, pédale 2e phase, à fixer à la chaussure ou à tout appareil de nuit comprenant un segment-pied | T | 23,60 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650311 | 650322 | Chausson modelé (maximum 3 par an et par pied) | T | 35,40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650333 | 650344 | Segment-pied 3e phase | T | 29,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650355 | 650366 | Supplément pour mécanisme de réglage de varus- valgus | T | 19,85 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  | 650370 | 650381 | Tout appareil | T | 69,73 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 9.9.1993" (en vigueur 23.10.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 650392 | 650403 | Petites chaussures de série, type pronation/supination/medium (max. 3 par an, la paire) | T | 65,37 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 650414 | 650425 | Supplément pour mécanisme de réglage varus-valgus | T | 14,16 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Groupe principal II : Pied : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  | 650436 | 650440 | Tout appareil (tige ou lanière de Friedman) | T | 35,40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Chaussures orthopédiques :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + "A.R. 12.12.2007" (en vigueur 1.3.2008) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 653612 | 653623 | une paire de chaussures de marche pour enfants jusqu'au 5e anniversaire (maximum 3 paires, par an) | T | 82 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 653634 | 653645 | une paire de chaussures de marche pour enfants à partir du 5e anniversaire (maximum 2 paires, par an) | T | 82 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 650495 | 650506 | Chausson articulé à traction-ressort ou à tension réglable (maximum 3 par pied par an) | T | 117,67 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650510 | 650521 | Appareil redresseur pour hallux valgus, chaque appareil | T | 31,99 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 653656 | 653660 | Chaussure d'habillement pour patients en voiturette sans fonction de marche, dont le pied présente une malformation anatomique figurant dans un des postes A et/ou B de l'article 29, § 7*bis*, pour laquelle des chaussures de confection ne sont pas indiquées, par paire | T | 83,17 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 653671 | 653682 | Chaussure de marche spéciale à munir d'une semelle orthopédique spécifique en vue du traitement de lésions diabétiques, par paire. Semelle orthopédique non comprise | T | 83,17 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 653693 | 653704 | Chaussure de marche à placer sur un appareil fait sur mesure du B. Membres inférieurs, Groupes principaux I, II et IV, en cas de fractures de l'articulation talocrurale et/ou du calcanéum, de neuro-angiopathie diabétique et d'affections ulcératives chroniques | T | 82 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | La prestation 653693-653704 ne peut pas être cumulée avec les prestations 646656-646660, 646796-646800, 647150-647161, 647231-647242 et 647651-647662 (segment-pied). | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  | 653715 | 653726 | Chaussures de confection, classiques en cuir avec applications incorporées contre le développement du varus et de l'adduction et munies d'un dispositif de déroulement adapté pour pied varus chez l'enfant âgé de plus de 18 mois et de moins de 6 ans, la paire | T | 83,17 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal III : Appareil pied, pied et jambe, cuisse et jambe et cuisse et pied:" | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | En matière plastique ou en cuir moulé armé : |  |  |  |  |
|  | |  | 650532 | 650543 | Tout appareil | T | 88,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650554 | 650565 | Segment-pied | T | 47,20 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650576 | 650580 | Segment-semelle | T | 47,20 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650591 | 650602 | Segment-jambe ou cheville | T | 35,40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650613 | 650624 | Segment-cuisse | T | 35,40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Avec armature métallique et tracteur en cuir : |  |  |  |  |
|  | |  | 650635 | 650646 | Tout appareil | T | 59 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650650 | 650661 | Segment-pied | T | 47,20 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650672 | 650683 | Segment-semelle | T | 47,20 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650694 | 650705 | Segment-jambe ou cheville | T | 29,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650716 | 650720 | Segment-cuisse | T | 29,50 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal IV : Appareil-genou de positionnement (ex. genu valgum ou varum) : | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | Topographie : | | | |  |
|  | |  |  |  | (DIV1) Distal : comprenant les deux tiers de la jambe | | | |  |
|  | |  |  |  | Proximal : comprenant les deux tiers de la cuisse" | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | En matière plastique : |  |  |  |  |
|  | |  | 650731 | 650742 | Tout appareil | T | 70,80 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650753 | 650764 | Segment-pied | T | 29,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650775 | 650786 | Segment-jambe | T | 29,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650790 | 650801 | Segment-cuisse | T | 29,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Avec armature métallique et cuir : |  |  |  |  |
|  | |  | 650812 | 650823 | Tout appareil | T | 70,80 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650834 | 650845 | Segment-pied | T | 29,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650856 | 650860 | Segment-semelle | T | 29,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650871 | 650882 | Segment-jambe | T | 29,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650893 | 650904 | Segment-cuisse | T | 29,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650915 | 650926 | Pelote pneumatique pour le réglage de la correction | T | 40 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal V : Appareils pédiatriques de luxation de la hanche :" | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Appareil écarteur de cuisses : |  |  |  |  |
|  | |  | 650930 | 650941 | Tout appareil | T | 88,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650952 | 650963 | Segment-cuisse | T | 35,40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 650974 | 650985 | Segment-bassin | T | 35,40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Préfab : |  |  |  |  |
|  | |  | 650996 | 651000 | Lange ou système de culotte écarteur | T | 32,69 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 651011 | 651022 | Système de type Pavlik | T | 82,80 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal VI : Appareils du bassin jusqu'au pied inclus :" | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Segments à joindre aux appareils figurant aux groupes principaux III et IV : | | | |  |
|  | |  | 651033 | 651044 | Supplément pour bandage pelvien | T | 41,30 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 651055 | 651066 | Supplément pour segment-bassin en matière moulée et prenant tout le bassin | T | 94,40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 651070 | 651081 | Supplément pour segment-thorax en matière moulée allant de la base du thorax jusqu'aux aisselles | T | 59 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal VII : Suppléments :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "Sur mesure : |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Suppléments pour toutes les orthèses spécifiques à l'exception des appareils de Denis-Brown: | | | |  |
|  | |  | 651092 | 651103 | Supplément par articulation | T | 41,30 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 651114 | 651125 | Supplément par verrou | T | 41,30 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 651136 | 651140 | Supplément par secteur ou tendeur | T | 41,30 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | "Groupe principal VIII : Réparation et entretien :" |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | |  |
| " | |  | 653730 | 653741 | Réparation et entretien d'un appareil orthopédique sur mesure spécifique du membre inférieur, par tranche de T 20, par an | T | 4 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 653752 | 653763 | Réparation et entretien d'appareils préfab, d'orthèses spécifiques, du membre inférieur, par tranche de T 20, par an | T | 2,6 |  | " |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | |  |
|  | |  |  |  | "**E. PROTHESES DES MEMBRES INFERIEURS :**" | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Groupe | Définition | Type de prothèse |
| 1 | patients sans perspective de récupérer la fonction de marche | prothèse cosmétique |
| 2 | patients ayant une fonction de marche très réduite et nécessitant l’aide de tiers lors de transferts ou de déplacements | prothèse de transfert |
| 3 | patients ayant une fonction de marche réduite, utilisant des appareils d’aide à la marche, se déplacant sans l’aide de tiers et participant à des activités sociales à l’extérieur | prothèse d’évaluation  prothèse définitive |
| 4 | patients actifs n’utilisant aucun appareil d’aide à la marche lorsqu’ils marchent à l’aide d’une prothèse | prothèse d’évaluation prothèse définitive |
| 5 | patients très actifs dont les possibilités avec la prothèse doivent répondre au test de la marche visé au § 13, C., 2°, réalisé sans aucune aide ou autre soutien | prothèse d’évaluation prothèse définitive |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | **1. Prothèse cosmétique (Groupe 1), prothèse de transfert (Groupe 2) et prothèse d’évaluation (Groupes 3, 4 et 5).**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**1° Amputation du pied** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 676056 | 676060 | | Prothèse remontant sous la cheville après une amputation partielle du pied (amputation de Lisfranc minimum),  groupe 1 | | T | 143,62 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676071 | 676082 | | Prothèse remontant sous la cheville après une amputation partielle du pied (amputation de Lisfranc minimum), groupes 2, 3, 4 et 5 | | T | 239,37 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676093 | 676104 | | Prothèse remontant au-dessus de la cheville après une amputation partielle ou totale du pied, groupes 2, 3, 4 et 5 | | T | 321,22 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676115 | 676126 | | Prothèse remontant à mi-jambe après une amputation partielle ou totale du pied, groupes 2, 3, 4 et 5 | | T | 575,86 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676130 | 676141 | | Prothèse remontant aux plateaux tibiaux après une amputation partielle ou totale du pied, groupes 2, 3, 4 et 5 | | T | 974,28 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **2° Amputation de la jambe** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 676152 | 676163 | | Prothèse cosmétique, groupe 1 | | T | 558,11 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676174 | 676185 | | Prothèse de transfert, groupe 2 | | T | 651,13 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 676196 | 676200 | | Prothèse d’évaluation, sans cuissard, groupes 3, 4 et 5 | | T | 930,18 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676211 | 676222 | | Prothèse d’évaluation, avec cuissard, groupes 3, 4 et 5 | | T | 1180,45 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676233 | 676244 | | Prothèse d’évaluation, avec cuissard muni d’un appui ischiatique, groupes 3, 4 et 5 | | T | 1251,96 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**3° Désarticulation du genou** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 676255 | 676266 | | Prothèse cosmétique, groupe 1 | | T | 910,07 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676270 | 676281 | | Prothèse de transfert, groupe 2 | | T | 1061,75 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 676292 | 676303 | | Prothèse d’évaluation, groupes 3, 4 et 5 | | T | 1516,8 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**4° Amputation de la cuisse** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 676314 | 676325 | | Prothèse cosmétique, groupe 1 | | T | 961,72 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676336 | 676340 | | Prothèse de transfert, groupe 2 | | T | 1122 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 676351 | 676362 | | Prothèse d’évaluation, groupes 3, 4 et 5 | | T | 1602,86 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**5° Désarticulation de la hanche** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 676373 | 676384 | | Prothèse cosmétique, groupe 1 | | T | 1459,91 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676395 | 676406 | | Prothèse de transfert, groupe 2 | | T | 1703,25 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 676410 | 676421 | | Prothèse d’évaluation, groupes 3 et 4 | | T | 2433,2 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**6° Hémipelvectomie** | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | |  |  | |  |  |
|  |  | 676432 | 676443 | | Prothèse cosmétique, groupe 1 | | T | 1512,79 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676454 | 676465 | | Prothèse de transfert, groupe 2 | | T | 1718,07 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 676476 | 676480 | | Prothèse d’évaluation, groupes 3 et 4 | | T | 2521,32 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**7° Accessoires pour prothèse cosmétique, prothèse de transfert, prothèse d’évaluation ou accessoires pour nouveau fût destiné à ces prothèses** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 676491 | 676502 | | Fût d’essai en matière thermoplastique, groupes 3, 4 et 5. | | T | 237,23 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676513 | 676524 | | Liner et kit standard, groupes 1, 2, 3, 4 et 5 | | T | 227,19 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676535 | 676546 | | *Supprimée (déplacéé) par A.R. 13.2.2006 (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**8° Accessoires pour l'amputation de la cuisse uniquement** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 696010 | 696021 | | Bandage pelvien, groupes 3, 4 et 5 | | T | 101,11 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696032 | 696043 | | Charnière de hanche avec bandage pelvien, groupes 2, 3  et 4 | | T | 163,93 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**9° Adaptation de prothèse cosmétique, de prothèse de transfert ou de prothèse d’évaluation, groupes 1, 2, 3, 4 et 5**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure : | |  |  | |  |  |
|  |  | 676550 | 676561 | | 1 er recalibrage | | T | 52,58 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676572 | 676583 | | 2 e recalibrage | | T | 52,58 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676594 | 676605 | | 3 e recalibrage | | T | 52,58 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | "**2. Nouveau fût pour : prothèse cosmétique, de transfert et d’évalua-tion pour les groupes 1, 2, 3, 4 et 5.**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Amputation partielle ou totale du pied" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure :" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 676616 | 676620 | | Fût pour prothèse remontant sous la cheville | | T | 182,73 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676631 | 676642 | | Fût pour prothèse remontant au-dessus de la cheville | | T | 264,58 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676653 | 676664 | | Fût pour prothèse remontant à mi-jambe | | T | 519,23 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676675 | 676686 | | Fût pour prothèse remontant aux plateaux tibiaux | | T | 879,78 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | "Amputation de la jambe | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 676690 | 676701 | | Fût pour prothèse de la jambe | | T | 618,91 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676712 | 676723 | | Fût pour prothèse de la jambe avec segment-cuisse | | T | 756,88 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676734 | 676745 | | Fût pour prothèse de la jambe avec segment-cuisse muni d’un appui ischiatique | | T | 828,4 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | "Désarticulation du genou | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 676756 | 676760 | | Fût pour prothèse de désarticulation du genou | | T | 875,49 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | "Amputation de la cuisse | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 676771 | 676782 | | Fût pour prothèse de la cuisse | | T | 781,27 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Désarticulation de la hanche | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 676793 | 676804 | | Fût pour prothèse de désarticulation de la hanche | | T | 1306,75 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Hémipelvectomie | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 676815 | 676826 | | Fût pour prothèse d’hémipelvectomie | | T | 1394,85 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**3. Prothèse définitive.**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**1° Amputation partielle du pied**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure : | |  |  | |  |  |
|  |  | 676830 | 676841 | | Prothèse remontant sous la cheville, groupe 3 | | T | 269,21 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676852 | 676863 | | Prothèse remontant sous la cheville, groupe 4 | | T | 301,02 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676874 | 676885 | | Prothèse remontant sous la cheville, groupe 5 | | T | 643,02 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**2° Amputation partielle ou totale** **du pied**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 676896 | 676900 | | Prothèse remontant au-dessus de la cheville, groupe 3 | | T | 332,58 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676911 | 676922 | | Prothèse remontant au-dessus de la cheville, groupe 4 | | T | 377,08 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676933 | 676944 | | Prothèse remontant au-dessus de la cheville, groupe 5 | | T | 678,99 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**3° Amputation partielle ou totale du pied**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 676955 | 676966 | | Prothèse remontant à mi-jambe, groupe 3 | | T | 618,62 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676970 | 676981 | | Prothèse remontant à mi-jambe, groupe 4 | | T | 636,71 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 676992 | 677003 | | Prothèse remontant à mi-jambe, groupe 5 | | T | 799,3 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**4° Amputation partielle ou totale du pied**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 677095 | 677106 | | Prothèse remontant aux plateaux tibiaux, groupe 3 | | T | 1036,19 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677110 | 677121 | | Prothèse remontant aux plateaux tibiaux, groupe 4 | | T | 1057,77 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677132 | 677143 | | Prothèse remontant aux plateaux tibiaux, groupe 5 | | T | 1222,6 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | "**5° Amputation de la jambe** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 677154 | 677165 | | Prothèse, sans cuissard, groupe 3 | | T | 1020,01 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677176 | 677180 | | Prothèse, sans cuissard, groupe 4 | | T | 1020,01 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677191 | 677202 | | Prothèse, sans cuissard, groupe 5 | | T | 1070,72 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677294 | 677305 | | Prothèse, avec cuissard, groupe 3 | | T | 1301,99 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677316 | 677320 | | Prothèse, avec cuissard, groupe 4 | | T | 1301,99 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677331 | 677342 | | Prothèse, avec cuissard, groupe 5 | | T | 1326,43 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677353 | 677364 | | Prothèse, avec cuissard muni d’un appui ischiatique, groupe 3 | | T | 1355,49 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677375 | 677386 | | Prothèse, avec cuissard muni d’un appui ischiatique, groupe 4 | | T | 1355,49 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677390 | 677401 | | Prothèse, avec cuissard muni d’un appui ischiatique, groupe 5 | | T | 1431,54 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**6° Désarticulation du genou** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 677412 | 677423 | | Prothèse définitive, groupe 3 | | T | 1672,72 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677434 | 677445 | | Prothèse définitive, groupe 4 | | T | 1900,62 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677456 | 677460 | | Prothèse définitive, groupe 5 | | T | 2002,02 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**7° Amputation de la cuisse** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 677471 | 677482 | | Prothèse définitive, groupe 3 | | T | 1728,77 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677493 | 677504 | | Prothèse définitive, groupe 4 | | T | 1951,93 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677515 | 677526 | | Prothèse définitive, groupe 5 | | T | 2053,33 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**8° Désarticulation de la hanche** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 677530 | 677541 | | Prothèse définitive, groupe 3 | | T | 2706,22 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677552 | 677563 | | Prothèse définitive, groupe 4 | | T | 2731,57 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**9° Hémipelvectomie** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 677574 | 677585 | | Prothèse définitive, groupe 3 | | T | 2794,34 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677596 | 677600 | | Prothèse définitive, groupe 4 | | T | 2819,7 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**10° Affections congénitales pour les patients pesant jusqu’à 45 kg** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 677611 | 677622 | | Prothèse pour membre rudimentaire, remontant jusqu’à et y compris l’articulation de la cheville | | T | 663,43 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677633 | 677644 | | Prothèse pour membre rudimentaire, remontant jusqu’à et y compris l’articulation du genou | | T | 1132,95 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677655 | 677666 | | Prothèse pour membre rudimentaire, remontant jusqu’à et y compris l’articulation de la hanche | | T | 1683,86 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677670 | 677681 | | Prothèse pour membre rudimentaire, remontant jusqu’à et y compris le bassin | | T | 2152,67 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **11° Intervention complémentaire pour prothèse définitive** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 677692 | 677703 | | Pied avec élément-ressort en polymère, groupes 4 et 5 | | T | 223,85 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677714 | 677725 | | Pied avec élément-ressort en carbone, groupe 5 | | T | 447,7 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677736 | 677740 | | Genou avec unité pneumatique ou hydraulique, groupes 4 et 5 | | T | 404,65 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677751 | 677762 | | Genou avec unité pneumatique ou hydraulique, à com-mande électronique, groupe 5 | | T | 809,27 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **12° Accessoires pour prothèse définitive ou pour fût neuf pour prothèse définitive** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 677773 | 677784 | | Adaptateur de torsion, groupes 3, 4 et 5 | | T | 129,46 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677795 | 677806 | | Adaptateur de rotation, groupes 3, 4 et 5 | | T | 192,76 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677810 | 677821 | | Amortisseur, groupes 3, 4 et 5 | | T | 224,61 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677832 | 677843 | | Liner et kit, groupes 3, 4 et 5, standard | | T | 227,19 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677854 | 677865 | | Liner et kit, groupes 4 et 5, sur mesure | | T | 700,91 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677876 | 677880 | | Kit pneumatique pour fût | | T | 128,6 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677891 | 677902 | | Coating | | T | 100,85 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | La prestation 677891-677902 ne peut être cumulée avec les prestations 677950-677961, 677913-677924 et 677935-677946. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  | 677913 | 677924 | | Gaine cosmétique en silicone sur mesure, groupe 5 | | T | 693,68 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677935 | 677946 | | Intervention complémentaire pour cosmétique en deux parties, pour prothèse de la cuisse, du genou ou de la hanche | | T | 101,31 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | La prestation 677935-677946 ne peut être remboursée que si elle se combine avec les prestations 677950-677961 ou 677913-677924 et une prothèse définitive. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Préfab : | | | | | |  |
|  |  | 677950 | 677961 | | Gaine cosmétique en PVC ou silicone, groupes 4 et 5 | | T | 196,88 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Les prestations 677832-677843, 677854-677865, 677876-677880, 677891-677902, 677950-677961, 677913-677924 et 677935-677946 sont cumulables avec les prestations figurant au point 4. Nouveau fût pour prothèse définitive." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**13° Accessoires pour l’amputation de la cuisse uniquement**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 677972 | 677983 | | Fût d’essai en matière thermoplastique, groupes 4 et 5 | | T | 237,5 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 677994 | 678005 | | Fût flexible avec une structure de cadre rigide, groupes 3, 4 et 5 | | T | 194,4 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696010 | 696021 | | Bandage pelvien, groupes 3, 4 et 5 | | T | 101,11 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696032 | 696043 | | Charnière de hanche avec bandage pelvien, groupes 2, 3  et 4 | | T | 163,93 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **14° Adaptation de prothèse définitive, groupes 3, 4 et 5, ou prothèse dans les cas d’affections congénitales pour les patients pesant jusqu’à 45 kg** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 696054 | 696065 | | 1 er recalibrage | | T | 51,65 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696076 | 696080 | | 2 e recalibrage | | T | 51,65 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696091 | 696102 | | 3 e recalibrage | | T | 51,65 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | "**4. Nouveau fût pour prothèse définitive.**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**1° Amputation partielle du pied**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696113 | 696124 | | Fût pour prothèse remontant sous la cheville, groupe 3 | | T | 212,59 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696135 | 696146 | | Fût pour prothèse remontant sous la cheville, groupe 4 | | T | 244,39 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696150 | 696161 | | Fût pour prothèse remontant sous la cheville, groupe 5 | | T | 586,39 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **2° Amputation partielle ou totale du pied**" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure :" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696172 | 696183 | | Fût pour prothèse remontant au-dessus de la cheville 3 | | T | 275,96 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696194 | 696205 | | Fût pour prothèse remontant au-dessus de la cheville 4 | | T | 320,44 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696216 | 696220 | | Fût pour prothèse remontant au-dessus de la cheville 5 | | T | 622,36 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **3° Amputation partielle ou totale du pied**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696231 | 696242 | | Fût pour prothèse remontant à mi-jambe, groupe 3 | | T | 561,99 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696253 | 696264 | | Fût pour prothèse remontant à mi-jambe, groupe 4 | | T | 580,08 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696275 | 696286 | | Fût pour prothèse remontant à mi-jambe, groupe 5 | | T | 742,66 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **4° Amputation partielle ou totale du pied**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696290 | 696301 | | Fût pour prothèse remontant aux plateaux tibiaux, groupe 3 | | T | 941,67 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696312 | 696323 | | Fût pour prothèse remontant aux plateaux tibiaux, groupe 4 | | T | 963,26 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696334 | 696345 | | Fût pour prothèse remontant aux plateaux tibiaux, groupe 5 | | T | 1128,08 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**5° Amputation de la jambe** | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure :" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696356 | 696360 | | Fût pour prothèse sans cuissard, groupe 3 | | T | 711,16 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696371 | 696382 | | Fût pour prothèse sans cuissard, groupe 4 | | T | 711,16 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696393 | 696404 | | Fût pour prothèse sans cuissard, groupe 5 | | T | 761,86 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696415 | 696426 | | Fût pour prothèse avec cuissard, groupe 3 | | T | 879,94 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696430 | 696441 | | Fût pour prothèse avec cuissard, groupe 4 | | T | 879,94 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696452 | 696463 | | Fût pour prothèse avec cuissard, groupe 5 | | T | 905,29 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696474 | 696485 | | Fût pour prothèse avec cuissard muni d’un appui ischiatique, groupe 3 | | T | 934,35 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696496 | 696500 | | Fût pour prothèse avec cuissard muni d’un appui ischiatique, groupe 4 | | T | 934,35 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696511 | 696522 | | Fût pour prothèse avec cuissard muni d’un appui ischiatique, groupe 5 | | T | 1010,4 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**6° Désarticulation du genou** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696533 | 696544 | | Fût pour prothèse, groupe 3 | | T | 875,49 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696555 | 696566 | | Fût pour prothèse, groupe 4 | | T | 976,9 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696570 | 696581 | | Fût pour prothèse, groupe 5 | | T | 1078,29 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **7° Amputation de la cuisse**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696592 | 696603 | | Fût pour prothèse, groupe 3 | | T | 874,98 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696614 | 696625 | | Fût pour prothèse, groupe 4 | | T | 1077,78 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696636 | 696640 | | Fût pour prothèse, groupe 5 | | T | 1179,18 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**8° Désarticulation de la hanche** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696651 | 696662 | | Fût pour prothèse, groupe 3 | | T | 1433,49 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696673 | 696684 | | Fût pour prothèse, groupe 4 | | T | 1458,84 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**9° Hémipelvectomie** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696695 | 696706 | | Fût pour prothèse, groupe 3 | | T | 1521,6 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696710 | 696721 | | Fût pour prothèse, groupe 4 | | T | 1546,95 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**10° Affections congénitales pour les patients pesant jusqu’à 45 kg** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696732 | 696743 | | Fût pour prothèse pour membre rudimentaire, remontant jusqu’à l’articulation de la cheville incluse | | T | 525,25 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696754 | 696765 | | Fût pour prothèse pour membre rudimentaire, remontant jusqu’à l’articulation du genou incluse | | T | 837,12 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696776 | 696780 | | Fût pour prothèse pour membre rudimentaire, remontant jusqu’à l’articulation de la hanche incluse | | T | 1121,78 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696791 | 696802 | | Fût pour prothèse pour membre rudimentaire, remontant jusqu’au bassin inclus | | T | 1336,94 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**11° Adaptation d’un fût neuf, groupes 3, 4 et 5, ou fût en cas d’affection congénitale pour les patients pesant jusqu’à 45 kg** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696813 | 696824 | | 1 er recalibrage | | T | 51,65 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696835 | 696846 | | 2 e recalibrage | | T | 51,65 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696850 | 696861 | | 3 e recalibrage | | T | 51,65 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**5. Entretien et réparations**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**Coût annuel de réparation – montant omnium** | | | | | |  |
|  |  | 697115 | 697126 | | Entretien et réparation d’une prothèse du membre inférieur, adaptation de la prothèse, par tranche de T 20 pour le montant total de la prothèse cosmétique (groupe 1) ou de la prothèse de transfert (groupe 2) – et des accessoires remboursés, par an | | T | 1,87 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696872 | 696883 | | Entretien et réparation d’une prothèse du membre inférieur, adaptation de la prothèse, par tranche de T 20 pour le montant total de la prothèse définitive (groupe 3, 4 ou 5) – et des accessoires remboursés, par an | | T | 3,75 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | L’intervention exclut le remboursement d’une nouvelle prothèse pendant une période de six mois. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  | 696894 | 696905 | | Réparation tardive | | T | 3,75 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**6. Cosmétique (annuel ou en cas de nouveau fût, groupes 1, 2, 3, 4  et 5)**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 696916 | 696920 | | Prothèse du pied | | T | 60,03 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 696931 | 696942 | | Prothèse de la jambe | | T | 98,84 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696953 | 696964 | | Prothèse pour désarticulation du genou | | T | 136 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696975 | 696986 | | Prothèse de la cuisse | | T | 172,79 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 696990 | 697001 | | Prothèse pour désarticulation de la hanche ou hémipelvectomie | | T | 247,58 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 697012 | 697023 | | Intervention complémentaire pour cosmétique en deux parties | | T | 107,4 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **"7. Liner (annuel)** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **Liner annuel ou en cas de nouveau fût"** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 697034 | 697045 | | Liner et kit, groupes 1, 2, 3, 4 et 5, standard | | T | 227,19 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 697056 | 697060 | | Liner et kit, groupes 4 et 5, sur mesure | | T | 700,91 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | "**8. Gaines de moignons pour prothèses provisoires et définitives**" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 676535 | 676546 | | Set de gaines de moignons, 8 pièces par an, groupes 1,2,3,4 et 5 | | T | 63,74 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"F. PROTHESES DES MEMBRES SUPERIEURS :"** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure : | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prothèse de parade et/ou de travail pour : | |  |  | |  |  |
|  |  | 652536 | 652540 | | Amputation totale ou partielle de 1, 2, 3 ou 4 doigts, sauf appareillage simultané du pouce et de l'index, gant en peau éventuel compris. | | T | 258,30 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652551 | 652562 | | Amputation totale ou partielle de 2, 3 ou 4 doigts, avec appareillage simultané du pouce et de l'index, gant en peau éventuel compris | | T | 344,40 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652573 | 652584 | | Amputation totale ou partielle des 5 doigts, gant en peau éventuel compris | | T | 393,60 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652595 | 652606 | | Amputation totale ou partielle de 1, 2, 3 ou 4 doigts, sauf appareillage simultané du pouce et de l'index : prothèse composée de doigts artificiels fixés sur manchette rigide en cuir moulé ou en matière plastique, gant en peau éventuel compris | | T | 522,75 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652610 | 652621 | | Amputation totale ou partielle de 2, 3 ou 4 doigts, avec appareillage simultané du pouce et de l'index : prothèse composée de doigts artificiels fixés sur manchette rigide en cuir moulé ou en matière plastique, gant en peau éventuel compris | | T | 584,25 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652632 | 652643 | | Amputation totale ou partielle des 5 doigts : prothèse composée de doigts artificiels fixés sur manchette rigide en cuir moulé, ou en matière plastique, gant en peau éventuel compris | | T | 615 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652654 | 652665 | | Amputation partielle ou totale des doigts : prothèse composée d'une manchette renforcée en son extrémité et pourvue d'un dispositif permettant l'adjonction d'outils | | T | 615 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652676 | 652680 | | Désarticulation du poignet : avant-bras en duralumin ou bois ou cuir et métal ou matière plastique remontant jusqu'à mi-bras avec main en feutre ou bois ou matière plastique | | T | 369 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652691 | 652702 | | Désarticulation du poignet : avant-bras en duralumin ou bois ou cuir et métal ou matière plastique remontant jusqu'au coude avec main en cuir ou bois ou matière plastique | | T | 418,20 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652713 | 652724 | | Amputation de l'avant-bras : avant-bras en duralumin ou en bois ou en cuir et métal ou en matière plastique, poignet fixe maintenu au-dessus du coude ou manchette brachiale avec articulation simple au niveau du coude | | T | 492 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652735 | 652746 | | Amputation de l'avant-bras : avant-bras en duralumin ou en bois ou en cuir et métal ou en matière plastique, poignet fixe maintenu au-dessus du coude ou manchette brachiale avec articulation simple au niveau du coude avec double gaine | | T | 676,50 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652750 | 652761 | | Amputation de l'avant-bras : avant-bras en duralumin ou en bois ou en cuir et métal ou en matière plastique, poignet fixe maintenu par une manchette brachiale à articulation physiologique | | T | 676,50 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652772 | 652783 | | Désarticulation du coude : prothèse en duralumin ou en bois ou en cuir et métal ou en matière plastique | | T | 738 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652794 | 652805 | | Amputation du bras : prothèse en duralumin ou en bois ou en cuir et métal ou en matière plastique | | T | 738 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 9.9.1993" (en vigueur 23.10.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 652816 | 652820 | | Désarticulation de l'épaule : prothèse en duralumin ou en bois ou en cuir et métal ou en matière plastique avec harnais de maintien et sangles | | T | 984 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 652831 | 652842 | | Désarticulation de l'épaule : prothèse en duralumin ou en bois ou en cuir et métal ou en matière plastique, avec corset de maintien en cuir ou en matière plastique fabriqué sur moulage | | T | 1230 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Supplément : | |  |  | |  |  |
|  |  | 652853 | 652864 | | Par verrou de blocage simple | | T | 73,80 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652875 | 652886 | | Par verrou de blocage en positions multiples | | T | 159,90 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652890 | 652901 | | Pour coude à blocage en toutes positions | | T | 246 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652912 | 652923 | | Système de main amovible à baïonnette | | T | 86,10 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652934 | 652945 | | Système de main amovible à visser | | T | 110,70 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652956 | 652960 | | Système de main amovible à prise rapide | | T | 135,30 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652971 | 652982 | | Système "Sema" pour outils de travail | | T | 135,30 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 652993 | 653004 | | Système à prise rapide avec dispositif de réglage de la pro-supination | | T | 221,40 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653015 | 653026 | | Système de pro-supination active actionnée pour l'extrémité du moignon d'avant-bras. N'est pas cumulable avec le 652993-653004 | | T | 301,75 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653030 | 653041 | | Manchon moulé indépendant du fût en matière plastique non cumulable avec 653052-653063 | | T | 73 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653052 | 653063 | | Bord en silicone coulé avec le fût en résine, non cumulable avec 653030-653041 | | T | 60 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Les prestations 652912-652923, 652934-652945, 652956-652960, 652971-652982, 652993-653004 ne sont pas cumulables entre elles. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  | 653074 | 653085 | | Pour adjonction d'outils de travail simples, tels que anneau, crochet | | T | 61,50 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653096 | 653100 | | Pour adjonction de crochet de travail articulé | | T | 246 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653111 | 653122 | | Articulation épaule simple | | T | 59 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653133 | 653144 | | Articulation épaule double | | T | 118 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653155 | 653166 | | Articulation épaule à freinage | | T | 246 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Réparation, entretien :" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 653796 | 653800 | | Entretien d'une prothèse du membre supérieur, adaptation de la prothèse, par tranche de T 20, par an | | T | 4 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Remplacement d'un fût en cas de réamputation, d'intervention chirurgicale sur le moignon ou de modification importante du moignon : | | | | | |  |
|  |  | 653192 | 653203 | | Désarticulation du poignet | | T | 169,55 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653214 | 653225 | | Avant-bras | | T | 200,40 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653236 | 653240 | | Bras | | T | 250,94 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Recalibrage d'un fût : | |  |  | |  |  |
|  |  | 653251 | 653262 | | Par liège ou cuir | | T | 22,60 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653273 | 653284 | | Par matière plastique | | T | 27,44 | |  |  |
|  |  |  |  | | Au maximum 2 recalibrages par fût | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Préfab :" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 653811 | 653822 | | Gant en matière plastique, type standard, 1 par an | | T | 109,74 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.8.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "La prestation 653811-653822 peut être cumulée avec les prestations 652536-652540 à 652831-652842 incluse." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 653833 | 653844 | | Bonnettes de laine protégeant de la pression de la prothèse brachiale par matelassage, maximum 4 par an | | T | 8,56 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653855 | 653866 | | Gaine en nylon protégeant le moignon des irritations et écorchures dues à la prothèse, maximum 4 par an | | T | 8,56 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **"Dispositions transitoires:** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1° Règles générales | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les lésions encourues avant l'entrée en vigueur du A.R. 25.10.2011 – M.B. 24.01.2012, et qui ont plus de 24 mois au moment de la délivrance, ne donnent plus droit au remboursement de vêtements compressifs; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - pour les lésions encourues avant l'entrée en vigueur du A.R. 25.10.2011 – M.B. 24.01.2012, et qui ont 24 mois ou moins au moment de la délivrance, les dispositions de la nouvelle nomenclature sont d'application. Le nombre de pièces remboursées sera le nombre prévu par la nouvelle nomenclature, diminué du nombre de prestations déjà remboursées sous l'ancienne nomenclature; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - pour les lésions encourues à partir de l'entrée en vigueur du  A.R. 25.10.2011 – M.B. 24.01.2012, les dispositions de la nouvelle nomenclature sont d'application. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2° Règles spécifiques en cas de chirurgie corrective tardive | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - une chirurgie corrective tardive réalisée avant l'entrée du A.R. 25.10.2011 – M.B. 24.01.2012, et qui a plus de 12 mois au moment de la délivrance, ne donne plus droit au remboursement de vêtements compressifs; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - pour une chirurgie corrective tardive réalisée avant l'entrée en vigueur du A.R. 25.10.2011 – M.B. 24.01.2012, et qui a 12 mois ou moins au moment de la délivrance, les dispositions de la nouvelle nomenclature sont d'application. Le nombre de pièces remboursées sera le nombre prévu par la nouvelle nomenclature, diminué du nombre de prestations déjà remboursées sous l'ancienne nomenclature; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - pour une chirurgie corrective tardive réalisée à partir de l'entrée en vigueur du A.R. 25.10.2011 – M.B. 24.01.2012, les dispositions de la nouvelle nomenclature sont d'application." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"G. VETEMENTS COMPRESSIFS :** | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Groupe principal I : Tête | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prestations de base | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 641174 | 641185 | | bandage pour le menton - textile | | T | 127,29 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641211 | 641222 | | bandage pour le menton et le cou - textile | | T | 175,31 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641233 | 641244 | | masque complet - plastique | | T | 888,80 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641255 | 641266 | | masque complet - silicone | | T | 1033,33 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641314 | 641325 | | masque complet - plastique avec face intérieure en silicone | | T | 1421,24 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641336 | 641340 | | masque complet - avec pelote de compression gonflable en silicone | | T | 1495,05 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641373 | 641384 | | masque partiel - plastique | | T | 799,92 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641395 | 641406 | | masque partiel - silicone | | T | 929,99 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641410 | 641421 | | masque partiel - plastique avec face intérieure en silicone | | T | 1279,11 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641432 | 641443 | | masque partiel - avec pelote de compression gonflable en silicone | | T | 1342,85 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644954 | 644965 | | écarteur buccal | | T | 71,49 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Groupe principal II : Cou | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prestations de base | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 641616 | 641620 | | minerve - plastique | | T | 744,29 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641631 | 641642 | | minerve - silicone | | T | 875,11 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641653 | 641664 | | minerve - plastique avec face intérieure en silicone | | T | 1263,83 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641675 | 641686 | | minerve - avec pelote de compression gonflable en silicone | | T | 1348,48 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Groupe principal III : Thorax et tronc | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prestations de base | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 641690 | 641701 | | bandage abdominal - textile | | T | 291,92 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641712 | 641723 | | bandage abdominal - silicone | | T | 479,48 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641734 | 641745 | | veste sans manche - textile | | T | 507,58 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641756 | 641760 | | veste sans manche - silicone | | T | 813,52 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641771 | 641782 | | veste avec 1 ou 2 manches - textile | | T | 748,83 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641793 | 641804 | | veste avec 1 ou 2 manches - silicone | | T | 1179,18 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641815 | 641826 | | segment soutien-gorge intégré ou non - textile | | T | 59,15 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641830 | 641841 | | segment soutien-gorge intégré ou non - silicone | | T | 78,83 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641852 | 641863 | | plaque thoracique jusqu'à 200 cm2 inclus | | T | 379, 81 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641874 | 641885 | | plaque thoracique de plus de 200 cm2 | | T | 636,46 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641896 | 641900 | | plaque thoracique avec couche intérieure en silicone jusqu'à 200 cm2 inclus | | T | 521,00 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641911 | 641922 | | plaque thoracique avec couche intérieure en silicone de plus de 200 cm2 | | T | 884,68 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prestations complémentaires en silicone | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Préfab | |  |  | |  |  |
|  |  | 641933 | 641944 | | pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus | | T | 49,40 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641955 | 641966 | | pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires | | T | 3,98 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 641970 | 641981 | | pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus | | T | 234,87 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 641992 | 642003 | | pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires | | T | 14,55 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642154 | 642165 | | pelote de compression gonflable en silicone | | T | 678,14 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Groupe principal IV : Membres supérieurs | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prestations de base | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 642176 | 642180 | | gaine de bras complète avec épaule - textile | | T | 264,39 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642191 | 642202 | | gaine de bras complète avec épaule - silicone | | T | 346,83 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642633 | 642644 | | gaine de bras complète sans épaule - textile | | T | 183,22 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642655 | 642666 | | gaine de bras complète sans épaule - silicone | | T | 252,72 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642670 | 642681 | | gaine de bras partielle avec épaule - textile | | T | 183,22 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642692 | 642703 | | gaine de bras partielle avec épaule - silicone | | T | 228,61 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642714 | 642725 | | gaine de bras partielle sans épaule - textile | | T | 135,85 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642736 | 642740 | | gaine de bras partielle sans épaule - silicone | | T | 187,56 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prestations complémentaires en silicone | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Préfab | |  |  | |  |  |
|  |  | 642751 | 642762 | | pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus | | T | 49,40 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642773 | 642784 | | pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires | | T | 3,98 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 642795 | 642806 | | pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus | | T | 234,87 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642810 | 642821 | | pelote en silicone de plus de 100 cm2 par 10 cm2 supplémentaires | | T | 14,55 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642832 | 642843 | | pelote de compression gonflable en silicone | | T | 678,14 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Groupe principal V : Mains | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prestations de base : | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 642854 | 642865 | | gant sans doigt avec pouce - textile | | T | 124,21 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642876 | 642880 | | gant sans doigt avec pouce - silicone | | T | 208,16 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642891 | 642902 | | gant avec 2 à 5 doigts - textile | | T | 398,83 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642913 | 642924 | | gant avec 2 à 5 doigts - silicone | | T | 428,15 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642935 | 642946 | | gant avec 2 à 5 doigts - silicone correctif, éventuellement avec des strips d'extension en silicone | | T | 636,00 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642950 | 642961 | | segment doigt, éventuellement avec silicone antiflexion | | T | 109,28 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 642972 | 642983 | | attelle-sandwich en plastique avec silicone | | T | 705,96 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prestations complémentaires en silicone | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Préfab | |  |  | |  |  |
|  |  | 642994 | 643005 | | pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus | | T | 49,40 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643532 | 643543 | | pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires | | T | 3,98 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 643554 | 643565 | | pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus | | T | 234,87 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643576 | 643580 | | pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires | | T | 14,55 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643591 | 643602 | | pelote de compression gonflable en silicone | | T | 544,34 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643613 | 643624 | | barre C en silicone | | T | 360,93 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643635 | 643646 | | webspacer en silicone | | T | 441,60 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Groupe principal VI : Membres inférieurs | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prestations de base | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 643650 | 643661 | | bas complet pour la jambe (sans pied) - textile | | T | 246,13 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643672 | 643683 | | bas complet pour la jambe (sans pied) - silicone | | T | 520,66 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643694 | 643705 | | bas complet pour la jambe (sans pied), avec culotte - textile | | T | 617,58 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644232 | 644243 | | bas complet pour la jambe (sans pied), avec culotte - silicone | | T | 997,97 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644254 | 644265 | | bas partiel pour la jambe (sans pied) - textile | | T | 153,80 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644276 | 644280 | | bas partiel pour la jambe (sans pied) - silicone | | T | 224,84 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644291 | 644302 | | bas partiel pour la jambe (sans pied), avec culotte - textile | | T | 516,90 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644313 | 644324 | | bas partiel pour la jambe (sans pied), avec culotte - silicone | | T | 781,23 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644335 | 644346 | | collant pour les deux jambes, avec culotte - textile | | T | 668,72 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644350 | 644361 | | collant pour les deux jambes, avec culotte - silicone | | T | 1305,90 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644372 | 644383 | | collant partiel pour la jambe, avec culotte - textile | | T | 562,27 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644394 | 644405 | | collant partiel pour la jambe, avec culotte - silicone | | T | 1050,79 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prestations complémentaires en silicone | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Préfab | |  |  | |  |  |
|  |  | 644416 | 644420 | | pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus | | T | 49,40 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644431 | 644442 | | pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires | | T | 3,98 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 644453 | 644464 | | pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus | | T | 234,87 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644475 | 644486 | | pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires | | T | 14,55 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644490 | 644501 | | pelote de compression gonflable en silicone | | T | 544,34 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Groupe principal VII : Pieds | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prestations de base | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 644630 | 644641 | | chaussette cheville et pied - textile | | T | 154,07 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644652 | 644663 | | chaussette cheville et pied - silicone | | T | 217,95 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Prestations complémentaires en silicone | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Préfab | |  |  | |  |  |
|  |  | 644674 | 644685 | | pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus | | T | 44,46 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644696 | 644700 | | pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires | | T | 3,98 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 644711 | 644722 | | pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus | | T | 234,87 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644733 | 644744 | | pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires | | T | 14,55 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644755 | 644766 | | pelote de compression gonflable en silicone | | T | 544,34 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644770 | 644781 | | webspacer en silicone | | T | 397,44 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Groupe principal VIII : Accessoires | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Préfab | |  |  | |  |  |
|  |  | 644792 | 644803 | | enfileur pour vêtement compressif pour le membre supérieur | | T | 36,31 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644910 | 644921 | | enfileur pour vêtement compressif pour le membre inférieur | | T | 36,31 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure | |  |  | |  |  |
|  |  | 644932 | 644943 | | gant avec doigts, en cas de lymphoedème | | T | 159,75 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"H. CHAUSSURE ORTHOPEDIQUE SUR MESURE, APPLICATIONS ORTHOPEDIQUES COMPRISES, MEME SI CELLES-CI DOIVENT ETRE FIXEES DANS LA CHAUSSURE, PAR PIECE :** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | (pour chaque prestation, le § 7 bis précise les cas dans lesquels elle peut être fournie et le § 7 ter donne la description des critères et des dispositions spéciales pour la confection à respecter). | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Groupe principal I. : Chaussures orthopédiques : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - *AFFECTIONS MAJEURES (A) :*" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.2.1997) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 643016 | 643020 | | Chaussure pour immobilisation des articulations métatarsophalangiennes et des orteils | | T | 333 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 643031 | 643042 | | Chaussure pour pied valgo-équin avec équinisme fixé de + 5 cm | | T | 510 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643053 | 643064 | | Chaussure pour pied équin avec équinisme fixé de + 5 cm | | T | 510 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643075 | 643086 | | Chaussure pour position en équinisme extrême | | T | 660 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643090 | 643101 | | Chaussure pour pied talus extrême | | T | 537 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643112 | 643123 | | Chaussure pour pied varus extrême | | T | 512 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643134 | 643145 | | Chaussure pour pied varo-équin de + 5 cm | | T | 590 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643156 | 643160 | | Chaussure pour pied talus varus | | T | 391 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643171 | 643182 | | Chaussure pour pied talus varus extrême | | T | 537 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643193 | 643204 | | Chaussure pour inégalité de longueur des membres inférieurs de 9 à 12 cm | | T | 381 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643215 | 643226 | | Chaussure avec un pied artificiel pour inégalité de longueur des membres inférieurs de 13 à 15 cm | | T | 650 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643230 | 643241 | | Chaussure avec un pied artificiel pour inégalité de longueur des membres inférieurs de 16 cm et plus | | T | 750 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643252 | 643263 | | Chaussure pour amputation de Lisfranc | | T | 471 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643274 | 643285 | | Chaussure pour amputation de Chopart | | T | 506 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643296 | 643300 | | Chaussure pour amputation de Pyrogoff ou Syme | | T | 567 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643311 | 643322 | | Chaussure de revalidation après amputation | | T | 175 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643333 | 643344 | | Chaussure pour résection du premier métatarsien | | T | 471 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 653870 | 653881 | | Chaussure pour pied varo-équin ou pied plat valgus non fixé à la suite de troubles moteurs cérébraux - Type I | | T | 192 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653892 | 653903 | | Chaussure pour pied varo-équin ou pied plat valgus non fixé à la suite de troubles moteurs cérébraux - Type II | | T | 286 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653914 | 653925 | | Chaussure pour pied varo-équin ou pied plat valgus non fixé à la suite de troubles moteurs cérébraux - Type III | | T | 388 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 653936 | 653940 | | Chaussure pour pied varo-équin ou pied plat valgus non fixé à la suite de troubles moteurs cérébraux - Type IV | | T | 286 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + "A.R. 10.11.2001" (en vigueur 1.1.2002) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 653951 | 653962 | | Chaussure pour pied varo-équin ou pied plat valgus non fixé à la suite de troubles moteurs cérébraux | | T | 376 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 643392 | 643403 | | Chaussure pour pied varo-équin non fixé | | T | 392 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643414 | 643425 | | Chaussure pour pied varo-équin comme séquelle d'hémiplégie | | T | 462 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643436 | 643440 | | Chaussure pour pied plat à la suite de troubles moteurs cérébraux | | T | 416 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 10.11.2001" (en vigueur 1.1.2002) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 643451 | 643462 | | Chaussure pour pied inversé pour un patient en voiturette | | T | 286 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 643473 | 643484 | | Chaussure pour blocage de l'articulation tibiotarsienne | | T | 430 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643495 | 643506 | | Chaussure pour absence congénitale du tibia ou du péroné ou pour pseudarthrose du tibia ou pour ostéogenesis imperfecta du tibia, et/ou du péroné | | T | 512 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643510 | 643521 | | Chaussure pour le second pied, sur forme individuelle, sans lésion reprise au § 7 bis (catégories A - X) | | T | 198 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *- AFFECTIONS AVEC INDICATION ABSOLUE (B)* : | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643716 | 643720 | | Chaussure pour les postes 10, 12,16 et 19 | | T | 217 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643731 | 643742 | | Chaussure pour le second pied avec une lésion bilatérale, correspondant à la prestation 643716-643720 | | T | 177 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643753 | 643764 | | Chaussure pour les postes 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 46, 69, 70, 72, 73, 74 et 75 | | T | 272 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643775 | 643786 | | Chaussure pour le second pied avec une lésion bilatérale, correspondant à la prestation 643753-643764 | | T | 227 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643790 | 643801 | | Chaussure pour pied équin | | T | 304 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643812 | 643823 | | Chaussure pour le second pied avec une lésion bilatérale, correspondant à la prestation 643790-643801 | | T | 227 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643834 | 643845 | | Chaussure pour pied talus varus | | T | 367 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643856 | 643860 | | Chaussure pour pied varus ou genu varum | | T | 376 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643871 | 643882 | | Chaussure pour pied varo-équin | | T | 288 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643893 | 643904 | | Chaussure pour le second pied avec une lésion bilatérale, correspondant à la prestation 643871-643882 | | T | 227 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643915 | 643926 | | Chaussure pour pied varo-équin | | T | 394 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643930 | 643941 | | Chaussure pour pied talus varus | | T | 310 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643952 | 643963 | | Chaussure pour le second pied, correspondant à la prestation 643930-643941 | | T | 227 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643974 | 643985 | | Chaussure pour inégalité de longueur des membres inférieurs de 3 à 5 cm | | T | 288 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 643996 | 644000 | | Chaussure pour inégalité de longueur des membres inférieurs de 6 cm à 8 cm | | T | 339 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644011 | 644022 | | Chaussure pour résection des têtes métatarsiennes | | T | 370 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644033 | 644044 | | Chaussure pour amputation du gros orteil | | T | 430 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644055 | 644066 | | Chaussure pour ectrodactylie ou pour inégalité de longueur, à la suite de trouble de croissance, entre les deux pieds de 1/7e au moins du pied le plus long | | T | 370 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644070 | 644081 | | Chaussure pour résection ou éclatement du calcaneum | | T | 370 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644092 | 644103 | | Chaussure pour absence de métatarsiens | | T | 370 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644114 | 644125 | | Chaussure pour pied tombant (dropfoot) varisant et inversé | | T | 362 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644136 | 644140 | | Chaussure pour pied varus flasque ou pour pied plat valgus flasque ou pour pied varo-équin non fixé | | T | 376 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644151 | 644162 | | Chaussure pour blocage complet | | T | 430 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644173 | 644184 | | Chaussure pour recurvatum du genou | | T | 430 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644195 | 644206 | | Chaussure pour pied avec plaies atones | | T | 348 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644210 | 644221 | | Chaussure pour le second pied, sur forme individuelle, sans lésion reprise au § 7 bis (catégories B-Y) | | T | 170 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | "*- AFFECTIONS AVEC INDICATION RELATIVE (C)* :" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.2.1997) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 644512 | 644523 | | Chaussure pour polydactylie | | T | 217 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 644534 | 644545 | | Chaussure pour le second pied, correspondant à la prestation « 644512-644523 | | T | 177 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644593 | 644604 | | Chaussure, adaptée à un appareil orthopédique | | T | 217 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644615 | 644626 | | Chaussure pour le second pied, sur forme individuelle, sans lésion reprise au § 7 bis (catégories C-Z) | | T | 142 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Groupe principal II : Applications orthopédiques : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *- AFFECTIONS SECONDAIRES (D) :* | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Releveurs :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Releveurs pour pied tombant (dropfoot) à la suite de la paralysie du nerf tibial antérieur, à incorporer à l'intérieur ou à l'extérieur ou à adapter à une chaussure de confection :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 644814 | 644825 | | Releveur sous forme de coque pied-mollet en métal ou matériau synthétique | | T | 100 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644836 | 644840 | | Releveur sous forme de languette en cuir, métal ou matériau synthétique | | T | 86 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 644851 | 644862 | | Releveur sous forme de corset malléolaire en cuir ou matériau synthétique | | T | 98 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **"I. SEMELLES ORTHOPEDIQUES :**" | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure : | |  |  | |  |  |
|  |  | 653973 | 653984 | | Semelle orthopédique adaptée individuellement, après prise de mesures et d'empreinte, sous forme de plâtre ou en mousse, effectuée par le dispensateur même ou par le médecin prescripteur | | T | 18,35 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | "On entend par semelle orthopédique adaptée individuellement : une semelle orthopédique faite à partir soit d'un matériau préformé et de base, soit d'un matériau de base." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.2.1999" (en vigueur 1.5.1999)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "La prise d'une empreinte doit être réalisée par moulage de correction ou empreinte en mousse de correction éventuellement complété d'une analyse informatique ou d'un calque." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
| En ce qui concerne l'entrée en vigueur (1.10.2014) de l’arrêté royal du 21.7.2014, les dispositions transitoires suivantes sont d'application : | | | | | | | | | | | |
| 1° A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les prestations prévues sous § 1er, J. Prothèses myoélectriques, intitulé 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, ainsi que les dispositions reprises sous § 12, intitulé 2, 4.5 et 5.2 sont d'application pour les prothèses myoélectriques délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. | | | | | | | | | | | |
| 2° Le cumul d'une prothèse myoélectrique avec une prothèse esthétique ou mécanique prévue au § 12, 5.1, est uniquement possible quand une prothèse myoélectrique est délivrée pour la première fois ou quand la prothèse myoélectrique existante est remplacée dans les délais de renouvellement en vigueur. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"J. PROTHESES MYOELECTRIQUES :** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Topographie : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Conformément au niveau de l'amputation | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **1. La prothèse de base** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Elle se compose : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | d'un fût, de composants spécifiques, de composants électroniques, de composants structurels (cf. définitions au § 12, 1.2.1) | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1.1 Amputation de main partielle (niveau d'amputation entre méta-carpe et carpe) | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744015 | 744026 | | Première prothèse myoélectrique avec main électrique | | T | 3951,14 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744030 | 744041 | | Renouvellement de la prothèse myoélectrique avec main électrique | | T | 3897,01 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 1.2 Désarticulation du poignet | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744052 | 744063 | | Première prothèse myoélectrique avec main électrique | | T | 4213,00 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744074 | 744085 | | Renouvellement de la prothèse myoélectrique avec main électrique | | T | 4158,88 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1.3 Amputation de l'avant-bras | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744096 | 744100 | | Première prothèse myoélectrique avec main électrique, pro- et supination passive | | T | 4323,89 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744111 | 744122 | | Renouvellement de la prothèse myoélectrique avec main électrique, pro- et supination passive | | T | 4269,76 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 1.4 Désarticulation du coude et amputation du bras | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744133 | 744144 | | Première prothèse myoélectrique avec main électrique, pro- et supination passive | | T | 5531,43 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744155 | 744166 | | Renouvellement de la prothèse myoélectrique avec main électrique, pro- et supination passive | | T | 5477,30 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 1.5 Désarticulation de l'épaule et amputation unilatérale de la ceinture scapulaire | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744170 | 744181 | | Première prothèse myoélectrique avec main électrique, pro- et supination passive | | T | 6145,17 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744192 | 744203 | | Renouvellement de la prothèse myoélectrique avec main électrique, pro- et supination passive | | T | 6091,05 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **2. Nouveau fût et réassemblage de la partie myoélectrique pour** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744214 | 744225 | | prothèse myoélectrique de main partielle | | T | 937,69 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744236 | 744240 | | prothèse myoélectrique désarticulation du poignet | | T | 841,05 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744251 | 744262 | | prothèse myoélectrique avant-bras | | T | 858,83 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744273 | 744284 | | prothèse myoélectrique coude ou bras | | T | 1154,02 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744295 | 744306 | | prothèse myoélectrique désarticulation de l'épaule | | T | 1790,16 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **3. Accessoires** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 3.1 Main électrique (adaptation de la main de base) | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744310 | 744321 | | Main multimoteur, multidigitale, programmable | | T | 4012,01 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 3.2 Crochet de travail électrique | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744332 | 744343 | | Crochet de travail électrique (fonction de préhension simple) | | T | 1994,56 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 3.3 Articulation du poignet | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744354 | 744365 | | Mécanisme du poignet passif permettant la flexion et l'extension du poignet (l'articulation du poignet qui permet la prosupination est incluse dans la prothèse de base) | | T | 772,89 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744376 | 744380 | | Moteur permettant la prosupination actif à commande électrique | | T | 1277,14 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 3.4 Articulation du coude | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744391 | 744402 | | Articulation du coude avec ressort et verrouillage électrique pour les prestations 744133 - 744144, 744155 - 744166, 744170 - 744181, 744192 - 744203 (l'articulation du coude avec ressort qui permet l'extension et la flexion passives est incluse dans la prothèse de base) | | T | 786,55 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744413 | 744424 | | Articulation du coude avec commande myoélectrique de la flexion, de l'extension et du verrouillage, pour les prestations 744133 - 744144, 744155 - 744166, 744170, 744181, 744192 - 744203 en cas d'amputation bilatérale ou entraînant une perte fonctionnelle de l'autre membre supérieur. | | T | 8613,11 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 3.5 Articulation de l'épaule | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744435 | 744446 | | Articulation de l'épaule électrique, positionnable pour les prestations 744170 - 744181 et 744192 - 744203 (l'articulation de l'épaule de base qui permet l'extension, la flexion et l'abduction passives est incluse dans la prothèse de base) | | T | 1900,28 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 3.6 Bandages et commutateurs | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 744450 | 744461 | | Bandage de suspension | | T | 92,62 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744472 | 744483 | | Bandage fonctionnel avec câble | | T | 132,84 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744494 | 744505 | | Bandage fonctionnel avec commutateur | | T | 254,07 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 3.7 Liners | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Prefab : | | | | | |  |
|  |  | 744516 | 744520 | | Liner préfabriqué pour prothèse myoélectrique du bras | | T | 464,16 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure : | | | | | |  |
|  |  | 744531 | 744542 | | Liner sur mesure pour prothèse myoélectrique du bras | | T | 488,45 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 17.7.2015" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744833 | 744844 | | Liner sur-mesure high-tech pour la prothèse myoélectrique de bras | | T | 543,36 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "3.8 Concept de suspension dans le vide | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744553 | 744564 | | Verrouillage hermétique entre le fût et l'électrode. Le fût refermable hermétiquement est équipé d'une valve (et d'un petit canal adapté) | | T | 255,13 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 3.9 Fût d'essai | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Un seul exemplaire pour la première prothèse de base et un seul par renouvellement d'une prothèse de base ou d'un fût | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744575 | 744586 | | Fût d'essai en matière synthétique pour évaluer le volume de moignon, la suspension, la congruence des bords avec les plis cutanés physiologiques et l'efficacité de la commande électrique | | T | 204,09 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" + "A.R. 17.7.2015" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "3.10 Dispositif enfileur" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Prefab : | | | | | |  |
|  |  | 744590 | 744601 | | Gaine en nylon de qualité supérieure placée sur le moignon et qui permet l'introduction optimale du moignon dans le fût d'un appareillage sans liner | | T | 33,62 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **4. Recalibrage** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 744612 | 744623 | | Recalibrage du fût au maximum 3 fois par an | | T | 58,77 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **5. Gant préfabriqué** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Prefab : | | | | | |  |
|  |  | 744634 | 744645 | | Gant en matière synthétique pour main myoélectrique | | T | 292,86 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **6. Entretien et vérification** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Entretien et vérification, y compris l'utilisation du myo-équipement de test : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 744656 | 744660 | | Entretien et vérification de la prothèse myoélectrique, par période de six mois, pour les prestations 744015 - 744026, 744030 - 744041, 744052 - 744063, 744074 - 744085, 744096 - 744100, 744111 - 744122 | | T | 112,61 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744671 | 744682 | | Entretien et vérification de la prothèse myoélectrique, par période de six mois, pour les prestations 744133 - 744144, 744155 - 744166, 744170 - 744181, 744192 - 744203 | | T | 137,24 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **7. Réparation** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744693 | 744704 | | Réparation d'une prothèse myoélectrique, par an, par T20, avec un maximum comme prévu en § 12, point 2.4 | | T | 4 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **8. Remplacement du liner (au maximum une fois par an) ou pour un nouveau fût** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Prefab : | | | | | |  |
|  |  | 744715 | 744726 | | Remplacement du liner préfabriqué pour la prothèse myoélectrique de bras | | T | 464,16 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 17.7.2015" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 744855 | 744866 | | Remplacement du liner sur mesure pour la prothèse myoélectrique de bras | | T | 488,45 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur-mesure high-tech : | | | | | |  |
|  |  | 744730 | 744741 | | Remplacement du liner sur mesure pour la prothèse myoélectrique de bras | | T | 543,36 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **9. Remplacement du bandage (au maximum une fois par an) ou avec un nouveau fût** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | (avec réutilisation du commutateur, s'il est présent) | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur mesure : | | | | | |  |
|  |  | 744752 | 744763 | | Remplacement du bandage de suspension | | T | 92,62 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 744774 | 744785 | | Remplacement du bandage fonctionnel | | T | 132,84 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **10. Remplacement du gant préfabriqué (au maximum deux fois par an)** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Prefab : | | | | | |  |
|  |  | 744796 | 744800 | | Gant préfabriqué en matière synthétique | | T | 292,86 | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **11. Remplacement du dispositif d'enfilement (au maximum deux fois par an) :** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Prefab : | | | | | |  |
|  |  | 744811 | 744822 | | Enveloppe en nylon de qualité supérieure | | T | 33,62 | |  | " |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 3.7.2014" (en vigueur 1.9.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 1er*bis*.** Dispositions générales relatives aux prestations préfab avec liste de produits admis au remboursement suivant le principe de transparence des prix | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | A. Ces dispositions concernent les prestations du point D. Pour être remboursés par l'assurance, les produits faisant partie de ces prestations doivent figurer sur les listes de produits admis au remboursement établies par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, suivant le principe de transparence des prix. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | B. Par la notion 'suivant le principe de transparence des prix', il faut comprendre que le prix des prestations est scindé en « honoraire de délivrance », en « coût de matériel » et en « frais généraux ». | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le prix total ainsi que le prix des éléments constitutifs de ces prestations sont fixés par groupe(s) de produit homogène(s) sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes - organismes assureurs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | C. Définitions des éléments de détermination du prix : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | C.1. L'honoraire de délivrance comprend un montant fixe inhérent à la délivrance par un prestataire agréé et est fixé par groupe de produits homogène sur la base du temps de travail exprimé en minutes et des services réalisés pour le groupe de produits. Par groupe de produits, on détermine ce qu'il faut entendre par service minimal. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | C.2. Le coût standard du matériel est fixé sur la base du prix du produit, à savoir le prix au prestataire, hors TVA, des produits faisant partie du groupe de produits homogène. Le coût standard du matériel est l'intervention maximale pour le produit fourni individuellement au bénéficiaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Une marge de sécurité est fixée par groupe de produits. Pour les produits dont le coût est supérieur au coût standard du matériel augmenté de la marge de sécurité, le remboursement est limité à un montant fixe, appelé intervention d'enregistrement. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | C.3. Les frais généraux sont un montant fixe qui couvre d'autres postes de frais acceptés par la Commission de conventions orthopédistes - organismes assureurs par groupe de produits homogène. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | C.4. La TVA pour le prix total de la prestation. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | D. Procédure d'établissement et de mise à jour des listes des produits admis au remboursement 'suivant le principe de transparence des prix'. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Pour être remboursés par l'assurance maladie, les produits doivent figurer sur les listes des produits admis au remboursement approuvées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes - organismes assureurs : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Ces listes sont mises à jour de manière continue. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Pour qu'un produit figure sur la liste des produits admis au remboursement suivant le principe de transparence des prix, le fabricant/distributeur-demandeur doit introduire, par produit demandé, un dossier auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, secrétariat de la Commission de conventions orthopédistes - organismes assureurs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le dossier doit comporter les éléments suivants : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1° un formulaire d'engagement, conforme au modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes - organismes assureurs; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2° un formulaire de demande d'admission, conforme au modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes - organismes assureurs; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 3° la déclaration CE de conformité; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 4° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au minimum une description et une illustration précise du produit; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 5° le mode d'emploi complet dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE-annexe 1re, point 13, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux); | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 6° le prix au prestataire (hors TVA). | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Chaque demande doit être dûment complétée, datée et signée, et doit contenir tous les renseignements et documents demandés. Le secrétariat vérifie si la demande est complète. Si la demande est incomplète, le demandeur est informé dans les meilleurs délais des éléments manquants. Ce n'est que lorsque le dossier est complet qu'il est transmis à la Commission de conventions orthopédistes - organismes assureurs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La commission de conventions orthopédistes - organismes assureurs est habilitée à tout moment à réclamer toute information complémentaire qu'elle juge utile. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La commission de conventions orthopédistes - organismes assureurs détermine, sur la base des caractéristiques médicales et des descriptions techniques et fonctionnelles, si le produit peut être repris sous le numéro de liste demandé. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Toute modification au produit doit être communiquée immédiatement par le demandeur au secrétariat. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Si un produit n'est plus fabriqué, le demandeur doit immédiatement en informer le secrétariat. Avant d'être supprimé de la liste, le produit concerné figurera encore sur la liste pendant un an." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.8.1998) + "A.R. 28.2.1999" (en vigueur 1.5.1999) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + ["A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) Voir aussi dispositions transitoires* ***Art. 2****] + "A.R. 20.7.2012" (en vigueur 1.10.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 2.** Les prestations visées au § 1er (orthèses, prothèses et appareils orthopédiques) ne sont remboursées que si elles ont été prescrites, tant pout la première fourniture que pour le renouvellement, par un médecin spécialiste en chirurgie, en chirurgie orthopédique, en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en neurochirurgie, en médecine physique et en réadaptation, en rhumatologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en pédiatrie ou en gynécologie-obstétrique, à l'exception, du lombostat en coutil et métal qui peut être prescrit par tout médecin, des chaussures et applications orthopédiques qui peuvent seulement être prescrites par les médecins dont il est question au § 7, des semelles orthopédiques qui peuvent seulement être prescrites par les médecins dont il est question au § 8, des prothèses myoélectriques qui peuvent être prescrites seulement par les médecins dont il est question au § 12, des prothèses des membres inférieurs qui peuvent seulement être prescrites par les médecins dont il est question au § 13 et des vêtements compressifs et masques pour grands brûlés qui peuvent seulement être prescrits par les médecins dont il est question au § 18." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.8.1998)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 3.** Par appareils manufacturés, immediate fitting, appareils préfabriqués et sur mesure high-tech, il faut entendre :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "a) les appareils manufacturés (faits sur mesure) : ce sont des appareils fabriqués sur la base de matière premières et/ou de pièces détachées et confectionnés individuellement suivant les mesures du patient (custom made); | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | b) l'immediate fitting (IMF) : est un appareillage qui est placé directement sur le patient, sans moulage, à partir de plastiques à température basse et d'éventuels accessoires; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | c) les appareils préfabriqués (préfab) : tout appareil fini standard qui est produit en série et auquel de petites adaptations éventuelles peuvent être apportées." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.8.1998)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "d) sur mesure high-tech : les appareils réalisés individuellement suivant les mesures du patient et qui sont fabriqués à partir de pièces détachées et de modules de qualité high-tech." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Les différents segments et articulations repris dans la nomenclature pour l'appareillage orthopédique et de nuit du membre inférieur doivent s'entendre de la façon suivante : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Segment-pied : étrier rivé ou boîtier rond ou étrier extérieur ou semelle en métal, cuir ou matière plastique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Segment-semelle : s'ajoute au segment-pied lorsqu'il y a une sandale modelée, et armée. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Segment-étrier plat amovible : s'ajoute au segment-pied quand l'étrier est amovible, soit à la cheville, soit dans le boîtier plat. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Segment-amortisseur téléscopique : s'ajoute au segment-pied quand le montant est muni d'un amortisseur téléscopique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Segment-cheville : du cou-de-pied à la racine du mollet ou mi-mollet. Ce segment n'est pris en considération que s'il constitue la partie la plus proximale de l'appareil; dans les autres cas, il se confond avec le segment-jambe. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Segment-jambe : des malléoles jusqu'au genou. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Segment-cuisse : du genou au haut de la cuisse." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Segment-pelvien : bande rigide pelvienne de 2,5 cm de largeur minimum ou attache pelvienne permettant de fixer 1 ou 2 appareils cruro- ou ischio-pédieux munis d'articulation à la hanche sur un corset orthopédique type 645875-645886, 645890-645901, 645912-645923, 646015-646026." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Segment-bassin : segment prenant tout le bassin et remontant au maximum en-dessous des omoplates. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Segment-thorax : s'ajoute au segment-bassin quand la ceinture remonte jusqu'au sternum. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Articulation de la cheville : au niveau des malléoles ou dans le talon de la chaussure. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Articulation du genou : au niveau du genou. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Articulation de la hanche : 3 possibilités distinctes nécessitant chacune une articulation chaque fois tarifée sous le même numéro. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | a) flexion, extension, | | | | | |  |
|  |  |  |  | | b) abduction, adduction, | | | | | |  |
|  |  |  |  | | c) réglage du pas. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - supplément pour secteur : système permettant le réglage progressif des mouvements de l'articulation. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - supplément pour tendeur : tendeur postérieur permettant le réglage progressif des mouvements de l'articulation. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - supplément pour quadriceps artificiel : anneau antérieur avec système d'élastique freinant le genou." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + "A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 4.** A 1° Les prothèses, orthèses et appareils orthopédiques high tech et manufacturés, à l'exception des prestations visées au § 1er, E. Prothèses des membres inférieurs, § 1er, J. Prothèses myoélectriques et la prestation 656515-656526 peuvent d'abord être remplacés par un nouvel appareil high tech ou un appareil sur mesure ou préfabriqué remplissant une fonction thérapeutique analogue et inclus dans le même groupe principal et la même topographie après un délai de :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "a) d'un an pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni avant leur quatorzième anniversaire; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | b) de deux ans pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni après leur quatorzième anniversaire et avant leur vingt-et-unième anniversaire; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | c) de cinq ans pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni après leur vingt-et-unième anniversaire;" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "d) de quatre ans pour les lombostats en coutil et métal (645352-645363, 645374-645385, 645396-645400, 645411-645422, 645433-645444 et 645455-645466) fournis après leur vingt-et-unième anniversaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | A 2° . Suivant les nécessités du traitement de la scoliose ou de la cypholordose, un appareillage supplémentaire peut être accordé avant terme pour les bénéficiaires entre leur quatorzième et leur vingt-et-unième anniversaire et après accord préalable du médecin-conseil (645912-645923, 645934-645945 et 646015-646026)." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "A 3° . Les articles manufacturés ne peuvent être remboursés que pour les lésions et les affections pour lesquelles est prévue une durée d'utilisation au moins égale au délai prévu dans l'A 1° susvisé, à l'exception des orthèses de décharge, en cas de fractures démontrées par une radiographie et/ou d'anomalies anatomiques graves.Une orthèse de décharge est une orthèse qui compense les lignes de force en dehors de la fracture." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 24.10.2011" (en vigueur 1.1.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "A 4° . La demande de remplacement anticipé introduite pour cause de changement anatomique est transmise au médecin-conseil. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La demande motivée pour remplacement anticipé pour cause de changement anatomique comprend une justification médicale, rédigée par le médecin traitant et mentionnant l'évolution de l'état anatomique entre la date de la fourniture précédente et celle de la demande, et un devis établi par un dispensateur de soins agréé. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Pour un casque crânien, un remplacement anticipé peut également être autorisé lorsque celui-ci est devenu inutilisable et irréparable à la suite de traumatismes multiples. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La demande motivée pour remplacement anticipé d'un casque crânien devenu inutilisable et irréparable doit comprendre une justification médicale établie par le médecin traitant ainsi qu'une justification et un devis établis par un dispensateur de soins agréé. Cette demande est transmise au médecin-conseil. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'intervention pour le remplacement anticipé ne peut être accordée qu'après autorisation donnée par le médecin-conseil avant la fourniture." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "B 1° . Les prothèses, orthèses et appareils orthopédiques préfabriqués peuvent d'abord être remplacés par un nouvel appareil sur mesure ou préfabriqué remplissant une fonction thérapeutique analogue et repris dans le même groupe principal et la même topographie après un délai :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + "A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "a) d'un an pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni avant leur vingt-et-unième anniversaire, à l'exception de la prestation 656611-656622;" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "b) de trois ans pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni après leur vingt-et-unième anniversaire;" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + "A.R. 10.7.1996" (en vigueur 1.9.1996) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "c) d'un an pour les prestations 653656-653660, 653671-653682, 653391-653402 et 653413-653424." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "d) pour la prestation 656611-656622 : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - d'un an pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni avant leur quatorzième anniversaire; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - de deux ans pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni après leur quatorzième anniversaire et avant leur vingt-et-unième anniversaire." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "B 2° . Les articles préfabriqués ne sont pas cumulables avec les articles manufacturés, sauf après accord préalable du médecin-conseil. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | B 3° . Les appareils préfabriqués ne peuvent pas être cumulés avec des segments, suppléments et accessoires d'appareils manufacturés et/ou I.M.F. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | B 4° . Pour les appareils préfabriqués, le dispensateur agréé mentionnera, outre le numéro de code, les données d'identification de l'appareil (marque et la référence ou le code du fabricant)." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "C. Le statif de base prévu sous le numéro de la nomenclature 656515-656526 peut d'abord être remplacé par un nouveau statif de base après un délai de :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 10.6.1998" (en vigueur 1.11.1998)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "a) trois ans pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni avant leur vingt-et-unième anniversaire; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | b) cinq ans pour les bénéficiaires dont l'appareil précédent a été fourni après leur vingt-et-unième anniversaire." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 5.** Lorsque, pour une affection bien déterminée, la nomenclature autorise un équipement constitué tant d'un appareil préfabriqué que d'un manufacturé, le dispensateur dont le choix se porte sur un appareil manufacturé est tenu de joindre sauf pour la semelle orthopédique, une motivation circonstanciée à l'attestation de fournitures et l'intervention de l'assurance est soumise à l'accord du médecin-conseil avant le remboursement." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 12.12.2007" (en vigueur 1.3.2008) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 6.** L'intervention annuelle pour réparation ou entretien d'une orthèse, d'une prothèse ou d'un appareil orthopédique du tronc ou d'un membre supérieur ou inférieur est due pour tout bénéficiaire à partir de son quatorzième anniversaire au moment de la réparation ou de l'entretien, à l'exception de la prestation 656515-656526 pour laquelle la limite d'âge ne s'applique pas." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Cette intervention exclut le remboursement d'un nouvel appareil orthopédique ou d'une nouvelle prothèse identique pendant une période de six mois. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'intervention pour deux ou plusieurs années ne peut être cumulée. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La durée d'un an se calcule à partir de la date de la fourniture." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "La réparation et l'entretien des appareils orthopédiques, des prothèses et des orthèses et les prestations 653774-653785, 652256-652260, 653796-653800, 653192-653203 jusque et y compris 653273-653284 et 653811-653822 jusque et y compris 653855-653866 peuvent être fournis sans prescription médicale. Les tarifs portés en compte aux organismes assureurs doivent être en rapport avec les travaux de réparation et d'entretien exécutés." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 28.2.1999" (en vigueur 1.5.1999) + "A.R. 20.7.2012" (en vigueur 1.10.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 7.** Les **chaussures orthopédiques** visées au § 1, H, ne sont remboursées que si elles ont été prescrites, tant pour la première fourniture que pour le renouvellement, par un médecin, spécialiste en chirurgie, en chirurgie orthopédique, en neurochirurgie, en médecine physique et en réadaptation, en rhumatologie, en pédiatrie, en neurologie ou en neuropsychiatrie." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 7bis.** Le remboursement des chaussures orthopédiques ou des applications orthopédiques n'est prévu que pour les lésions et affections énumérées à la liste mentionnée ci-après. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Toutefois, les lésions et affections doivent être de nature définitive ou d'une durée probable au moins égale au délai de remplacement. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La demande de remplacement anticipé introduite pour cause de changement anatomique pour les chaussures orthopédiques classées dans les catégories A et B comprend une justification médicale, rédigée par le médecin traitant et mentionnant l'évolution de l'état anatomique entre la date de la fourniture précédente et celle de la demande, et un devis établi par un dispensateur de soins agréé." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Ces lésions et affections sont classées par catégories auxquelles sont attribuées des lettres signifiant ce qui suit :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.2.1997)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "A - X = affections majeures avec intervention personnelle;" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "B - Y = affections avec indication absolue et avec intervention personnelle; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | C - Z = affections avec indication relative et avec intervention personnelle plus élevée; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | D - W = affections secondaires avec intervention personnelle spécifique; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | R = démontré par une radiographie; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | O = intervention unique de l'assurance. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'intervention personnelle du patient correspondant aux lettres W, Y et Z, est réglée par un arrêté royal distinct. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | Compte tenu de ce qui précède, les lésions et affections sont spécifiées comme suit : | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | **Groupe 1. INSUFFISANCES ET DEFORMATIONS ARTICULAIRES DEFINITIVEMENT ACQUISES :"** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | | |  |
| " |  | POSTE |  | LIBELLE | | N° DE CODE | | | | |  |
|  |  | 1 |  | Déformation des articulations proximales et distales des orteils à la suite d'arthrite et/ou polyarthrite démontrée par une radiographie A - X - R | | 643016-643020 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 2 |  | Pied équin valgus avec équinisme fixé d'au moins 5 cm. et valgus prononcé du calcaneum A - X | | 643031-643042 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 3 |  | Pied équin avec équinisme fixé d'au moins 5 cm. A - X | | 643053-643064 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 4 |  | Pied équin avec équinisme fixé; la ligne de gravité de la jambe passe à travers ou devant les articulations métatarsophalangiennes A - X | | 643075-643086 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 5 |  | Pied talus valgus; la ligne de gravité de la jambe passe derrière le talon A – X" | | 643090-643101 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 10.11.2001" (en vigueur 1.1.2002) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | | |  |
| " |  | 6 |  | Pied varus ou valgus avec appui sur la malléole externe ou interne A – X" | | 643112-643123 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | | |  |
| " |  | 7 |  | Pied varo-équin avec équinisme d'au moins 5 cm., la ligne de gravité de la jambe passant en-dehors de la surface d'appui du pied A - X | | 643134-643145 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 8 |  | Pied talus varus; le pied est bloqué en une position en talus d'au moins 2 cm., sous la plante du pied (ligne des têtes métatarsiennes) A - X | | 643156-643160 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 9 |  | Pied talus varus; le pied est bloqué en une position en talus d'au moins 5 cm. sous la plante du pied (ligne des têtes métatarsiennes) A - X | | 643171-643182 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 10 |  | Hallux varus avec une adduction de 10° au minimum par rapport à l'axe du premier métatarsien B - Y | | 643716-643720 643731-643742 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 11 |  | Macrodactylie avec troubles de déroulement du pas B - Y | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 12 |  | Hallux rigidus sans flexion dorsale B - Y | | 643716-643720 643731-643742 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 13 |  | Hallux rigidus avec déroulement du pas sur le bord externe ou interne de l'avant-pied B - Y | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 14 |  | Hallux extensus B- Y | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 15 |  | Hallux valgus dont l'axe longitudinal forme un angle externe de + 30° avec l'axe longitudinal du premier métatarsien B - Y | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 16 |  | Hallux valgus opéré avec perte de la fonction de la poussée du gros orteil B - Y | | 643716-643720 643731-643742 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |
|  |  | 17 |  | Metatarsus adductus avec au moins 10° d'adduction par rapport à l'axe longitudinal du pied; pour adultes à partir de 18 ans B - Y | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 18 |  | Pied plat valgus dont la ligne de gravité de la jambe passe par le bord ou en dehors de la semelle du pied B - Y | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 19 |  | Pied creux avec orteils en griffe, et dont l'empreinte en charge marque deux zones d'appui séparées B - Y | | 643716-643720 643731-643742 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 20 |  | Pied creux avec orteils en griffe, avec abaissement de l'articulation proximale du gros orteil et valgus ou varus du calcaneum B - Y | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 21 |  | Pied équin valgus avec équinisme fixé de 2 à 4 cm. et valgus prononcé du calcaneum B - Y | | 643790-643801 643812-643823 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 22 |  | Pied équin avec équinisme fixé jusqu'à 4 cm. B - Y | | 643790-643801 643812-643823 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 23 |  | Pied talus valgus avec valgus du tarse et pronation de l'avant-pied, le pied se bloquant en une position en talus de plus d'1 cm. sous la plante du pied (ligne des têtes métatarsiennes) B - Y | | 643834-643845 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 24 |  | Pied varus exécutant une supination pendant le déroulement du pas et marquant une adduction de l'avant-pied, ce qui fait que l'axe longitudinal du pied passe par les têtes métatarsiennes IV ou V B - Y | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 25 |  | Pied varus; la ligne de gravité de la jambe passe en dehors de la surface d'appui du pied B - Y | | 643856-643860 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 26 |  | Pied varus congénital non fixé, postopératoire ou non B - Y | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 27 |  | Pied varo-équin avec équinisme jusqu'à 3 cm. B - Y | | 643871-643882 643893-643904 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 28 |  | Pied varo-équin avec équinisme d'au moins 3 cm., l'axe longitudinal du pied passant en-dehors de la tête du Vième métatarsien B - Y" | | 643915-643926 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 9.9.1993" (en vigueur 23.10.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | | |  |
| " |  | 29 |  | Pied talus varus; le pied est bloqué en une position talus de 1 à 2 cm. sous la plante du pied (ligne des têtes métatarsiennes) B- Y" | | 643930-643941 643952-643963 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | | |  |
| " |  | 30 |  | Hexa- ou heptadactylie C - Z | | 644512-644523 644534-644545 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | **Groupe 2. INEGALITES DE LONGUEUR DES MEMBRES INFERIEURS** : | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | 35 |  | Inégalité de longueur des membres inférieurs de 9 à 12 cm. A - X | | 643193-643204 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 36 |  | Inégalité de longueur des membres inférieurs de 13 à 15 cm.; à traiter au moyen d'un pied artificiel A - X | | 643215-643226 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 37 |  | Inégalité de longueur des membres inférieurs de 16 cm. et plus; à traiter au moyen d'un pied artificiel A - X | | 643230-643241 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 38 |  | Inégalité de longueur des membres inférieurs de 3 à 5 cm. B - Y | | 643974-643985 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 39 |  | Inégalité de longueur des membres inférieurs de 6 à 8 cm. B - Y | | 643996-644000 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | **Groupe 3. AMPUTATIONS, RESECTIONS ET ABSENCE CONGENITALE DE PARTIES DE PIED** : | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | 40 |  | Amputation de l'avant-pied à travers les métatarsiens ou jusqu'à l'articulation de Lisfranc A - X | | 643252-643263 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 41 |  | Amputation jusques et y compris les cunéiformes et le cuboïde ou jusqu'à l'articulation de Chopart A - X | | 643274-643285 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 42 |  | Amputation de Pyrogoff ou de Syme A - X | | 643296-643300 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 43 |  | Amputation récente : à traiter au moyen d'une chaussure de revalidation avec une orthèse individuelle et prothèse d'avant-pied ou d'arrière-pied et avec adaptation éventuelle de la seconde chaussure; pour une période de revalidation de 3 mois au maximum A - X - O | | 643311-643322 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 44 |  | Résection ou absence du premier métatarsien A - X | | 643333-643344 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 45 |  | Résection de 2 ou plusieurs têtes métatarsiennes; démontrée par une radiographie B - Y - R | | 644011-644022 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |
|  |  | 46 |  | Amputation de 3 ou 4 orteils à l'exclusion du gros orteil B - Y | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 47 |  | Amputation du gros orteil avec ou sans amputation d'autres orteils B - Y | | 644033-644044 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 48 |  | Ectrodactylie (pied écrevisse) dont les métatarsiens sont déformés ou incomplets B - Y | | 644055-644066 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 49 |  | Résection partielle ou éclatement du calcaneum, y compris ou non la grosse tubérosité, démontrée par une radiographie B - Y - R | | 644070-644081 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 50 |  | Résection ou absence d'un ou plusieurs métatarsiens autres que le premier métatarsien B - Y | | 644092-644103 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 51 |  | Par suite de trouble de croissance, inégalité de longueur entre les deux pieds de 1/7e au moins du pied le plus long B - Y | | 644055-644066 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | **Groupe 4. INSUFFISANCES MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES NON FIXEES :** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | 1. Insuffisances de nerfs et de muscles partant du système nerveux périphérique : | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | 52 |  | Pied tombant (dropfoot) en varus et inversion à la suite de la parésie ou de la paralysie des nerfs tibial antérieur et sciatique poplité externe B - Y | | 644114-644125 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 53 |  | Pied varus flasque à la suite de l'interruption du nerf sciatique poplité externe. En charge, le pied se pose plus ou moins sur la malléole externe B – Y" | | 644136-644140 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) "A.R. 10.11.2001" (en vigueur 1.1.2002) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | | |  |
| " |  | 54 |  | Pied varo-équin non fixé à la suite d'une interruption traumatique du nerf sciatique poplité externe et du nerf tibial antérieur et/ou la même pathologie à la suite d'affections du système nerveux périphérique B – Y" | | 643856-643860 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | | |  |
| " |  | 55 |  | Pied plat valgus flasque à la suite de la paralysie du nerf sciatique poplité interne. En charge, le pied se pose plus ou moins sur la malléole interne B - Y | | 644136-644140 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 56 |  | Pied et jambe non fonctionnels à la suite de la paralysie du nerf grand sciatique B - Y | | 644151-644162 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 57 |  | Recurvatum prononcé du genou avec une angulation du tibia de minimum 15° par rapport à la ligne de gravité du membre, en réaction à la paralysie du nerf sciatique poplité interne B - Y | | 644173-644184 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 58 |  | Pied tombant (dropfoot) à la suite de la paralysie du nerf tibial antérieur (à traiter au moyen de releveurs) D – W | | 644814-644825 644836-644840 644851-644862 | | | | | ou ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | 2. Troubles moteurs partant du système nerveux central :" | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | | |  |
| " |  | 59 |  | Pied varo-équin non fixé avec genou en flexion et/ou en valgus à la suite de troubles cérébraux moteurs à partir de la période où la station debout devient possible jusqu'à l'âge de 18 ans | |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | Type I) avec spasmes limités et position varus-équine en position chargée jusqu'à 9°  A - X | | 653870-653881 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | Type II) avec équinisme en position chargée de minimum 9°  A - X | | 653892-653903 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | Type III) avec équinisme en position chargée de minimum 20°  A - X | | 653914-653925 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | Type IV) avec pied plat valgus non fixé avec genou en flexion et/ou en valgus à la suite de troubles cérébraux moteurs  A – X" | | 653936-653940 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + "A.R. 10.11.2001" (en vigueur 1.1.2002) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | | |  |
| " |  | 60 |  | Pied équino-varus ou équino-valgus non fixé avec genou en flexion et/ou en valgus à la suite de troubles cérébraux moteurs à partir de la période où la station debout devient possible à partir de 18 ans A - X" | | 653951-653962 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | | |  |
| " |  | 61 |  | Pied varo-équin non fixé traité par voie opératoire ou à titre conservatoire chez des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans A - X | | 643392-643403 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 62 |  | Pied varo-équin comme séquelle d'hémiplégie à la suite d'accident cérébro-vasculaire A - X | | 643414-643425 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 63 |  | Pied plat non fonctionnel à la suite de parésie centrale flasque chez des enfants A - X | | 643436-643440 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 64 |  | Déformation progressive en inversion ou en éversion, suppination-adduction, pronation-abduction, chez des patients atteints de troubles moteurs sans fonction de marche A - X | | 643451-643462 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | 3. Insuffissance d'articulations et de segments des membres inférieurs : | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 65 |  | Destruction ou lésion définitive post-traumatique des faces articulaires de l'articulation tibiotarsienne et/ou séquelles de fracture réclamant un blocage ferme de l'articulation, démontrée par une radiographie A - X - R | | 643473-643484 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 66 |  | Absence congénitale du tibia ou du péroné, démontrée par une radiographie A - X - R | | 643495-643506 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 67 |  | Pseudarthrose du tibia, démontrée par une radiographie A - X - R | | 643495-643506 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 68 |  | Ostéogenesis imperfecta du tibia et/ou du péroné A – X" | | 643495-643506 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 10.11.2001" (en vigueur 1.1.2002) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | | |  |
| " |  | 69 |  | Lésions de surfaces articulaires du tarse et/ou du métatarse, démontrées par une radiographie B - Y – R" | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | | |  |
| " |  | 70 |  | Ankylose de la hanche en flexion, adduction ou abduction, la ligne de gravité du membre inférieur ne passant pas par le genou B - Y | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 71 |  | Genu varum où l'angle formé par la ligne de gravité du membre inférieur avec le tibia mesure au moins 15°  B - Y | | 643856-643860 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 72 |  | Arthrite dans les articulations tibiotarsienne et sous-astragalienne, démontrée par une radiographie B - Y - R | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 73 |  | Surnombre congénital d'os dans le tarse, troublant les fonctions de la marche, démontré par une radiographie B - Y - R | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 74 |  | Ostéogenesis imperfecta ou pseudarthrose des os du tarse, démontré par une radiographie B - Y - R | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | **Groupe 5. APPLICATIONS ORTHOPEDIQUES SPECIALES** : | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | 75 |  | Eléphantiasis; le contour du pied mesuré autour de l'articulation de Chopart est au moins égal à sa longueur B - Y | | 643753-643764 643775-643786 | | | | | ou |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 76 |  | Pied avec des plaies atones à la suite de troubles neuro-vasculaires, d'irradiations ou brûlures avec ou sans greffe B - Y - 0 | | 644195-644206 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 77 |  | Chaussure de marche individuelle et sur mesure, adaptée à un appareil orthopédique C - Z | | 644593-644604 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | **Groupe 6. DEUXIEME CHAUSSURE POUR DES LESIONS UNILATERALES**. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | 79 |  | Confection d'une chaussure sur mesure y compris les applications ou orthèse complémentaires pour le second pied quand seul le premier pied a une lésion reprise au  § 7 bis (catégories A - X) | | 643510-643521 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 80 |  | Confection d'une chaussure sur mesure y compris les applications ou orthèse complémentaires pour le second pied quand seul le premier pied a une lésion reprise au  § 7 bis (catégories B - Y) | | 644210-644221 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 81 |  | Confection d'une chaussure sur mesure y compris les applications ou orthèse complémentaires pour le second pied quand seul le premier pied a une lésion reprise au  § 7 bis (catégories C - Z)" | | 644615-644626 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 7ter.** Critères de fabrication de chaussures orthopédiques et applications | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | I. BUT : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le but essentiel des chaussures et des applications orthopédiques est de promouvoir les fonctions de la marche et de la statique et éventuellement la correction, ceci dans le cadre du plan thérapeutique prescrit par le médecin. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | De plus, dans la mesure du possible, l'habillement esthétique du pied et éventuellement de la jambe s'impose. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | II. LA CONFECTION : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1. Dispositions générales : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | a) Les chaussures et applications orthopédiques sont confectionnées selon les règles de l'art. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | b) Une chaussure orthopédique est confectionnée sur une forme individuelle avec une orthèse. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - La forme est faite en bois ou en matière synthétique équivalente. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - L'orthèse est la pièce de liaison entre le pied, et éventuellement la jambe et la chaussure. La face supérieure de l'orthèse reproduit les effets de la gravité du corps et la compensation des parties manquantes du pied. La face inférieure, avec ou sans compensations pour inégalité de longueur des membres inférieurs, conditionne la pression du sol sur les articulations du membre inférieur, et du même coup le déroulement du pas. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | c) Suivant les nécessités orthopédiques et fonctionnelles, les indications du médecin traitant et la préférence du patient, des chaussures orthopédiques peuvent être confectionnées de la manière suivante : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - la chaussure avec une semelle-orthèse où les raidissements médiaux, latéraux et éventuellement frontaux sont incorporés dans la tige. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - la chaussure avec une orthèse qui est une combinaison de la semelle-orthèse avec des raidissements frontaux, médiaux et latéraux, et éventuellement avec la compensation pour inégalité de longueur des pieds et/ou des jambes. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - une chaussure intérieure dont la semelle-orthèse avec des raidissements frontaux, médiaux et latéraux, des étayages et des compensations pour inégalité de longueur des pieds et/ou jambes, constitue un tout; cet ensemble est habillé d'une tige et d'une doublure en cuir antitranspiration spéciale avec fermeture. Cette chaussure intérieure doit s'adapter parfaitement dans une chaussure de marche fonctionnelle appropriée laquelle doit correspondre, quant au modèle et au coloris avec la chaussure du second pied. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Quand la solution orthopédique et fonctionnelle du cas s'y prête, cette chaussure de marche fonctionnelle peut être confectionnée avec une chaussure de confection comme matériau préfab. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | d) Sauf critères de fabrication spécifiques pour certains numéros de code, les chaussures orthopédiques sont confectionnées avec le dessus et la doublure en peausserie, et éventuellement avec d'autres matériaux pour dessus, de premier choix. Le semelage a une première semelle en collet ou en matériau équivalent, et la semelle de marche est en cuir ou dans une combinaison de cuir, de caoutchouc et de matériaux de remplacement, ceci en harmonie avec les exigences orthopédiques, fonctionnelles et usuelles du cas." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 10.11.2001" (en vigueur 1.1.2002)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "e) Des chaussures orthopédiques peuvent, quant au type, être confectionnées comme chaussures de travail, ou chaussures de marche, ou chaussures de ville, ou chaussures de sécurité, ou chaussures de loisirs, ou chaussures de sport pour diverses disciplines et, quant au modèle, comme chaussures basses ou hautes ou bottes, bottillons ou chaussures intérieures avec chaussures de marche, ou chaussures de travail ou chaussures de sécurité." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "2. Dispositions spéciales pour la fabrication des chaussures et applications orthopédiques. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  | 643311 | 643322 | | chaussure provisoire en matériau moulé ou synthétique formé sous vide avec des ouvertures d'aération et une fermeture réglable | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  | 643451 | 643462 | | chaussure en matériau moulé ou synthétique formé sous vide avec des ouvertures d'aération et fermeture réglable | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  | 644195 | 644206 | | chaussure en matériau moulé ou synthétique formé sous vide avec des fenêtres pour les plaies et fermeture réglable | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  | 644814 | 644825 | | releveur sous forme de coque pied mollet, éventuellement avec ressort métallique en guise de renfort | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  | 644836 | 644840 | | releveur sous forme de languette en cuir raidi, métal ou matériau synthétique | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  | 644851 | 644862 | | releveur sous forme de corset malléolaire ou contrefort en cuir ou matériau synthétique" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 10.11.2001" (en vigueur 1.1.2002) + "A.R. 4.5.2004" (en vigueur 1.7.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 7quater**. Le renouvellement des chaussures orthopédiques et des applications orthopédiques ne peut se faire qu'après un délai, suivant la date de la fourniture antérieure, de : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - 9 mois pour le bénéficiaire auquel les dernières chaussures orthopédiques ou applications orthopédiques, appartenant aux catégories A, B, C ou D, ont été livrées avant son 18e anniversaire; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - 1 an pour le bénéficiaire auquel les dernières chaussures orthopédiques ou applications orthopédiques, appartenant aux catégories A, B, C ou D, ont été livrées à partir de son 18e anniveraire; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - 2 ans pour le bénéficiaire auquel les dernières chaussures orthopédiques ou applications orthopédiques, appartenant aux catégories B ou C, ont été livrées à partir de son 65e anniversaire;" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 10.11.2001" (en vigueur 1.1.2002) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "La prestation 643311-643322 (catégorie A) et la prestation 644195-644206 (catégorie B) ne sont remboursées qu'une seule fois. Elles peuvent, lorqu'il s'agit d'une première fourniture, être dispensées sans l'accord du médecin-conseil. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La prestation 643311-643322 (catégorie A) n'est renouvelable que dans le cas de modifications anatomiques ultérieures. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La prestation 644195-644206 (catégorie B) ne peut être renouvelée qu'après accord du médecin-conseil." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 10.11.2001" (en vigueur 1.1.2002)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Lorsque le bénéficiaire est appareillé avec des prestations appartenant à des catégories différentes, le délai de renouvellement de la catégorie la plus élevée est d'application à ces prestations. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Une modification du type ou du modèle de chaussure ne donne pas droit à un remboursement intermédiaire au cours du délai de renouvellement." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)+ ["A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) Voir aussi dispositions transitoires* ***Art. 2****]* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 7quinquies.** Pour les prestations de l'article 29, § 1, H), l'intervention de l'assurance n'est due que s'il y a accord du médecin-conseil. Tant pour la première demande que pour le renouvellement, il convient que la prescription médicale, comporte toutes les données figurant conformément au modèle repris à l'annexe 32 du Règlement du 28 juillet 2003." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Cette prescription est remise par le bénéficiaire au dispensateur de son choix; elle mentionne la date de début, la nature et l'importance des troubles fonctionnels et anatomiques justifiant les prestations prescrites." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + ["A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) Voir aussi dispositions transitoires* ***Art. 2****]* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Préalablement à la fourniture des prestations prescrites, le dispensateur agréé soumet au médecin-conseil une proposition conforme au modèle repris à l'annexe 16 du Règlement du 28 juillet 2003, établie en triple exemplaire." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Cette proposition justifiant l'exécution technique de la prescription médicale est complétée au moins des données suivantes : les postes, les numéros de code de la nomenclature, les valeurs - T, la description du cas, la justification des solutions proposées ainsi que s'il s'agit d'une première demande, d'un changement de poste ou d'un renouvellement et, si possible, la date de la fourniture antérieure. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Deux exemplaires du document ainsi établi sont envoyés à la mutualité du bénéficiaire. Un exemplaire est destiné au médecin-conseil qui, s'il s'agit d'une première demande ou d'un changement de poste, sur la base de ce document, complété si nécessaire par des renseignements complémentaires et sur la base d'un examen corporel de l'intéressé, notifie sa décision dans les 30 jours de la réception du document précité au moyen du deuxième exemplaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | En cas de refus il notifie également sa décision au bénéficiaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | S'il s'agit d'un renouvellement, le médecin-conseil notifie, sur la base de ce document, complété si nécessaire, par des renseignements supplémentaires, sa décision dans les 15 jours de la réception du document précité au moyen du deuxième exemplaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sans préjudice de ce qui précède, le médecin-conseil peut vérifier à posteriori la conformité de la fourniture à la prescription. Dans ce cas, il prend une décision dans les 90 jours après la date de la fourniture des prestations." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 7sexies.** Sur la face inférieure de l'orthèse de la prestation délivrée et sur la forme sur laquelle la chaussure a été confectionnée, le dispensateur doit apposer un même numéro d'ordre; les formes doivent être conservées au moins jusqu'après le premier renouvellement." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + "A.R. 28.2.1999" (en vigueur 1.5.1999) + "A.R. 20.7.2012" (en vigueur 1.10.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 8.** La semelle orthopédique est remboursée lorsqu'elle est nécessaire au traitement orthopédique et à condition qu'elle ait été prescrite par un médecin spécialiste en chirurgie, en chirurgie orthopédique, en neurochirurgie, en médecine physique et en réadaptation, en rhumatologie, en pédiatrie, en neurologie, ou en neuropsychiatrie." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Le remplacement de la semelle orthopédique ne peut se faire qu'après un délai de deux ans suivant la date de la fourniture antérieure. Toutefois, ce délai est ramené à un an pour les bénéficiaires dont la dernière fourniture a été exécutée avant leur dix-huitième anniversaire." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 9. Les bandes et autres matières plâtrées** utilisées par l'appareilleur pour le moulage nécessaire à la confection définitive des appareils orthopédiques ou des prothèses sont portées en compte à l'assurance et remboursées en supplément de ces appareils ou prothèses, conformément au tarif de remboursement prévu pour ces bandes ou autres matières plâtrées dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 10.** Les interventions ne sont accordées que pour les appareils : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - essayés en cours de fabrication et appliqués à la fourniture ou - adaptés et appliqués lors de la fourniture." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 11.** Tarifications particulières : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | a) Orthèse du membre supérieur à fixer sur chaise roulante : tarifer uniquement le 649574-649585 et 649736-649740. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | b) Genouillère (série 647356-647360 à 647511-647522) : si la longueur de l'appareil est inférieure ou égale à 15 cm au-dessus et en-dessous du genou, il y a lieu de compter seulement le 647356-647360 sans autre segment. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | c) Appareil de décharge de la hanche : la surélévation de la chaussure du côté sain est comprise dans le prix de l'appareil. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | d) Appareil bilatéral pour infirmes moteurs cérébraux, de type Phelps réglable en hauteur : au cas où il y a lieu d'adapter une articulation supplémentaire à la hanche ou au genou (secteur adduction, abduction, etc...) sans roulement à billes, il faut tarifer le 647835-647846, 647872-647883 ou 648196-648200. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | e) Appareil dérotateur de la hanche en ressort ou caoutchouc : prendre la série 647636-647640 à 647916-647920mais ne pas tarifer le 647636-647640 tout appareil. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | f) Appareil écarteur de cuisses : lange de Freika : 6 tailles au maximum par an. Bandages Pavlik : 3 tailles au maximum par an. Pour un appareil de type Von Roosen ou Barlow, seulement le n° 650930 peut être tarifé. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | g) *Supprimé par l'A.R. du 20.7.2004 (M.B. 6.8.2004) (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | h) Les prestations 653612-653623 et 653634-653645 peuvent être combinées avec les appareils orthopédiques sur mesure du membre inférieur pour autant que leur combinaison est nécessaire du point de vue thérapeutique. La prestation 650495-650506 ne peut être combinée qu'avec les appareils de D. ORTHESES SPECIFIQUES, Groupe principal III." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
| En ce qui concerne l'entrée en vigueur (1.10.2014) de l’arrêté royal du 21.7.2014, les dispositions transitoires suivantes sont d'application : | | | | | | | | | | | |
| 1° A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les prestations prévues sous § 1er, J. Prothèses myoélectriques, intitulé 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, ainsi que les dispositions reprises sous § 12, intitulé 2, 4.5 et 5.2 sont d'application pour les prothèses myoélectriques délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. | | | | | | | | | | | |
| 2° Le cumul d'une prothèse myoélectrique avec une prothèse esthétique ou mécanique prévue au § 12, 5.1, est uniquement possible quand une prothèse myoélectrique est délivrée pour la première fois ou quand la prothèse myoélectrique existante est remplacée dans les délais de renouvellement en vigueur. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 12. Prothèses myoélectrique** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **1. Dispositions générales et définitions** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1.1. Définitions | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1.1.1 La prothèse de base | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La prothèse de base se compose d'un fût adapté au niveau d'amputation, permettant une mobilité la plus optimale possible des articulations supérieures, assurant la suspension de la prothèse ainsi que la transmission des forces de levier nécessaires pour pouvoir placer la prothèse de main dans une position fonctionnelle. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Composants spécifiques : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - la main électrique programmable : avec logiciel spécifique intégré pourvue d'une articulation passive de l'épaule, du poignet ou du coude (commandée par l'autre main), mécanique (non électronique), en fonction du niveau d'amputation. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - la main électrique programmable avec logiciel spécifique intégré : permet des adaptations en fonction des indications et des besoins du patient et en fonction de son évolution dans le temps. Ces programmes offrent au moins les possibilités suivantes au niveau de la force de préhension : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | • garantir tout de même une fonction proportionnelle suffisante si les signaux sont plus limités, | | | | | |  |
|  |  |  |  | | • assurer suffisamment la fonction « fermeture » de la prise après la fonction de préhension, | | | | | |  |
|  |  |  |  | | • filtrer les signaux non désirés de dérangement en démarrant à une valeur de seuil supérieure moyennant un signal continu, | | | | | |  |
|  |  |  |  | | • garantir une fonction de préhension proportionnelle également en cas de tendance à la co-contraction non désirée. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Composants électroniques : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | les électrode(s), et/ou commutateur(s) et/ou capteur(s) (en fonction du potentiel musculaire disponible), les batteries, le câblage et un chargeur. Les électrodes peuvent être réglées individuellement, si bien que la rapidité et la force de préhension peuvent être mieux maîtrisées en partant d'une intensité de signal déterminée (même basse). | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Composants structurels : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | les éléments de connexion entre le fût et les composants spécifiques et électroniques. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1.1.2 Accessoires | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Explication pour la prestation 744391 - 744402 : le verrouillage de l'articulation du coude est électrique, alors qu'il est effectué au moyen de l'autre main ou par bandage pour la prothèse de base. Le ressort sert à lever l'avant-bras et n'est pas destiné au verrouillage. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Main multimoteur | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Main dont la fonction de préhension est commandée par plusieurs moteurs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Multidigital | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Concept de main dans lequel quatre à cinq doigts exercent une fonction de préhension active. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Crochet de travail électrique | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Appareil de préhension qui remplace la prothèse de main lorsque les doigts ne sont pas suffisamment capables d'assurer une fonction de préhension efficace pour des tâches spécifiques. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Gant cosmétique pour main myoélectrique : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Ce recouvrement cosmétique de la main de base a spécifiquement été développée pour la main myoélectrique et permet des mouvements digitaux plus grands que ceux des mains mécaniques. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Un bandage peut servir : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - à positionner plus haut sur le membre ou sur le thorax et la ceinture scapulaire la simple suspension de la prothèse, ce qui permet à la prothèse d'être fixée par le bandage sur le corps pour éviter qu'elle ne tombe ou qu'elle se détache de façon accidentelle. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - à la gestion fonctionnelle d'une articulation (ex. flexion, extension ou verrouillage du coude), consistant à ajuster un câble dans le bandage et à le diriger vers le coté contralatéral du thorax en passant par la nuque et l'épaule. Par des mouvements contralatéraux dirigés ou l'extension de la colonne cervicale, le patient peut développer une traction sur le câble et ainsi contrôler activement (de façon non électronique) la fonction articulaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - à la gestion fonctionnelle d'une articulation consistant à relier le bandage à un commutateur électronique qui contrôle électriquement la fonction articulaire à la place d'un signal myoélectrique (au moyen d'une électrode). | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1.1.3 Appareil de testing musculaire | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Appareil permettant de mesurer l'activité musculaire myoélectrique à la surface cutanée au moyen de deux électrodes. Les données observées permettent d'élaborer un appareillage optimal. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'appareil peut servir à : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - mesurer les activités musculaires; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - tester, régler et moduler les prothèses myoélectriques et à identifier les défauts; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - élaborer un programme d'entraînement. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1.1.4 Recalibrage | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Réglage du volume de la face interne du fût en cas de modification de volume du moignon et réadaptation du système de commande électronique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **2. Dispositions spécifiques** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2.1 Délais de renouvellement | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les délais de renouvellement se calculent toujours à partir de la date de la dernière délivrance et en fonction de l'âge du bénéficiaire à cette date. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Pour les bénéficiaires jusqu'à leur 18e anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - un an pour la partie fût de la prothèse et les bandages de suspension, | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - deux ans pour la prothèse myoélectrique complète (prothèse de base et accessoires éventuels)." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" + "A.R. 17.7.2015" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Pour les bénéficiaires à partir de leur 18e anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à quatre ans pour la prothèse myoélectrique complète (prothèse de base, y compris la partie fût, et accessoires éventuels)." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Le remplacement de la partie fût de la prothèse - remontage compris - exclut le remboursement d'une nouvelle prothèse totale : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - pendant quatre mois, pour les bénéficiaires avant leur 18e anniversaire; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - pendant six mois pour les bénéficiaires à partir de leur 18e anniversaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2.2 Garantie | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La garantie couvre les prestations livrées, l'assemblage correct et l'adaptation anatomique fonctionelle. L'A.R. du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux rend le prestataire responsable du produit final « sur-mesure ». | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le prestataire donne une garantie de sept mois après la fourniture ou après l'entretien de la prothèse myoélectrique. Cette garantie couvre le produit final et aussi l'assemblage, les fonctions des articulations myoélectriques et le fonctionnement général. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Afin de prévenir et de détecter à temps les défauts et l'usure, une révision ciblée sur l'équipement et les accessoires est imposée tous les six mois. Le patient est invité par le prestataire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2.3 Entretien et vérification | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'entretien et la vérification doivent toujours être réalisés dans le courant du sixième ou du septième mois. Les périodes de 6 mois sont calculées à partir de la date de délivrance de la prothèse totale. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le patient est invité, avant la fin du cinquième mois suivant la délivrance de la prothèse complète ou suivant le dernier entretien, pour un entretien et une révision, par le prestataire qui a délivré la prothèse. Après chaque période de six mois, le patient est invité à nouveau par le prestataire qui a effectué le dernier entretien, pour un entretien et une révision selon les mêmes modalités. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'entretien comprend au moins le contrôle des points suivants : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - l'ensemble de la partie mécanique (tous les éléments articulés); | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les bandages; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - la fixation des électrodes; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - le câblage; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - l'application de graisse de silicone sur les contacts; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - le test de la main : fonctionnement de l'interrupteur, force de préhension bruits; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - le réglage des électrodes au moyen de l'appareil de testing musculaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les données techniques sont conservées dans le dossier patient. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2.4 Réparation | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les frais portés en compte pour la prestation 744693 - 744704 doivent être proportionnels aux travaux réellement effectués et ne peuvent pas dépasser les maxima mentionnés ci-après : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - pour la prothèse de base 744015 - 744026 et 744030 - 744041, 744052 - 744063 et 744074 - 744085, 744096 - 744100 et 744111 - 744122, et les accessoires : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | • à partir de la deuxième année, avec un maximum de T195 | | | | | |  |
|  |  |  |  | | • à partir de la troisième année, avec un maximum de T260 | | | | | |  |
|  |  |  |  | | • à partir de la quatrième année, avec un maximum de T325 | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Pour la prothèse de base 744133 - 744144 et 744155 - 744166, 744170 - 744181 et 744192 - 744203, et les accessoires : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | • à partir de la deuxième année, avec un maximum de T260 | | | | | |  |
|  |  |  |  | | • à partir de la troisième année, avec un maximum de T325 | | | | | |  |
|  |  |  |  | | • à partir de la quatrième année, avec un maximum de T390 | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **3. Indications et conditions** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 3.1 Amputations du membre supérieur à partir du niveau métacarpien | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 3.2 Anomalies congénitales (amélie, péromélie, dysmélie, phocomélie,...) | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Equivalence du niveau d'amputation : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - on considère comme prothèse partielle de main, quand, dans le membre rudimentaire, le segment carpien est présent et que le bord supérieur de l'emboîture de la prothèse dépasse le poignet. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - on considère comme prothèse de désarticulation du poignet, quand, dans le membre rudimentaire, les styloïdes (au niveau anatomique) sont encore présentes et que le bord supérieur de l'emboîture de la prothèse dépasse le poignet et l'avant-bras. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - on considère comme prothèse d'avant-bras, quand, le bord supérieur de l'emboîture de la prothèse dépasse les 2/3 de l'avant-bras ou le coude. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - on considère comme prothèse de désarticulation du coude, quand, dans le membre rudimentaire les condyles de l'humérus (au niveau anatomique) sont présents et que le bord supérieur de l'emboîture de la prothèse dépasse les 2/3 de l'humérus. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - on considère comme prothèse de bras, quand, le bord supérieur de l'emboîture de la prothèse dépasse l'épaule. Par contre, s'il n'y a plus de segment huméral, on la considère comme une prothèse de désarticulation d'épaule. (Ceci est également le cas lors d'une phocomélie où des rudiments de doigts ou de main sont directement attachés à l'anatomie de l'épaule). | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 3.3 La situation du patient qui présente une amputation partielle de la main ou du bras ne peut constituer une contre-indication à l'appareillage à l'aide d'une prothèse myoélectrique. Il convient donc de mesurer le potentiel musculaire suffisant pour un signal myoélectrique fonctionnel. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 3.4 Utilisation de la prothèse | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Le patient doit être en mesure de commander et d'utiliser durablement et effectivement la prothèse prescrite (cf. contre-indications). | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - L'objectif d'utilisation est de tendre à une fonction prothétique maximale de la main et des doigts selon les possibilités du patient et à une utilisation ciblée de la prothèse de bras. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 3.5 Il ne peut y avoir aucune contre-indication médicale, physique, psycho-intellectuelle, mentale ou autre. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **4. Procédure de demande et documents pour l'intervention de l'assurance** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La demande comprend : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - la prescription médicale; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - le protocole du test musculaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le prestataire adresse, préalablement à la délivrance, une demande au médecin-conseil qui réagit dans les vingt-cinq jours ouvrables. Sa réaction peut contenir les décisions suivantes : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - la demande est approuvée; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - la demande est rejetée moyennant une motivation détaillée; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - la demande est incomplète ou nécessite des informations complémentaires. Dans ce cas, le médecin-conseil dispose à nouveau d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier complété pour prendre sa décision; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - le bénéficiaire est soumis à un examen physique. Le délai de décision du médecin-conseil est prolongé de 25 jours ouvrables. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | En l'absence de réponse du médecin-conseil dans les délais susmentionnés, la demande introduite est approuvée." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 13.3.2016" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Le protocole du test musculaire est uniquement nécessaire pour la première délivrance." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "4.1 Prescription médicale | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Pour établir la prescription médicale, il convient d'utiliser le modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Ce document réglementaire comporte une partie concernant l'état physique, psycho-intellectuel et professionnel, l'occupation des loisirs et d'intégration sociale. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 4.2 Prescripteurs | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les prestations pour les prothèses myoélectriques de base et/ou les fûts sont uniquement remboursées lorsqu'elles ont été prescrites, tant pour la première fourniture que pour le renouvellement, par un médecin spécialiste en médecine physique et en rééducation, en rhumatologie, en neurologie, en pédiatrie, en chirurgie, en chirurgie orthopédique, en chirurgie plastique, de reconstruction et esthétique ou en neurochirurgie." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" + "A.R. 17.7.2015" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Pour la première prothèse, une prescription multidisciplinaire est requise. La première prescription doit être établie par un médecin spécialiste lié à un centre de rééducation fonctionnelle de rééducation locomotrice et neurologique, qui a conclu une convention 9.50 ou 7.71 avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, et un kinésithérapeute et/ou un ergothérapeute." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Le patient commence un programme de rééducation dans un des centres susmentionnés et peut continuer ce programme dans un centre avec une convention 9.51." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 13.3.2016" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Aucune prescription médicale n'est exigée pour les prestations reprises sous § 1er, J., 4 (Recalibrage), § 1er, J., 5 (Gant préfabriqué), § 1er, J., 6 (Entretien et vérification), § 1er, J., 7 (Réparation), § 1er J., 8 (Remplacement du liner), § 1er, J., 9 (Remplacement du bandage), § 1er, J., 10 (Remplacement du gant préfabriqué) et § 1er, J., 11 (Remplacement du dispositif d'enfilement)." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "4.3 Dossier technique et paramédical | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Ce dossier, dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs, constitue une collecte fonctionnelle et sélective de données paramédicales, administratives et techniques pertinentes d'un patient déterminé équipé d'une prothèse myoélectrique, dans le but d'optimiser les soins et le suivi. Il est conservé par le dispensateur de soins jusqu'à 6 ans après le dernier contact. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les éléments suivants doivent au moins être présents : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les données administratives du patient; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les paramètres physiques utilisés pour la construction de la prothèse; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - le type de prothèse; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les pièces myoélectriques utilisées, le fournisseur, le numéro de référence, le numéro de série; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - le suivi de la vérification et de l'entretien semestriel; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - la description des réparations effectuées; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les tests musculaires; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les données relatives aux liners. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 4.4 Carnet d'entretien et de garantie | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Lors de la délivrance de la prothèse myoélectrique, un carnet d'entretien et de garantie est remis au patient, dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par "carnet d'entretien et de garantie", il y a lieu d'entendre : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Un document qui comporte au moins les données suivantes : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les données administratives du patient; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - le type de prothèse; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - le suivi de la vérification et de l'entretien semestriel; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - la description des réparations effectuées; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les modalités de garantie; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les prescriptions d'entretien et de soins pour le patient; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - le suivi des liners." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" + "A.R. 17.7.2015" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "4.5 Motivation du renouvellement anticipé du fût pour une prothèse de base | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur prescription des médecins spécialistes compétents, une demande de renouvellement anticipé du fût peut être introduite pour un des motifs suivants : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - à la suite d'une intervention chirurgicale sur le moignon concerné; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - à la suite d'une modification morphologique importante du moignon des parties molles ou des structures osseuses (chimiothérapie, médicament, dialyse, diabète, régime, etc.); | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - allergies cutanées ou autres formes d'hypersensibilité; | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - poussée de croissance pubertaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Modalités de demande | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le prestataire envoie la motivation médicale du renouvellement anticipé du fût au médecin-conseil qui formule sa réponse dans les vingt-cinq jours ouvrables. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Exception : Uniquement pour le bénéficiaire avant son 18e anniversaire qui a besoin d'un renouvellement anticipé du fût en raison d'une phase de croissance, la délivrance peut avoir lieu sans accord préalable du médecin conseil. Les motivations médicale et technique doivent être envoyées au médecin conseil en même temps que l'attestation de délivrance. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Après une première prothèse, un nouveau fût peut être demandé au plus tôt trois mois après la délivrance de la prothèse myoélectrique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 4.6 Motivation pour un premier liner sur mesure | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Une motivation est nécessaire pour un premier liner sur mesure. Des raisons valable pour un premier liner sur mesure sont : la morphologie spécifique du moignon, les raisons techniques objectivables ou une allergie au matériel du liner." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**5. Cumuls** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 5.1 Cumul avec des prothèses esthétiques ou mécaniques" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" + "A.R. 17.7.2015" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "La prothèse myoélectrique (744015 - 744026, 744030 - 744041, 744052 - 744063, 744074 - 744085, 744096 - 744100, 744111 - 744122, 744133 - 744144, 744155 - 744166, 744170 - 744181 en 744192 - 744203) et ses accessoires sont cumulables avec une prothèse mécanique ou esthétique (F. Prothèses des membres supérieurs : 652676 - 652680, 652691 - 652702, 652713 - 652724, 652735 - 652746, 652750 - 652761, 652772 - 652783, 652794 - 652805, 652816 - 652820, 652831- 652842) et ses accessoires." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "5.2 Règles de non cumul | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les prestations 744450 - 744461, 744472 - 744483 et 744494 - 744505 ne sont pas cumulables entre elles." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 17.7.2015" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Les prestations 744590 - 744601 et 744516 - 744520 ne sont pas cumulables entre elles." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 21.7.2014" (en vigueur 1.10.2014)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**6. Exigences techniques et critères de fabrication** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les prothèses doivent fonctionner correctement et garantir l'efficacité de la commande électrique via des électrodes, des capteurs et des commutateurs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les composants doivent être agréés CE. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **7. Recupel** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les prix de nomenclature proposés incluent la cotisation Recupel légale." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 13.** Prothèses des membres inférieurs :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 12.12.2007" (en vigueur 1.3.2008) + "A.R. 20.7.2012" (en vigueur 1.10.2012) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "A. Les prestations visées au § 1er, E. (prothèses ou renouvellement du fût) ne sont remboursées que si elles ont été prescrites par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation, en chirurgie, en chirurgie orthopédique, en pédiatrie, en neurologie et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés ou en rhumatologie et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Pour les personnes appartenant aux groupes 4 et 5, tels que définis au  § 13, C., 2°, l'évaluation effectuée par le prothésiste est contresignée pour accord par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines précitées. Pour cela, le médecin spécialiste appose sa signature sur le second volet de la « Prescription médicale d'une prothèse du membre inférieur. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Aucune prescription médicale n'est exigée pour les prestations 677891-677902, 677913-677924, 677935-677946 en 677950-677961, la prestation annuelle 676535-676546 (gaines de moignon), ainsi que pour les prestations reprises dans les § 1er, E., 1., 8°, § 1er, E., 3., 14° et § 1er, E., 4., 11° (recalibrage) et § 1er, E., 5. (entretien et réparations), et § 1er, E., 6. (cosmétique) et § 1er, E., 7. (liner)." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "B. 1° L'attestation de fourniture est introduite avec le document réglementaire dont le modèle a été déterminé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2° Ce document réglementaire comprend : - la prescription médicale - l'attestation d'évaluation | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | C. Procédure d'évaluation : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1° Le premier équipement est une prothèse d'évaluation mentionnée dans les prestations du § 1er, E., 1. de cet article. Cette première prothèse vise à verticaliser et à rééduquer le patient. Durant la période de rééducation fonctionnelle, l'évolution du moignon est méticuleusement surveillée au moyen d'adaptations du fût (calibrage ou fût neuf si nécessaire comme défini dans le § 1er, E., 2. ou § 13, C.). | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2° Après la période de rééducation fonctionnelle intensive et dès que le moignon a acquis une certaine stabilité (minimum 3 mois), le patient est évalué par le dispensateur de soins et placé dans l'un des groupes suivants, tels qu'ils sont définis dans le § 1er, E., alinéa premier : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Groupe 1 : Patients sans perspective de récupérer la fonction de marche. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Ces patients n'entrent en ligne de compte que pour le remboursement d'une prothèse cosmétique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Fonction de cette prothèse : - le recouvrement et la protection de la surface du moignon; - la propulsion active du patient assis dans sa voiturette, à l'aide de la prothèse, lors d'une amputation sous le genou - la récupération de l'intégrité corporelle; - la stabilisation de la position assise. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Groupe 2 : Patients ayant une fonction de marche très réduite et nécessitant l'aide de tiers lors de transferts ou de déplacements. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Ces patients n'entrent en ligne de compte que pour le rembousement d'une prothèse de transfert. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Fonction de cette prothèse : - le soutien en vue de permettre les fonctions AVJ - le transfert. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Groupe 3 : Patients ayant une fonction de marche réduite, utilisant des appareils d'aide à la marche, se déplacant sans l'aide de tiers et participant à des activités sociales à l'extérieur. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Ces patients entrent en considération pour le remboursement d'une prothèse définitive. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La fonction de cette prothèse est de garantir le fonctionnement autonome statique et dynamique du patient dans les circonstances mentionnées ci-dessus. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Groupe 4 : Patients actifs n'utilisant aucun appareil d'aide à la marche lorsqu'ils marchent à l'aide d'une prothèse. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Ces patients entrent en considération pour le remboursement d'une prothèse définitive. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La fonction de la prothèse est de permettre le fonctionnement autonome statique et dynamique du patient dans les circonstances mentionnées ci-dessus. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Groupe 5 : Patients très actifs dont les possibilités avec la prothèse doivent répondre au test de la marche suivant, réalisé sans aucune aide ou autre soutien : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - pour les amputations sous l'articulation du genou : pouvoir maintenir, en marchant avec la prothèse, une vitesse de 5 km/h au moins 10 minutes; - pour les amputations au-dessus ou au milieu de l'articulation du genou : pouvoir maintenir, en marchant avec la prothèse, une vitesse de 3 km/h durant au moins 10 minutes; - pour les amputations bilatérales des jambes, pouvoir maintenir, en marchant avec les prothèses, une vitesse de 4 km/h durant au moins 5 minutes; - pour les amputations bilatérales dont une au moins nécessite une articulation mécanique du genou : pouvoir maintenir, en marchant avec les prothèses, une vitesse de 3 km/h durant au moins 5 minutes. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Ces patients entrent en ligne de compte pour le remboursement d'une prothèse définitive. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La fonction de cette prothèse est de garantir le fonctionnement autonome statique et dynamique du patient dans les circonstances mentionnées ci-dessus. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 3° Le dispensateur de soins agréé complète l'attestation d'évaluation, prévue dans le document réglementaire visé au point B., et la joint à l'attestation de fourniture. S'il s'agit d'un bénéficiaire appartenant au groupe 4 ou 5, tous les éléments ayant mené au choix du groupe doivent être tenus à disposition du médecin-conseil pour consultation. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | D. Renouvellement du fût : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur la base de la prescription des médecins mentionnée au point A., un renouvellement du fût peut être demandé pour une des raisons suivantes : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - après une intervention chirurgicale sur le moignon concerné; - après une modification morphologique importante du moignon, des parties molles ou des structures osseuses (chimiothérapie, médication, dialyse, diabète, régime,...); - allergies cutanées ou autres formes d'hypersensibilité; - accélération de croissance pubertaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le dispensateur doit tenir la motivation médicale du renouvellement du fût à disposition du médecin-conseil pour information. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Une nouvelle prothèse ne peut être remboursée avant un délai de 6 mois après le renouvellement du fût." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Anomalies congénitales (amélie, péromélie, hémimélie, ectromélie, phocomélie,...) : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *a)* Les patients pesant moins de 45 kg sont appareillés avec les composants appropriés à ces cas. La classification s'effectue en fonction de la topographie pour laquelle le bord supérieur de la prothèse dépasse l'articulation de la cheville, l'articulation du genou, l'articulation de la hanche ou encore le bassin. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *b)* Dès que les patients pèsent plus de 45 kg, ils tombent sous le coup de la nomenclature normale. La classification s'effectue de la manière suivante : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - si le bord de la prothèse dépasse la cheville, elle est considérée comme une prothèse du pied - si le bord de la prothèse dépasse le genou, elle est considérée comme une prothèse de la jambe - si le bord de la prothèse dépasse la hanche, elle est considérée comme une prothèse de la cuisse - si le bord de la prothèse dépasse le bassin, elle est considérée comme une prothèse du bassin (désarticulation de la hanche)." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "E. Critères de renouvellement : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1° Lors du renouvellement, le patient est à nouveau évalué selon les dispositions du § 13, C., 2°. Selon ses performances, le patient peut rester dans le même groupe, passer dans un groupe supérieur ou inférieur. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2° Délais de renouvellement : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *a)* pour le bénéficiaire auquel la dernière prothèse a été livrée avant son 18ème anniversaire, la prothèse peut être renouvelée annuellement; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *b)* pour le bénéficiaire auquel la dernière prothèse a été livrée à partir de son 18ème anniversaire, les délais suivants sont d'application :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "b1) Les délais suivants s'appliquent pour les prothèses, à l'exception des prothèses du pied pour amputation partielle ou totale: - pour la prothèse cosmétique du groupe 1 : elle peut être renouvelée après une période de 10 ans; - pour la prothèse de transfert du groupe 2 : elle peut être renouvelée après une période de 5 ans; - pour la prothèse du groupe 3 : elle peut être renouvelée après une période de 4 ans; - pour la prothèse des groupes 4 et 5 : elle peut être renouvelée après une période de 3 ans." | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "b2) Les délais suivants s'appliquent pour les prothèses du pied : - 18 mois pour les groupes 3, 4 et 5; - les groupes 1 et 2 suivent les délais prévus au 2°, b1). | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 3° Remplacement anticipé de la prothèse :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Sur la base de la prescription des médecins mentionnée au § 13, A., premier alinéa, la prothèse peut être renouvelée, sur base d'une motivation circonstanciée (par exemple après une amputation, un traumatisme grave ou une lésion locomotrice ou neurologique au niveau de lautre membre inférieur ou à un niveau supérieur du même membre.)" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Le patient doit à nouveau être évalué au moyen de (d'une) nouvelle(s) prothèse(s) d'évaluation. Lors de l'amputation d'un deuxième membre inférieur, il faut prévoir la fourniture de deux nouvelles prothèses. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | F. La garantie | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La garantie porte sur les prestations fournies, l'assemblage correct et l'adaptation anatomique fonctionnelle. L'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux rend le prestataire responsable du produit fini "sur mesure". | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La garantie est valable 1 an après la fourniture. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | G. Entretien et réparations | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'entretien annuel de la prothèse et de ses accessoires remboursés est obligatoire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par niveau d'amputation ou par groupe, on prévoit un forfait qui offre au patient, dans le cas d'une utilisation normale de la prothèse, une garantie de mobilité. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le prix de base sur lequel est calculé le montant total de l'entretien annuel est le prix de remboursement total de la prothèse, y compris les accessoires remboursés, mais sans les prestations annuelles (gaines de moignon, cosmétique, liner). | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'intervention pour l'entretien et les réparations consiste en un forfait (principe omnium). Cela implique que les frais d'entretien et de réparation pour la partie remboursée de la prothèse sont couverts par ce forfait. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Cette intervention exclut le remboursement d'une nouvelle prothèse pendant une période de six mois. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'entretien comprend au minimum la vérification complète des composants structurels et spécifiques tant en ce qui concerne l'équilibrage, la solidité et la fonctionnalité qu'en ce qui concerne la structure et l'équilibrage du fût. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le patient est invité pour la première fois, avant la fin du 11e mois suivant la fourniture de la prothèse complète, pour un entretien et une révision, par le prestataire qui a délivré la prothèse. Après chaque période d'un an, le patient est invité à nouveau par le prestataire qui a effectué le dernier entretien, pour un entretien et une révision selon les mêmes modalités. Le modèle de l'invitation est fixé par par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de la Commission de convention orthopédistes- organismes assureurs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'entretien et la vérification doivent être effectués chaque fois dans le courant du 12e, du 13e ou du 14e mois. Les périodes d'un an sont comptées à partir de la date de fourniture de la prothèse complète. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La garantie est valable pendant un an après chaque entretien et réparation, sous condition que le patient se présente toujours pour l'entretien annuel." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Si le patient ne respecte pas l'obligation d'entretien annuel, la garantie est caduque. Le patient sera alors tenu personnellement responsable des frais. Lorsque le patient se présente pour un entretien et une révision en dehors du délai prévu, le prestataire impute cela via la prestation "696894-696905 réparations tardives"." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "La garantie reprendra ensuite cours à partir des prochains entretiens et réparations annuels ayant lieu dans une période d'un an à partir de la date de fourniture de la prothèse complète et auxquels le patient est invité par le prestataire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | H. Carnet d'entretien et de garantie | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Lors de la fourniture d'une prothèse du membre inférieur, on remet au patient un carnet d'entretien et de garantie, dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | On entend par "carnet d'entretien et de garantie" : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | un document qui contient au moins les données suivantes : - données administratives concernant le patient, - type de prothèse, - le suivi de la vérification et de l'entretien annuels ainsi que les prestations fournies, - les modalités de garantie, - les prescriptions d'entretien et de soins pour le patient, - les composants structurels et spécifiques utilisés avec mention du fournisseur et du numéro de série. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le carnet d'entretien et de garantie existe en deux exemplaires. L'un est destiné au patient, l'autre reste dans le dossier du dispensateur de soins. Le patient prend connaissance du contenu de ce carnet et signe l'exemplaire du dispensateur de soins pour réception. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | I. Adaptations du fût | | | | | |  |
|  |  |  |  | | On peut effectuer trois adaptations/recalibrages du fût par an. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | J. Critères techniques" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "1° Critères minimums : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | a) Prothèse par niveau d'amputation : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - la prothèse pour le pied est composée d'un fût et d'un segment-pied - la prothèse pour la jambe est composée d'un fût et d'un module de pied - la prothèse pour la cuisse est composée d'un fût, d'un module de pied et d'un module de genou - la prothèse pour désarticulation de la hanche est composée d'une coque pelvienne, d'un module de pied, de genou et de hanche. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | b) Prothèse pour amputation partielle ou complète du pied : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - groupe 3 : fût en cuir ou en plastique et pied en plastique - groupe 4 : fût en cuir ou en plastique et pied en plastique avec restitution modérée d'énergie groupe 5 : fût en cuir ou en plastique avec haut degré d'adhésivité et pied en plastique avec restitution importante d'énergie grâce au matériel composite. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | c) Prothèse pour niveaux d'amputation supérieurs : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Pied : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - groupe 3 : pied de type Sach ou pied articulé - groupe 4 : pied en plastique à restitution modérée d'énergie - groupe 5 : pied en plastique à restitution élevée d'énergie | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Genou : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - groupe 3 : genou libre ou à verrou - groupe 4 : genou monoaxial ou multiaxial avec rappel intérieur ou extérieur ou à verrou facultatif - groupe 5 : Genou avec rappel intérieur ou extérieur avec réglage séparé pour l'extension et la flexion | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Fûts : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - groupe 3 : fût en matière thermoplastique, en bois ou en résine - groupe 4 : fût en matière thermoplastique, en bois ou en matière composite - groupe 5 : fût en matière composite. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2° Critères minimums de fabrication :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "*a)* Composants spécifiques avec label CE | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Pied avec élément-ressort en polymère : pied avec une cellule en polymère incorporée, qui couvre au moins les 2/3 de la longueur du pied, ou avec une cheville en caoutchouc qui permet la prosupination, l'endo- et l'exorotation. - Pied avec élément-ressort en carbone : pied avec une cellule en carbone incorporée, qui couvre au moins les 2/3 de la longueur du pied, ou avec une unité hydraulique. - Genou avec une unité pneumatique ou hydraulique : articulation du genou avec unité incorporée, qui règle les mouvements de flexion et extension. Les réglages de la flexion et de l'extension peuvent être installés manuellement à part. - Genou avec une unité pneumatique ou hydraulique commandée électroniquement : articulation du genou avec unité incorporée, qui règle les mouvements de flexion et extension. Les réglages de la flexion et de l'extension peuvent être installés à part au moyen d'une commande électronique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *b)* Composants de fût avec label CE | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Liner (standard) : un liner se compose d'un polymère homogène coulé qui est élastique, qui enrobe parfaitement le moignon et qui fonctionne donc avec une fixation adhésive (sous vide). Ce liner est préfabriqué et peut s'obtenir en différentes tailles. Ce liner se déroule sur la peau lors de la pose. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Kit : le kit se compose de : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Soit un système de broche mécanique avec un mécanisme de verrouillage et de déverrouillage, qui garantit une bonne fixation de la prothèse. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Soit une fixation par corde avec verrouillage. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Soit un bandage du genou qui, par sa structure (polymère coulé avec extérieur en tissu élastique), garantit la flexion du genou et la fixation sous vide de la prothèse. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Kit pneumatique pour le fût : il s'agit d'un système de pelotes gonflables ou de dépression accentuée, incorporé dans ou sous le fût; ce système peut garantir la compensation de trop grandes fluctuations de volume du moignon durant la journée. Ce système est fixé dans ou sous le fût et est activé à l'extérieur du fût. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Bandage du bassin (pour les prothèses de la cuisse seulement) : il s'agit d'un bandage élastique qui prévient les déplacements de la prothèse. Un cuissard entourant le fût et une ceinture pelvienne élastique assurent une fixation supplémentaire du fût. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *c)* Composants structurels avec label CE | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Adaptateur de torsion : il s'agit d'un adaptateur placé entre le fût et le pied, qui amortit les torsions sur le moignon qui peuvent se produire dans différentes situations lors de la marche. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Amortisseur : il s'agit d'un adaptateur téléscopique réglable placé entre le fût et le pied qui amortit les chocs qui se produisent lors de la marche. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Adaptateur de rotation (prothèse de cheville ou de hanche) : il s'agit d'un adaptateur placé entre le fût et l'articulation du genou, qui permet la position du lotus qui facilite l'action de se chausser et de s'habiller. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *d)* Composants sans label CE" | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + "A.R. 13.2.2006" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "- Liner sur mesure : est constitué d'un silicone homogène coulé "à la mesure individuelle du patient" ou du matériel en PU qui enrobe parfaitement le moignon et garantit ainsi une fixation adhésive (sous vide). La fixation dans le fût rigide est garantie au moyen d'un vide avec piston ou avec un kit. Lors de la pose, ce liner se déroule sur la peau. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Fût d'essai : il s'agit d'un fût rigide transparent réalisé sous vide qui permet de contrôler l'ajustement. Ce fût doit être fabriqué de manière à ce que le/la patient(e) puisse effectuer un essai pendant deux semaines." | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "- Fût flexible avec cadre : il s'agit d'un fût flexible en plaques réalisé sous vide, qui est enrobé d'un fût coulé en carbone avec un cadre. La fixation dans ce fût est garantie au moyen d'un vide par la ventouse. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *e)* Cosmétique | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Coating : il s'agit d'une couche de matière synthétique étanche colorée au pistolet ou à la bombe. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Gaine cosmétique en PVC : il s'agit d'une gaine colorée en PVC, préformée, avec une forme claire d'orteil et une structure cutanée, collée sur la prothèse. Ces gaines sont disponibles en plusieurs tailles et couleurs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Gaine cosmétique en silicone (préfab) : il s'agit d'une gaine en silicone, colorée et préformée, avec orteils et structure cutanée, collée sur la prothèse. Ces gaines sont disponibles en plusieurs tailles et couleurs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Cosmétique en deux parties (prothèse de la cuisse ou de la hanche) : il s'agit d'une cosmétique en deux parties dont l'une des parties au moins est fabriquée en matériel dur comme le plastozote, par exemple, qui garantit une meilleure forme anatomique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - Gaine cosmétique en silicone (sur mesure) : il s'agit d'une gaine fabriquée sur mesure, qui imite le mieux possible l'autre jambe tant au niveau de la couleur qu'au niveau de la forme anatomique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | K. Dispositions transitoires | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Pour le bénéficiaire auquel une prothèse a été délivrée avant le 1er septembre 2004 : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1) Le délai de renouvellement suivant est d'application : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *a)* un an pour le bénéficiaire auquel la dernière prothèse a été livrée avant son 14e anniversaire; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *b)* deux ans pour le bénéficiaire auquel la dernière prothèse a été livrée à partir de son 14e anniversaire et avant le 21e anniversaire; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *c)* cinq ans pour le bénéficiaire auquel la dernière prothèse a été livrée à partir de son 21e anniversaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2) Les dispositions du § 1er, E., 5. Entretien et réparations, et du § 13, G. Entretien et réparations, ne sont pas applicables. Pour ce bénéficiaire, les prestations suivantes sont d'application en ce qui concerne l'entretien :" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 653774 | 653785 | | Entretien d’une prothèse du membre inférieur, adaptation de la prothèse, par tranche de T 20, par an | | T | 3,75 |  | | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
| " |  | 652256 | 652260 | | Garniture de mousse pour prothèse tubulaire, par an | | T | 112,21 |  | | " |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 14.** Le liège ou la résine de compensation pour les appareils sert à compenser soit un membre raccourci, soit un pied en équin, soit à équilibrer le membre sain si la différence est de plus de 2 cm en cas d'allongement du membre malade." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 15.** En cas de dysmélie des membres supérieurs, les appareils doivent être assimilés aux prothèses du niveau correspondant même s'il existe une portion de membre." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 16.** Critères minimums de fabrication : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **I. APPAREILS ORTHOPEDIQUES ET PROTHESES :** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **Conditions générales :** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | a) Tout appareil devra satisfaire à la fonction visée et mentionnée sur la prescription du médecin traitant et être conçu en tenant compte de l'état de santé, de l'âge et de la profession du patient L'appareil devra être suffisamment robuste et être conforme aux fonction et durée d'utilisation prévues. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | b) tout appareil pour lequel il serait constaté dans un délai de 6 mois suivant la fourniture qu'il ne répond pas à la fonction visée en raison de facteurs propres à sa fabrication, devra être adapté ou remplacé sans entraîner de coût supplémentaire pour le patient ou l'assurance maladie. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Tous les matériaux utilisés pour la fabrication des appareils d'orthopédie et de prothèses devront être de première qualité, ne présenter aucune défectuosité et n'avoir subi aucun traitement susceptible d'en dissimuler les défauts. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **Conditions particulières :** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **1. LES MATERIAUX :** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | a) Bois : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Tous les bois utilisés doivent être sains et parfaitement secs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | b) Caoutchouc : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le caoutchouc utilisé est naturel ou synthétique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le caoutchouc à "cellules d'air" de forte résistance, dit caoutchouc mousse, obtenu par l'insufflation dans une masse de caoutchouc en fusion d'air sous pression, peut être utilisé pour les coussinets protecteurs, semelles de pieds artificiels, semelles orthopédiques, coussins de genou, protège-pantalons, etc.... | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | c) Silicones. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | d) Cuir : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Cuir à mouler : doit être de première qualité et à tannage lent et nourri. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Cuir à courroies : le plus recommandé est le cuir demi-dossot ou flanc nourri. Cependant, pour les courroies plus souples, on utilise du veau et pour les courroies de suspension et soumises à de fortes tractions, le cuir chromé et le cuir dit sellier. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Cuir de garnissage : les peaux chamoisées doivent être traitées à l'huile. La peau de cheval ou de chèvre chromée convient pour le garnissage des cuissards et gaines d'appareils. La basane et les peaux pécarisées remplissent également cet emploi." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Les cercles métalliques sont, suivant le cas, garnis de vachette, de flanc de peau de vache, veau, ou cuir synthétique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Parchemin : peau de vache, de chèvre, de porc ou de mouton de grande résistance. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | e) Fibre : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Produits en fibre de carbone. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | f) Liège : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Ecorce de chêne-liège : il doit être fin, non véreux, ni fendillé profondément; aggloméré, il doit être souple. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Il peut être composé de liège et latex aggloméré. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | g) Métaux : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Acier : les aciers pour attelles et cercles de renfort sont des aciers demi-durs trempés. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Acier inoxydable. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Alliages : les alliages légers doivent être des alliages à haute résistance. Le duralumin convient le mieux, toutefois l'alpax et l'alumag sont utilisés pour certaines pièces de fonderie. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | h) Matières plastiques : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les polyéthylènes, superpolyamides, acryliques, époxy, exoprènes, dérivés du P.V.C., A.B.S.-produits, polypropylène, polyuréthanes et polycarbibates ou similaires à qualité égale, servent à la fabrication des corsets, appareils et prothèses. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les polyuréthanes et dérivés ou similaires servent de matière de recouvrement, de protection, de compensation, etc. dans les corsets, les appareils de prothèses, les semelles et chaussures. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La résine synthétique telle que polyester, époxydes acryliques, s'utilise avec un durcisseur et du tricot tubulaire pour la confection d'appareils d'orthopédie et de prothèses. D'autres matières plus souples sont utilisées quelquefois comme garniture. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le plastique armé : on entend par plastique armé soit une association de résines acryliques renforcées par du tissu de verre, soit des appareils fabriqués en matière plastique d'autres types, tels polyéthylènes, etc., renforcés par armure métallique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | i) Textiles : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Feutres : doivent être en laine de première qualité, souples pour les capitonnages et points d'appuis, comprimés pour les semelles, pieds et mains artificiels. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Molletons : en laine ou en coton de première qualité." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Tissu pour bretelles : les tissus rigides sont de coton ou de nylon. Les tissus élastiques sont du type spécial pour bandage élastique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Tricots dits tubulaires : doivent être en tissu de coton ou de nylon de première qualité. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Coutil fort : à base de coton pur. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **2. PIECES DIVERSES :** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **a)** Boulons - Vis - Pièces de décolletage : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - en acier doux, non trempé. Ces mêmes pièces en matière plastique sont en superpolyamide ou toute autre matière résistante. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **b)** Boutons : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les boutons d'attache seront en laiton, acier doux ou nylon. S'ils sont en matières plastiques, ils doivent répondre aux caractéristiques reprises sous a). | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **c)** Rivets : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les rivets de fixation des attelles sur les cuirs sont en cuivre rouge à large tête. Les rivets pour fixation des pièces acier sur acier sont en acier doux, de duralumin sur duralumin en aluminium ou acier doux; pour les appareils en acier inoxydable, on utilise les rivets de même matière. Les rivets tubulaires pour rivetage des courroies sur le cuir sont en laiton. S'ils sont en matière plastique, ils doivent répondre aux caractéristiques reprises en a). | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **d)** Lacets : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - soit en cuir résistant, soit en coton tressé ou fibre synthétique, terminés par une partie plastifiée ou en ferret. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **e)** Boucles : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - sont en acier doux nickelé ou bleui de première qualité ou en matière plastique ayant une résistance équivalente à la boucle en acier convenablement rivées ou cousues à la main ou à la machine. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **f)** Articulations : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1. En général : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les articulations des appareils d'orthopédie et de prothèses varient d'après leur emploi. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Il existe plusieurs types d'articulations : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | a) Articulation pièce sur pièce : les attelles juxtaposées sont maintenues par un boulon dit orthopédique ou par une vis à portée. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Dans certaines articulations de ce type, une des attelles peut être munie d'un roulement à billes." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "b) Articulation à chape : l'une des attelles comporte une chape dans laquelle s'intercale la tête de l'autre. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Elles sont reliées par une vis à portée. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Articulation à chape à roulement à billes : mêmes caractéristiques qu'au § précédent, mais l'attelle intercalaire est munie d'un roulement à billes. Les articulations des attelles en duralumin pour adultes sont renforcées par une pièce en acier ou en nylon. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Certaines articulations pour appareils d'enfants et pilons provisoires peuvent être consolidées par une pièce décolletée et rivée. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | c) Articulation à rotule freinée ou non. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | d) Articulation à charnière. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | e) Dans certains appareils du membre supérieur, l'articulation est formée par l'entrecroisement de fils de ressort | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | f) A pivot." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + "A.R. 20.7.2004" (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "2. Articulations spéciales : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | a) Membres supérieurs : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Du coude, à double mouvement : articulation permettant aux moignons courts, la flexion complète de l'avant-bras sur le bras." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | b) Membres inférieurs : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *Supprimé par l'A.R. du 20.7.2004 (M.B. 6.8.2004) (en vigueur 1.9.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"g)** Verrous : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Dispositifs d'arrêt automatique ou non, permettant le blocage d'une articulation. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Ils doivent, sous un minimum d'encombrement et de poids, offrir toutes les garanties de solidité, de fixité et seront montés de telle sorte qu'ils n'accrochent ni ne pincent les vêtements. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le supplément verrou ne peut être cumulé avec le supplément genou à frein ou physiologique, sauf dans les cas spécifiques de désarticulation du genou. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **h)** Attelles et cercles : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les attelles et cercles de renfort, etc. doivent être en rapport avec la corpulence et l'âge du malade et l'usage auquel doit répondre l'appareil. Les cercles doivent être solidement rivés ou soudés sur les attelles. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **3. DIVERS :** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | a) Tout appareil est conçu de façon à ne pas blesser le malade; les rivets, vis etc., ne doivent pas endommager les vêtements. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | b) Les pièces en acier sont nickelées, chromées, sablées, plastifiées, recouvertes d'un vernis spécial antirouille ou recouvertes de cuir. Il faut veiller spécialement au polissage des pièces. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | c) Le garnissage est soigné. S'il doit être piqué, il le sera au fil de lin ou de nylon, à la main ou à la machine. Le collage est admis pour le garnissage des surfaces planes. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | d) Les cuirs gardant leur couleur naturelle sont nettoyés à l'acide oxalique, lissés, astiqués et vernis. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | e) Le garnissage est soigné. S'il doit être piqué, il le sera au fil de lin ou de nylon, à la main ou à la machine. Le collage est admis pour le garnissage de surfaces planes ne nécessitant pas le repliage de la peau. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | f) Les coutures de jonction des cuirs à mouler doivent être faites à points croisés, fil non apparent noyé dans l'épaisseur du cuir. Si elles ne sont pas cousues, elles doivent être renforcées par un cuir extérieur." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "g) 648992-649003 : Appareil remontant jusqu'aux plateaux tibiaux, moulé en cuir avec des renforts en métal ou matière plastique. L'ouverture permettant l'introduction du membre peut être à clapet. La partie distale sera munie d'un pied du type Sach ou articulé." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 29.1.1993" (en vigueur 1.2.1993)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "h) Toutes les prothèses tubulaires définitives doivent être couvertes d'une garniture mousse. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **II. SEMELLES ORTHOPEDIQUES :** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les semelles orthopédiques sont fabriquées avec les matériaux suivants : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | a) Matières plastiques : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Produits de polymérisation à base acrylique, superpolyamide, polythylène et dérivés ou similaires, polyuréthanes, résine époxy ou autre, mousses diverses, etc. ... | | | | | |  |
|  |  |  |  | | b) Duralumin : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Léger, à haute résistance. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | c) Acier inoxydable. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | d) Liège. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | e) Cuir. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | f) Caoutchouc. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | g) Silicones. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | h) Feutre. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Peut être utilisé pour la confection de pelotes, appuis, etc. et être adapté sur n'importe quel modèle de semelles. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **III. LOMBOSTATS :** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | En coutil et métal : | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le lombostat devra être confectionné dans un coutil très fort, dit coutil spécial pour orthopédie et dans du tissu fort selon le modèle et le cas. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Il sera armé de ressorts en acier convenablement trempé, de baleinage approprié à chaque cas, assurant à l'ensemble la contention nécessaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La correction, selon la prescription, s'obtient par la façon dont le corset est conçu, coupé et assemblé, puis terminé en tenant compte des rectifications résultant des essayages. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Il sera en coutil à dos plein, avec fermeture antérieure ou bilatérale; 6 ressorts, dont 4 de 13 mm de largeur et au moins 2 de 20 mm renforceront la partie dorsale. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Dans des cas exceptionnels où la corpulence du bénéficiaire ne permet pas de placer quatre ressorts de 13 mm de largeur, ce nombre peut être réduit tout en assurant une rigidité parfaite. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Dans certains cas il sera renforcé de larges ressorts para-vertébraux de 25 mm de large formant rectangle ou par une plaque dorsale rigide." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 28.3.1995" (en vigueur 1.4.1995) + "A.R. 5.10.1999" (en vigueur 1.12.1999)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 17.** Dans le cadre de la rééducation professionnelle, le médecin-conseil peut autoriser un remplacement anticipé pour les prestations citées au § 1er, à l'exclusion de la semelle orthopédique et des chaussures et applications orthopédiques classées dans les catégories C et D, pour cause de changement anatomique ou d'usure prématurée de ces appareils et lorsque le port de ceux-ci constitue une condition pour la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle assujettissant le titulaire, soit à la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit au statut social des travailleurs indépendants. S'il s'agit d'un changement anatomique, la demande doit contenir une justification médicale, rédigée par le médecin traitant et mentionnant l'évolution de l'état anatomique entre la date de la fourniture précédente et celle de la demande, et un devis établi par un dispensateur de soins agréé. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'intervention pour remplacement anticipé ne peut être accordée pour des appareils réparables ou adaptables, pour des appareils mal confectionnés et qui ne conviennent donc pas au patient, ou en cas de perte ou de détérioration par négligence." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012)* | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | **"Dispositions transitoires:** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1° Règles générales | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - les lésions encourues avant l'entrée en vigueur du A.R. 25.10.2011 – M.B. 24.01.2012, et qui ont plus de 24 mois au moment de la délivrance, ne donnent plus droit au remboursement de vêtements compressifs; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - pour les lésions encourues avant l'entrée en vigueur du A.R. 25.10.2011 – M.B. 24.01.2012, et qui ont 24 mois ou moins au moment de la délivrance, les dispositions de la nouvelle nomenclature sont d'application. Le nombre de pièces remboursées sera le nombre prévu par la nouvelle nomenclature, diminué du nombre de prestations déjà remboursées sous l'ancienne nomenclature; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - pour les lésions encourues à partir de l'entrée en vigueur du  A.R. 25.10.2011 – M.B. 24.01.2012, les dispositions de la nouvelle nomenclature sont d'application. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2° Règles spécifiques en cas de chirurgie corrective tardive | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - une chirurgie corrective tardive réalisée avant l'entrée du A.R. 25.10.2011 – M.B. 24.01.2012, et qui a plus de 12 mois au moment de la délivrance, ne donne plus droit au remboursement de vêtements compressifs; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - pour une chirurgie corrective tardive réalisée avant l'entrée en vigueur du A.R. 25.10.2011 – M.B. 24.01.2012, et qui a 12 mois ou moins au moment de la délivrance, les dispositions de la nouvelle nomenclature sont d'application. Le nombre de pièces remboursées sera le nombre prévu par la nouvelle nomenclature, diminué du nombre de prestations déjà remboursées sous l'ancienne nomenclature; | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - pour une chirurgie corrective tardive réalisée à partir de l'entrée en vigueur du A.R. 25.10.2011 – M.B. 24.01.2012, les dispositions de la nouvelle nomenclature sont d'application." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "**§ 18.** Règles d'application spécifiques aux vêtements compressifs | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *A.* Dispositions générales et définitions | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1. Dispositions générales | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La délivrance est effectuée par le dispensateur lui-même, c'est-à-dire : la prise de mesures, l'adaptation et les corrections, et la délivrance avec enfilement du vêtement compressif. La prise de mesures et l'enfilement lors de la délivrance et le cas échéant, les adaptations successives des prestations prévues au § 1er, point *G*., sont comprises dans le montant de l'intervention de l'assurance. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Si l'article fourni n'est pas conforme à la prescription médicale ou aux critères de fabrication, le dispensateur doit y remédier sans supplément de prix. Toutefois, ceci n'est pas d'application lorsqu'il est établi qu'une modification anatomique importante est intervenue entre le moment de la commande et celui de la délivrance. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les dispositions reprises aux §§ 19 à 25 inclus sont d'application pour la délivrance des vêtements compressifs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2. Définitions | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par *'*brûlure*'* il faut entendre une nécrose cutanée causée par l'effet d'une énergie de nature thermique, électrique, traumatique ou chimique/médicamenteuse. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par *'*usage de vêtements compressifs*'*, il faut entendre l'application de pression locale adaptée de manière individuelle, destinée à réguler et à contenir la cicatrisation anormale. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par vêtement compressif, *'*en textile*'* il faut entendre un vêtement élastique serrant et moulant, tissé ou tricoté, confectionné sur mesure qui est adapté à l'anatomie spécifique du bénéficiaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par vêtement *'*en silicone*'*, il faut entendre un vêtement en silicone médical biocompatible élastique (imperméabilisation textile) serrant et moulant confectionné sur mesure qui est adapté à l'anatomie spécifique du bénéficiaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par *'*masque, minerve et plaque thoracique*'*, il faut entendre la plaque de pression transparente sur mesure pour, respectivement, le visage, le cou et le thorax. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par *'*pelote en silicone*'*, il faut entendre une pelote de compression ou une plaque, confectionnées en silicone médical biocompatible, destinée à augmenter ou optimaliser localement la pression sur les cicatrices et obtenir une occlusion de la cicatrice. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par *'*pelote de compression gonflable en silicone*'*, il faut entendre une pelote de compression confectionnée sur mesure, en silicone médical biocompatible, qui permet, en y injectant plus ou moins d'air, de réguler ou d'optimaliser la pression locale sur la cicatrice. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par *'*gaine de bras complète*'*, il faut entendre une gaine de bras qui s'étend du creux axillaire à l'apophyse stiloïde à hauteur du poignet. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par *'*gaine de bras partielle*'*, il faut entendre une gaine de bras qui couvre au moins 1/3 du bras. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par *'*bas complet pour la jambe*'*, il faut entendre un bas qui s'étend du pli fessier aux malléoles. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par *'*bas partiel pour la jambe*'*, il faut entendre un bas qui couvre au moins 1/3 de la jambe. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Par *'*enfileur*'*, il faut entendre un dispositif d'enfilement flexible, spécifiquement développé pour résoudre les problèmes lors de l'enfilement des vêtements compressifs, qu'on appose sur la partie de corps à traiter et par-dessus lequel on enfile plus facilement le vêtement compressif. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'enfileur peut ensuite facilement être retiré d'en-dessous du vêtement compressif. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *B.* Dispositions spécifiques | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1. Durée du traitement | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le traitement et le renouvellement des prestations peuvent s'étendre jusqu'à la fin de la phase de cicatrisation tout en restant limités à 24 mois maximum après l'apparition des lésions décrites au point *C.*, 1. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | En cas de chirurgie corrective tardive (c'est-à-dire après expiration de la phase de cicatrisation décrite dans l'alinéa précédent), le traitement et le renouvellement des vêtements compressifs sont limités à 12 mois après cette nouvelle intervention chirurgicale, à condition que cette intervention soit une intervention corrective fonctionnelle et directement en rapport avec la lésion d'origine telle que décrite au point *C.*, 1. et que le port du vêtement compressif après l'intervention soit encore nécessaire suite à la spécificité de la lésion. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2. Prise de mesures | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le prestataire conserve toujours la fiche technique de prise de mesures du bénéficiaire, et ce, aussi bien pour les prestations confectionnées sur mesure, que pour les prestations préfab. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *C.* Indications | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1. L'intervention de l'assurance pour les vêtements compressifs est uniquement octroyée pour le traitement de cicatrices hypertrophiques /de chéloïdes, pour les indications suivantes : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *a.* Les brûlures du troisième degré, pour lesquelles la plaie a eu besoin de plus de 3 semaines pour se fermer de manière spontanée. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *b.* Les brûlures du deuxième degré profond pour lesquelles la plaie a eu besoin de plus de 2 semaines pour se fermer de manière spontanée et pour lesquelles 3 des 4 critères suivants sont rencontrés : cicatrice rouge/cicatrice gonflée/démangeaisons/rétraction tissulaire avec risque de limitations fonctionnelles. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *c.* Les lésions cutanées profondes suite à un sepsis à méningocoques, syndrome de Lyell ou autre nécrose dermique toxique. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *d.* Les chirurgies reconstructives étendues au cours desquelles une greffe avec des lambeaux cutanés ou myocutanés a été effectuée. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | En outre, les plaies doivent être localisées au niveau de la tête, du cou, des pieds, des mains, des articulations (avec risque de limitations fonctionnelles) ou de la région anogénitale ou la lésion doit couvrir plus de 3 % de la surface totale du corps (où 3 % ne peut pas être la somme de différentes petites lésions). | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Pour les enfants qui, au moment de l'accident, n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans, ces conditions supplémentaires de localisation et de superficie ne sont pas d'application. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2. L'intervention de l'assurance pour la pelote de compression gonflable en silicone n'est octroyée que pour la compressothérapie des concavités situées dans la région pré-sternale, axillaire ou périclaviculaire, ou sur certaines parties du visage ou du cou, ou au niveau des mains, poignets, pieds ou chevilles. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 3. L'intervention de l'assurance pour les prestations complémentaires en silicone préfab n'est octroyée que lorsqu'elles sont utilisées en combinaison avec des vêtements compressifs et lorsqu'elles sont utilisées pour augmenter ou optimaliser la pression sur les cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes et ceci au niveau des articulations (avec risque de limitations fonctionnelles) et au niveau des convexités. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 4. L'intervention de l'assurance pour les prestations complémentaires en silicone sur mesure n'est octroyée que lorsqu'elles sont utilisées en combinaison avec un vêtement compressif et lorsqu'elles sont utilisées pour augmenter ou optimaliser la pression sur les cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes dans les régions concaves ou dans les régions sur lesquelles suffisamment de pression ne peut être exercée." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "5. L'intervention de l'assurance pour le gant avec doigts, en cas de lymphoedème (prestation 644932-644943), n'est octroyée que lorsqu'il est utilisé en combinaison avec la veste avec 1 ou 2 manches en textile ou en silicone (prestation 641771-641782 ou 641793-641804) ou les prestations de base du groupe principal IV. Membres supérieurs. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 6. L'intervention de l'assurance pour le gant avec 2 à 5 doigts - silicone correctif, éventuellement avec des strips d'extension en silicone (prestation 642935-642946), n'est octroyée qu'en cas de brûlure distale grave avec risque déclaré de rétraction et ce au niveau des phalanges ou sur plus de 50 % de la main." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "*D.* Procédure de demande et documents pour l'intervention de l'assurance" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) + "A.R. 3.10.2016" (en vigueur 1.11.2016)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "1. Prescripteurs | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les prestations visées au § 1er, point G. ne sont remboursées que si elles ont été prescrites, aussi bien pour la première délivrance que pour le renouvellement, par un médecin spécialiste lié à un centre pour grands brûlés agréé par le Ministre compétent. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Quand il s'agit des indications prévues au § 18, C., 1., *d)*, en plus des prescriptions des médecins spécialistes précités, les prescriptions des médecins spécialistes en chirurgie plastique sont également acceptées, tant pour l'intervention reconstructive initiale que pour la chirurgie corrective tardive." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "2. Procédure de demande | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Pour la première délivrance ainsi qu'en cas de chirurgie corrective tardive telle que décrite au point *B.*, 1., l'intervention de l'assurance est octroyée sur base du formulaire de notification, de la prescription médicale et de l'attestation de délivrance. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Pour les délivrances ultérieures au cours du même traitement, l'intervention de l'assurance est octroyée sur base de la prescription médicale et de l'attestation de délivrance. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le médecin-conseil peut toujours demander des renseignements complémentaires et/ou une copie de la fiche technique de prise de mesures, au médecin prescripteur ou au dispensateur. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 3. Documents de demande | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *a.* La prescription médicale | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Dans la prescription médicale, le médecin indique le type et le choix de matériau du vêtement compressif qui est nécessaire au bénéficiaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de la commission de convention orthopédistes - organismes assureurs, est utilisé pour la rédaction de la prescription. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *b.* Le formulaire de notification | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Sur le formulaire de notification, le médecin prescripteur décrit le diagnostic, le type, l'ampleur et la localisation des lésions présentées par le bénéficiaire. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de la commission de convention orthopédistes - organismes assureurs, est utilisé pour la rédaction du formulaire de notification. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *c.* L'attestation de délivrance | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'attestation de délivrance est rédigée par le dispensateur de soins agréé. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de la commission de convention orthopédistes - organismes assureurs, est utilisé pour la notification. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *E.* Nombre maximum de prestations remboursables | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1. Généralités | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le bénéficiaire jusqu'à son 18e anniversaire est appelé ci-après  l' « enfant » et le bénéficiaire à partir de son 18e anniversaire est appelé ci-après l'« adulte ». | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Le nombre maximum de pièces remboursables est différent pour les prestations de base et pour les prestations complémentaires en silicone. | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Ces maximums sont d'application de manière indépendante. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La délivrance des prestations est échelonnée selon les besoins fonctionnels du bénéficiaire. Au cours des trois premiers mois du traitement, au maximum la moitié du nombre maximum de prestations prévu peut être délivrée." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 3.10.2016" (en vigueur 1.11.2016)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Pour la détermination du nombre maximum de pièces remboursables, c'est l'âge au moment de la première prestation qui compte." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "2. Nombre maximum de prestations remboursables - règle générale | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *a.* Prestations de base | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'intervention de l'assurance se limite à : | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - 6 prestations de base, par groupe principal, par 24 mois, pour les adultes | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | - 8 prestations de base, par groupe principal, par 24 mois, pour les enfants. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | En cas de chirurgie corrective tardive telle que décrite au point *B.*, 1., l'intervention de l'assurance se limite à 3 prestations de base, par groupe principal, par 12 mois, pour les adultes et à 4 prestations de base, par groupe principal, par 12 mois, pour les enfants." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) + "A.R. 3.10.2016" (en vigueur 1.11.2016)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Si les lésions sont localisées sur les deux membres supérieurs ou inférieurs, sur les deux mains ou les deux pieds, alors le nombre maximum autorisé de prestations est valable par côté." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Pour le segment-doigt (prestation 642950-642961), le nombre maximum autorisé de prestations est valable par doigt." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"b.* Prestations complémentaires en silicone | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'intervention de l'assurance se limite à 4 prestations complémentaires en silicone, par groupe principal, par 24 mois, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | En cas de chirurgie corrective tardive telle que décrite au point *B.*, 1., l'intervention de l'assurance se limite à 2 prestations complémentaires en silicone, par groupe principal, par 12 mois, aussi bien pour les enfants que pour les adultes." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 3.10.2016" (en vigueur 1.11.2016)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Par « prestations complémentaires en silicone », sont visées les prestations 641933, 641970 et 642154 du groupe principal III, les prestations 642751, 642795 et 642832 du groupe principal IV, les prestations, 642994, 643554, 643591, 643613 et 643635 du groupe principal V, les prestations 644416, 644453 et 644490 du groupe principal VI et les prestations 644674, 644711, 644755 et 644770 du groupe principal VII. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les prestations 641955, 641992, 642773, 642810, 643532, 643576, 644431, 644475, 644696 et 644733 concernent l'intervention de l'assurance obligatoire pour les centimètres supplémentaires à une pelote de base visée aux prestations 641933, 641970, 642751, 642795, 642994, 643554, 644416, 644453, 644674 et 644711. Ces prestations, qui vont toujours de pair avec une des prestations (pelote de base) reprises à l'alinéa premier, ne sont pas visées par « prestations complémentaires en silicone »." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "3. Nombre maximum de prestations remboursables - Exceptions" | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "L'intervention de l'assurance pour un gant, avec doigts, en cas de lymphoedème (prestation 644932-644943) se limite à 2 prestations par 24 mois, pour les adultes et à 4 prestations par 24 mois pour les enfants." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Les exceptions suivantes sont d'application aussi bien pour les enfants que pour les adultes." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) + "A.R. 3.10.2016" (en vigueur 1.11.2016)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "En cas de lésions à la main ou au pied, l'intervention de l'assurance se limite à 8 prestations de base, du groupe principal V. Mains ou VII. Pieds, par 24 mois." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "L'intervention de l'assurance pour un masque (prestations 641233-641244 à 641432-641443), une minerve (prestations 641616-641620 à 641675-641686) ou une plaque thoracique (prestations 641852-641863 à 641911-641922) se limite à 4 prestations de base par 24 mois. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'intervention de l'assurance pour un enfileur pour vêtements compressifs pour le membre supérieur (prestation 644792-644803) ainsi que celle pour un enfileur pour vêtements compressifs pour le membre inférieur (prestation 644910-644921) se limitent toutes deux à une prestation par 24 mois. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Si la minerve (prestations 641616-641620 à 641675-641686) et le masque (prestations 641233-641244 à 641432-641443) sont confectionnés en une pièce, les deux prestations sont remboursées. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Si la minerve (prestations 641616-641620 à 641675-641686) et la plaque thoracique (prestations 641852-641863 à 641911-641922) sont confectionnées en une pièce, les deux prestations sont remboursées." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"F.* Cumuls et tarifications particulières | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | L'intervention de l'assurance pour les prestations complémentaires en silicone n'est accordée que lorsque ces prestations sont utilisées en combinaison avec des vêtements compressifs en textile." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Lors du cumul des prestations *'*gaine de bras complète avec épaule*'* (prestations 642176-642180 et 642191-642202) ou 'gaine de bras partielle avec épaule' (prestations 642670-642681 et 642692-642703) avec la prestation 'gant' (prestations 642854-642865 à 642935-642946), le vêtement compressif délivré peut être constitué d'une seule partie. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Lors du cumul des prestations *'*bas complet pour la jambe (sans pied), avec culotte*'* (prestation 643694-643705 ou 644232-644243) ou 'bas partiel pour la jambe (sans pied), avec culotte' (prestation 644291-644302 ou 644313-644324) avec la prestation chaussette 'cheville et pied' (prestation 644630-644641 ou 644652-644663), le vêtement compressif délivré peut être constitué d'une seule partie." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 3.10.2016" (en vigueur 1.11.2016)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Lorsqu'une veste, avec ou sans manche, (prestations 641734-641745 à 641793-641804 inclus) et le segment soutien-gorge (prestations 641815-641826 à 641830-641841 inclus) sont délivrés ensemble, cela ne compte que pour une seule prestation dans le nombre maximum de prestations de base par 24 mois." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"G.* Exigences techniques et critères minimums de fabrication | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 1. Le vêtement compressif est toujours confectionné à partir d'une matière élastique tricotée ou tissée. Il peut être entièrement composé de textile, ou d'une combinaison de textile et de silicone, ou d'une combinaison de plastique et de silicone. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 2. Le vêtement compressif en textile assure toujours une pression constante et égale sur toute la surface de peau à traiter, avec une pression minimale de 20 mm Hg garantie pendant au moins 3 mois. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 3. Le vêtement en silicone est un moyen de contact additif et occlusif confectionné sur mesure d'après une prise de mesures bidimensionnelle sur patron, à partir d'une composition de tissu élastique et de silicone médical biocompatible, avec une durée de vie d'au moins 3 mois. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 4. La pelote en silicone préfab est une pelote de compression ou une plaque confectionnée à partir de silicone médical biocompatible, élastique, arrêtant les UV, avec une durée de vie d'au moins 10 semaines. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 5. Les prestations en silicone sur mesure et le gant sur mesure en silicone correctif sont confectionnés d'après une prise de mesures tridimensionnelle, à partir de silicone médical biocompatible, inerte et occlusif. Le silicone médical biocompatible est vulcanisé en un tout. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les prestations en silicone sur mesure et le gant sur mesure en silicone correctif doivent avoir une durée de vie d'au moins 6 mois." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "Les prestations sur mesure relatives aux pelotes en silicone et aux pelotes de compression gonflables en silicone (prestations 641970-641981 à 642154-642165, 642795-642806 à 642832-642843, 643554-643565 à 643591-643602, 644453-644464 à 644490-644501 et 644711-644722 à 644755-644766) sont confectionnées sur base d'une prise de mesures tridimensionnelle." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "6. Un masque, une minerve et une plaque thoracique sont toujours confectionnés sur mesure au moyen d'une prise de mesures sous forme de plâtre ou tridimensionnelle. Ils sont confectionnés à partir de co-polyester avec de bonnes caractéristiques optiques de manière à permettre le contrôle de l'évolution cutanée. Ces plaques de compression peuvent être combinées avec une couche intérieure de silicone qui doit satisfaire aux conditions reprises au point *G.*, 4. Un masque et une minerve peuvent aussi être constitués par une couche de silicone sur mesure couvrant le visage ou le cou, qui doit également satisfaire aux conditions reprises sous le point *G.*, 4. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 7. Les vêtements doivent être munis de toutes les protections nécessaires pour éviter de causer des plaies, entre autres au niveau de la fermeture éclair et des autres pièces métalliques qui les composent. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les vestes sont pourvues d'une fermeture éclair ou d'un autre type de fermeture à l'avant ou à l'arrière. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les zones axillaires sont pourvues d'une finition extra douce ou d'une couche intérieure. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | La découpe cervicale est protégée par une bordure. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | Les bas cuisse sont achevés avec une bande antidérapante. | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | 8. L'enfileur est une housse confectionné à partir d'un matériau très lisse avec un revêtement spécial et est composé de deux épaisseurs. Ces propriétés permettent d'obtenir un produit fini extrêmement lisse et avec une grande capacité de réduction des frottements." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 25.10.2011" (en vigueur 1.3.2012) + “A.R. 18.10.2013” (en vigueur 1.12.2013)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "9. Le gant, avec doigts, en cas de lymphoedème (prestation 644932-644943) est un gant sur mesure en tricotage sur métier rectiligne assurant au moins une compression de 18 mm Hg." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 10.8.2001) + "A.R. 16.5.2003" (en vigueur 1.8.2003) + "A.R. 7.6.2004" (en vigueur 1.8.2004)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 19.** Les produits prévus au présent article ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable, à partir de la date de la prescription, pendant : - deux mois s'il s'agit d'un premier appareillage; - six mois s'il s'agit dun renouvellement." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 10.8.2001) + "A.R. 16.5.2003" (en vigueur 1.8.2003)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | "La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables suivant la date de remise de la prescription au prestataire ou, si elle est conditionnée par l'approbation du médecin-conseil, à partir de la date de cette approbation sauf en cas de force majeure démontrée." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 10.8.2001)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 20.** Les produits prévus au présent article doivent correspondre aux critères minimums de fabrication définis dans la présente nomenclature." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 10.8.2001)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 21.** Les produits fabriqués sur mesure repris au présent article doivent être essayés au moins une fois avant la finition à délivrer." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 10.8.2001)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 22.** Les produits repris au présent article doivent être appliqués au patient lors de la fourniture. Ils devront faire l'objet des adaptations techniques nécessaires." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 10.8.2001)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 23.** Toutes les indications relatives au placement, à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au patient." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 10.8.2001)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 24.** L'orthopédiste doit exécuter lui-même la fourniture et disposer de l'installation et de l'outillage nécessaire à la confection sur mesure. Il ne peut offrir en vente, ni fournir les produits repris au présent article sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage." | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | *"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 10.8.2001)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | **"§ 25.** Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel à l'orthopédiste, celui-ci peut se rendre à résidence." | | | | | |  |